MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

ESCLARECIMENTOS

(Referente ao processo licitatório 110/2010, modalidade Concorrência, para execução da 2ª  etapa da construção da escola “Maria José Duarte da Silva Bernardes”, neste Município)

Abaixo resposta a questionamentos levantados por uma empresa licitante, sobre o processo licitatório 110/2010, modalidade Concorrência:

1ª Pergunta: Referente a área de reboco, não consta na planilha?

Resposta: O item mencionado deve ter o seu custo considerado nos itens 10.1 (Pintura acrílica cor areia sobre chapisco, emboço e calfino (paredes); 10.2 (Pintura acrílica cor branco sobre chapisco, emboço e calfino (paredes); 10.3 (Pintura acrílica cor azul frança sobre chapisco, emboço e calfino (paredes); e 10.4 Pintura acrílica cor verde amazonas sobre chapisco, emboço e calfino (paredes e estrutura).

2ª Pergunta: Referente a rampa de acesso coberta, consta que foi realizada na primeira etapa e está sendo pedido na segunda etapa também?

Resposta: A rampa de acesso coberta é objeto da 1.ª etapa (não sendo objeto da 2ª etapa), já  a outra chamada de “rampa externa” é objeto da 2.ª etapa.

3ª Pergunta: Qual é a área da quadra e do piso de concreto?

Resposta: A quadra tem as seguintes dimensões: 21,50 x 35,15 x 0,12m em concreto armado com área de 755,73 m2.

4ª Pergunta: Se a torre da caixa d´água será levantada pela empresa de pré-moldados?

Resposta: A estrutura e a cobertura da torre da caixa d´água é parte integrante da 1.ª etapa, já o fechamento e os acabamentos da torres serão executados pela empresa responsável pela 2.ª etapa.

5ª Pergunta: Se a fossa e filtro fazem parte da segunda etapa?

Resposta: Sim, faz parte da 2.ª etapa.

Engº Laércio Telles

Crea-SC nº 0558130

Rua Cel. Bueno Franco, 292, Centro, 89.294-000 Campo Alegre-SC, Tel: (47) 3632-2266