## Edital Consolidado com a 1ª Alteração

CONCORRÊNCIA Nº 63/2011

# ABERTURA DIA 31/10/2011 ÀS 10 HORAS

(Obs: Entrega dos envelopes nº 1 e nº 2: até as 9 horas e 45 minutos, do dia 31/10/2011, na sede da Prefeitura Municipal – Protocolo).

O Município de Campo Alegre-SC torna público que se fará realizar no dia 31 de outubro de 2011, às 10 horas, no Prédio da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292 - Centro, a abertura e início de julgamento das propostas da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, para a contratação do objeto que segue, conforme preceitua a legislação específica - Lei nº 8666/93 e alterações.

1 - DO OBJETO E CONDIÇÕES

1.1- O objeto da presente Concorrência consiste na contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de manutenção e ampliação do Sistema de Iluminação Pública - SIP do Município de Campo Alegre-SC, com o fornecimento de materiais e mão de obra, de acordo com o Termo de Referencia, parte integrante deste instrumento.

1.1.1 – Para uma melhor compreensão do objeto, seguem como parte integrante deste instrumento (independentemente de sua transcrição), o Termo de Referência (Anexo I),  a Planilha de Quantitativos e Valor Estimativo (Anexo II) e a minuta contratual (Anexo VI), referentes ao objeto desta licitação.

1.1 2 – Atualmente o Município de Campo Alegre possui 3.268  pontos/unidades de Iluminação Pública, - IP distribuídos em todo o Município, mas a empresa contratada deverá manter o valor fixo mensal (vencido na licitação) para a prestação de serviços de manutenção do SIP (Item 01 do Anexo II e III), para até 4.000 pontos/unidades de IP, em razão da ampliação do Sistema de Iluminação Pública.

1.1.3 - Todos os serviços executados e materiais fornecidos deverão ser garantidos por no mínimo 6 (seis) meses, contados do efetivo recebimento, exceto quando comprovado que o defeito foi causado por força maior.

1.1.4 - Os materiais a serem utilizados deverão atender às especificações constantes da relação de Materiais (constante do Anexo II), sob pena de rejeição dos mesmos, suspensão de pagamento e aplicabilidade das penalidades previstas no instrumento convocatório e contrato.

1.1.5 – A quantidade de materiais informada nos Anexo II e III, é estimativa, e somente será utilizada (e conseqüentemente pago) se houver a necessidade quando da execução dos serviços de manutenção e ampliação, conforme dispõe o Termo de Referência (Anexo I), sem que caiba direito a Contratada de indenização pela quantidade não adquirida.

1.1.5.1 - A forma de conferência dos materiais que eventualmente forem necessários aos serviços, objeto desta licitação, está descrita no Termo de Referência (Anexo I) e o valor unitário dos materiais deverá compor a proposta, conforme modelo de planilha para a apresentação da proposta, constante do Anexo III, sendo que a empresa licitante não poderá apresentar valor acima do máximo fixado unitário.

1.1.5.2 - Os materiais que se fizerem necessários e que não estejam previstos nos Anexos II e III, e conseqüentemente na proposta da empresa vencedora, deverão ser solicitadas à Prefeitura, que se encarregará de adquiri-los. Caso a empresa vencedora adquira os materiais sem autorização do Município, o mesmo arcará com o ônus da compra, sem direito à restituição do gasto.

1.1.6 – Qualquer serviço (seja de manutenção ou ampliação) ou fornecimento de materiais, somente poderá ser realizado após a emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento, pelo município, através do órgão responsável pela fiscalização ou outro designado pelo Prefeito Municipal.

1.1.7 – O serviço de atendimento das solicitações/reclamações será de responsabilidade de Município, sendo deste também a responsabilidade de requisitar à empresa contratada as providências necessárias.

1.1.8 - A empresa contratada deverá registrar o contrato a ser firmado no CREA/SC (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de Santa Catarina), assumindo a responsabilidade técnica de execução do objeto do contrato, perante aquele órgão.

1.1.9 - O critério de julgamento do presente certame será pelo requisito MENOR PREÇO GLOBAL, com fixação de VALOR MÁXIMO UNITÁRIO.

1.1.9.1 - O valor global estimado e o máximo fixado para a apresentação da proposta é de R$ 160.585,17, com observância do valor unitário máximo fixado, informado nos Anexos II e III.

1.1.9.2 – As propostas apresentadas com valor UNITÁRIO superior ao máximo fixado para cada item, estarão automaticamente desclassificadas.

## 2 – DO CREDENCIAMENTO

2.1 - Para participar da licitação como representante da empresa licitante, o interessado deverá credenciar-se junto a Comissão de Licitações no início da sessão, podendo fazê-lo da seguinte forma:

2.1.1 – Sendo o representante sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá este apresentar o respectivo Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; ou

2.1.2 - Por meio de Procuração pública ou particular com firma reconhecida expressando seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da representada, firmada por sócio ou quem de direito, conforme disposto em estatuto, contrato social ou ato constitutivo.

2.1.2.1 – A Procuração somente será aceita pela Comissão Especial de Licitação se estiver acompanhada do Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, para fins de comprovação de poderes de outorga da procuração.

2.1.2.2 - O representante credenciado deverá apresentar, também, carteira de identidade ou documento equivalente que o identifique.

2.1.2.3- Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante.

2.1.2.4 - As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes.

2.1.2.5 – Os documentos de que trata o item 2 (do credenciamento) deverão ser apresentados em original ou fotocópia autenticada.

2.1.2.6 – A autenticação que trata o item 2.1.2.5 poderá ser realizada em cartório competente ou por servidor público integrante da Comissão de Licitações do Município de Campo Alegre.

2.1.2.7 - A autenticação por servidor público de que trata o item 2.1.2.6, somente poderá ser realizada até às 9 horas e 30 minutos do dia 31 de outubro de 2011, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre.

3 - DA DOCUMENTAÇÃO

3.1 - Os interessados para poderem concorrer ao objeto dA presente Concorrência deverão apresentar os seguintes documentos, dentro do envelope nº 01 (“Documentos”):

3.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

3.1.1.1 - Contrato social, ou documento constitutivo.

3.1.1.1.1 – Fica dispensada da apresentação do contrato social ou documento constitutivo a empresa que já o apresentou (cópia autenticada) no Credenciamento (item 2).

3.1.2 - HABILITAÇÃO FISCAL

3.1.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

3.1.2.2 - Certidão Conjunta de Débitos e Tributos Federais;

3.1.2.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

3.1.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

3.1.2.5 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – Certidão Negativa de Débito – CND, com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento das contribuições sociais;

3.1.2.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

3.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1.3.1 – Certidão de Pessoa Jurídica, emitido pelo CREA, atualizada (dentro do prazo de validade), comprovando a regularidade da empresa para com o Conselho;

3.1.3.2 - Certidão de Pessoa Física de pelo menos 01 Engenheiro Eletricista, emitido pelo CREA, atualizada (dentro do prazo de validade), comprovando a regularidade do profissional para com o Conselho;

3.1.3.3 - Atestado de Capacidade Técnica, consistindo em documento emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que A EMPRESA já executou serviço similar ao objeto desta licitação.

3.1.3.4 - COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL: A licitante deverá comprovar que possui em seu quadro de pessoal, na data da entrega da proposta, profissional, devidamente registrado no CREA, detentor de atestado de responsabilidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico por execução de serviços de características semelhantes aos considerados relevantes ao atendimento do objeto da licitação, qual seja:

- Execução de serviços de manutenção de sistema iluminação pública em logradouros públicos de municípios.

3.1.3.4.1 - A comprovação do vínculo empregatício do responsável técnico com a empresa licitante se fará com a apresentação dos seguintes documentos:

- Se o responsável técnico for sócio ou diretor da empresa, apenas informar, e será averiguado, pela Comissão, ao contrato social já apresentado (na habilitação ou no credenciamento);

- Se a empresa for de capital aberto e o responsável técnico for diretor, anexar publicação oficial relativa à sua eleição.

- Se o responsável técnico for apenas empregado da empresa deverá ser anexada cópia autenticada das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social onde constam a identificação do profissional e o registro do contrato de trabalho, além da ficha/livro de registro de empregado e guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, com sua relação de Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP.

3.1.4 – OUTRAS COMPROVAÇÕES

3.1.4.1- Certidão Simplificada (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), comprovando o enquadramento da empresa como microempresa ou empresa de pequeno porte, para as microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem valer-se da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.1.4.1.1.- A Certidão Simplificada que trata o item 3.1.4.1 deverá ser recente, não sendo aceito com data de emissão anterior a 01 de abril de 2011.

3.1.4.1.2 - A apresentação da Certidão Simplificada que trata o item 3.1.4.1 é facultativa e cabe apenas às empresas enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, para valerem-se da Lei Complementar nº 123/2006. Na hipótese da empresa licitante não apresentar tal Certidão esta não estará inabilitada, apenas não poderá valer-se dos benefícios da Lei Complementar 123/2006;

3.1.4.2 - Declaração da licitante, assegurando que dispõem de equipamentos, corpo técnico, pessoal e materiais, para atender o objeto da presente licitação;

3.1.4.3 - Declaração da licitante, assegurando que conhece os locais onde estão instalados todos os pontos de Iluminação Pública - IP do Município de Campo Alegre; que tem conhecimento da extensão territorial do Município; e, que acata todas as exigências do instrumento convocatório.

3.1.4.4 - Declaração de que a empresa licitante está regular perante as leis trabalhistas (conforme modelo constante do Anexo IV); e

3.1.4.5 - Declaração de inexistência de fato impeditivo à licitação (conforme modelo constante do Anexo V).

3.1.5 – Os documentos exigidos nos itens 3.1.3.1 e 3.1.3.2, quando não emitido pelo CREA/SC (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de Santa Catarina), deverá receber o visto do mesmo (autenticação de visto para licitação no Estado de Santa Catarina).

3.1.6 - Os documentos de habilitação, que trata o sub item 3.1 deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou servidor público integrante da Comissão de Licitações do Município de Campo Alegre, ou publicação em órgão da imprensa oficial (exceto os documentos emitidos via internet).

3.1.6.1 – A autenticação por servidor público de que trata o item anterior, somente poderá ser realizada até às 9h30min do dia 31 de outubro de 2011, não podendo ser realizada durante a sessão de abertura.

3.2- Os documentos deverão ser encerrados em envelope fechado indicando o número da Concorrência, nome da proponente e a expressão “DOCUMENTOS” e/ou “HABILITAÇÃO”, devendo ser entregue juntamente com a proposta até o dia, horário e local estabelecidos.

3.3 – Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial (exceto quando o próprio documento comprovar que é válido tanto para matriz quanto para filial).

3.4 - Serão inabilitados os proponentes que apresentarem a documentação em desacordo com o exigido nesta Concorrência, não se admitindo a complementação “a posteriori”, exceto quando aplicável a Lei Complementar 123/2006.

4.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

4.1 - A proposta deverá ser encerrada em envelope fechado (envelope nº 2 – “Proposta”), indicando o número do Edital, nome do proponente e a expressão “PROPOSTA” e/ou “PREÇOS”, devendo ser entregue juntamente com a documentação até o dia, horário e local estabelecidos.

4.1.1 – Para a apresentação das propostas os proponentes irão utilizar-se do MODELO constante do Anexo III, preenchendo os campos dos valores com os respectivos preços ofertados pelo proponente, sendo que o JULGAMENTO DA PROPOSTA SERÁ PELO REQUISITO MENOR PREÇO GLOBAL, com fixação de VALOR MÁXIMO UNITÁRIO.

4.1.1.1 - O valor global estimado e o máximo fixado para a apresentação da proposta é de R$ 160.585,17, com observância do valor unitário máximo fixado, informado nos Anexos II e III.

4.1.1.2 - As propostas apresentadas com valor UNITÁRIO superior ao máximo fixado para cada item, estarão automaticamente desclassificadas.

4.1.1.3 - O julgamento das propostas apenas se fará através da PLANILHA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS, mas o proponente deverá considerar todos os detalhes do Termo de Referência (Anexo I), Planilha de Quantitativos (Anexo II), que fazem parte integrantes desta Concorrência, independentemente de sua transcrição.

4.2 - As propostas apresentadas em desacordo com a presente Concorrência, serão desclassificadas.

4.3 — A proposta deverá ser apresentada com preço fixo em moeda corrente do País.

4.4 — A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias da abertura.

4.5 — A proposta depois de entregue é irretratável e irrenunciável.

4.6 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais.

4.7 - A falta de assinatura e carimbo (ou identificação) na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da empresa (devidamente credenciado) presente à Sessão de Julgamento.

5.0 - DO JULGAMENTO

5.1 - Na data, hora e local estabelecido a Comissão Permanente de Licitações, em sessão pública, procederá ao julgamento da seguinte forma:

5.1.1 - Abertura dos envelopes dos documentos, sendo rubricados pelos membros da Comissão e demais presentes;

5.1.2 - Caso a Comissão julgue conveniente, a seu critério, poderá suspender a reunião, afim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data ou horário em que voltará a se reunir com os interessados, ocasião em que será apresentado o resultado da habilitação.

5.1.3 — Ocorrendo o caso previsto no item 5.1.2 a Comissão e participantes deverão rubricar os envelopes das propostas que ficarão em poder da Comissão até julgada a habilitação.

5.1.4 — O não comparecimento de qualquer um dos participantes às novas reuniões marcadas, não impedirá que se realizem.

5.1.5 — Do resultado da habilitação caberá recurso ou desistência na forma da lei.

5.1.6 — Decidida a fase de habilitação, somente serão abertos os envelopes contendo as propostas dos concorrentes declarados habilitados.

5.1.7 — As propostas dos concorrentes não habilitados permanecerão em poder da Comissão, com os envelopes devidamente fechados, até a homologação da licitação.

5.1.8— Abertos os envelopes das propostas, serão as mesmas rubricadas pela Comissão e demais presentes.

5.1.9 — Caso a Comissão julgue necessário, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião, afim de que tenha melhores condições de apreciar as propostas, marcando, na oportunidade, nova data e/ou horário em que voltará a reunir-se publicamente para apresentação do resultado do julgamento das propostas.

5.1.10 — O julgamento das propostas, atendidas as condições previstas na Concorrência, se processará de acordo com a legislação em vigor, levando-se em conta o REQUISITO MENOR PREÇO GLOBAL (Soma de Todos os itens), com fixação de valor máximo UNITÁRIO, informado nos Anexos II e III.

5.1.10.1 - No caso de empate a classificação se dará por sorteio em ato público, ou aplicada a Lei Complementar 123/2006.

5.1.10.1.1 – Caso não estejam presentes à sessão nenhum proponente, a Comissão convocará duas testemunhas, e fará em seguida o sorteio público.

5.1.11 – De tudo será lavrado Ata.

5.1.12 – As Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte que apresentaram a Declaração que trata o item 03, poderão valer-se do direito de preferência que trata a Lei Complementar 123/2006, tanto na fase de habilitação quanto na fase da classificação da proposta.

### 6 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, em até 10 dias após o recebimento da nota fiscal, desde que liquidadas as obrigações da Contratada, o que verificará com o Boletim de Medição, devidamente aprovado pela fiscalização do contrato.

6.1.1 – Mensalmente a licitante deverá apresentar os comprovantes de recolhimento do INSS, FGTS e da folha de pagamento do pessoal empregado no serviço, ou em caso da Contratada utilizar-se de profissionais autônomos para a realização de algumas tarefas, estes deverão apresentar também os documentos acima solicitados e o contrato específico, conforme o caso, sob pena de não liberação das próximas parcelas do pagamento.

6.1.2 – Deverá estar destacado em cada nota fiscal de prestação de serviços, o valor correspondente ao ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), cujo percentual é de 5% (cinco por cento), conforme Lei Municipal nº 2.844/2003, valor este que será deduzido da nota.

6.1.3 – Deverá ainda, estar destacada, em cada nota fiscal, a retenção relativa ao INSS, conforme legislação vigente. Caso não esteja destacado, o Serviço de Contabilidade deste Município reterá o valor correspondente sem prévio aviso, ou ainda, poderá pedir a substituição da nota fiscal quando o valor informado estiver em desacordo com a legislação vigente, exceto quanto não exigível, quando verificado pelo Serviço de Contabilidade.

### 7- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas oriundas do contrato correrão por conta da dotação orçamentária abaixo informadas, para o exercício 2011 (proporcional aos meses contratados), e para o exercício 2012 serão utilizadas dotações orçamentárias do mesmo órgão/unidade/classificação funcional:

- 08.03.2.025.3.3.90.30.00.00.00.00.0168-0, Material de Consumo, Iluminação Pública, Serviços de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras.

- 08.03.2.025.3.3.90.39.00.00.00.00.0168-0, Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica, Iluminação Pública, Serviços de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras.

7.1.1 – Para o exercício 2011 será reservado o valor de R$ 26.100,00 para serviços e R$ 18.000,00 para a aquisição de materiais.

### 8 - DA FISCALIZAÇÃO

8.1 - A Fiscalização do objeto da presente Concorrência, fica a cargo do Engenheiro Civil deste Município, ou outro servidor designado pelo Prefeito Municipal.

9 - DAS PENALIDADES À CONTRATADA

9.1 - Pelo atraso e a não execução total ou parcial do objeto licitado a licitante sujeitar-se-á às seguintes sanções:

9.1.1 -. Advertência escrita.

9.1.2 – Multa de até 10% sobre o valor total do contrato pela recusa (tácita ou expressa) na entrega ou desistência da proposta, ou ainda, atraso injustificado (não autorizado) na execução do serviço, superior a 05 (cinco) dias ou descumprimento de cláusulas contratuais.

9.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE pelo prazo de até dois anos, aplicada pela Secretaria Municipal de Administração.

9.1.4 – Declaração de inidoneidade.

9.2 - A multa não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato de fornecimento e aplique outras sanções legais.

9.3 - O vencedor da  presente  licitação  que desistir do objeto, ficará sujeito ao ressarcimento dos prejuízos causados à Prefeitura Municipal, podendo,  ainda, serem suspensos do direito de licitar, conforme acima exposto.

9.4 - Se o concorrente vencedor se recusar a realizar o objeto na forma proposta, a Prefeitura Municipal poderá adjudicar a  licitação ao concorrente classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, nas mesmas condições da proposta vencedora.

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

10.1 - A licitante tem prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do dia em que for validamente intimada da adjudicação, para comparecer a sede da Prefeitura Municipal, para assinatura do contrato, sob pena de decair deste direito em favor do segundo classificado no certame, e aplicabilidades das penalidades previstas neste Instrumento.

10.2 - A licitação poderá ser revogada em qualquer de suas fases, por motivos de oportunidade e conveniência administrativa, devidamente justificados, sem que caiba aos respectivos participantes direitos a reclamação ou indenização;

10.3 - A participação no presente processo licitatório implica na aceitação integral e irretratável de todas as condições exigidas nesta Concorrência e nos documentos que dele fazem parte integrante, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor.

10.4 – Quaisquer outras informações, deverão ser solicitadas por escrito, e encaminhadas ao protocolo da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, Centro, Campo Alegre/SC, onde a Comissão Permanente de Licitações responderá, também por escrito, com cópia aos demais licitantes.

10.6 – Fazem parte integrantes deste edital:

- ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

- ANEXO II - PLANILHA DE QUANTITATIVO E VALOR ESTIMADO;

- ANEXO III - MODELO DE PLANILHA PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA;

- ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE ATENDE AS LEIS TRABALHISTAS;

- ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À LICITAÇÃO; e

- ANEXO VI – MINUTA CONTRATUAL

10.7 - Os casos omissos na presente Concorrência serão analisados de acordo com a Lei 8.666/93, suas alterações, Lei Complementar 123/2006, e demais legislações em vigor, pertinentes à matéria.

Campo Alegre, 29 de agosto de 2011.

# VILMAR GROSSKOPF

# Prefeito Municipal

Visto e aprovado por:

PIERRE ANDRADE DOS SANTOS

Assessor Jurídico

OAB 15.760

ANEXO I

(Processo Licitatório nº 63/2011, modalidade Concorrência)

TERMO DE REFERÊNCIA

Execução dos serviços de manutenção e ampliação do Sistema de Iluminação Pública - SIP do Município de Campo Alegre-SC

1 – OBJETO

O objetivo deste Termo de Referência é descrever todos os critérios exigidos para a execução dos serviços de manutenção e ampliação do Sistema de Iluminação Pública - SIP do Município de Campo Alegre-SC, com o fornecimento de materiais e mão de obra.

2 - TERMINOLOGIA/DESCRIÇÃO

O presente Termo de Referência adota os conceitos, expressões e abreviaturas a seguir descritas, que deverão ser utilizados no processo licitatório a ser instaurado para a contratação do objeto acima referido:

- SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – OU PARQUE INSTALADO - é o conjunto de todos os elementos que compõem os circuitos elétricos de iluminação pública, desde o ponto de conexão com a rede de distribuição de energia elétrica da Concessionária, até a lâmpada.

- IP – abreviatura de Iluminação Pública.

- UNIDADE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – OU UNIDADE DE IP – OU PONTO DE IP - é uma luminária ou projetor, completo com todos os acessórios necessários ao seu funcionamento. Em luminárias tipo pétalas, cada pétala constitui uma unidade de IP.

- CIRCUITO DE IP OU CIRCUITO ELÉTRICO – é o conjunto formado pelos condutores e elementos do sistema de controle e proteção, que alimentam e protegem, eletricamente, uma ou mais unidades de IP.

- REDE DE IP – é o conjunto de circuitos que formam o sistema de iluminação pública

- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – é a execução de serviços objetivando assegurar o bom estado de conservação do Sistema de Iluminação Pública ou recompor o funcionamento de unidades de IP ou circuitos elétricos (para até 4.000 pontos/unidades de IP, que podem estar distribuídos em toda a extensão territorial do Município), em decorrência de defeitos apresentados pelos mesmos, em especial, com a adoção de medidas previstas no item 4 deste termo, sem descartar outras que se façam necessárias.

- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – consiste na execução de serviços de fornecimento de mão de obra e materiais necessários para instalação de novas unidades de Iluminação Pública (conforme relação de materiais em anexo), onde haja rede de energia elétrica e posteamento previamente executados.

- UNIDADE DO TIPO DE ALIMENTAÇÃO AÉREA – é o conjunto formado por um projetor ou por uma luminária instalada em ponta de braço de até 5m de comprimento, em estrutura pertencente ou não à CELESC DISTRUIÇÃO S.A. e alimentada por rede aérea.

- UNIDADE DO TIPO DE ALIMENTAÇÃO SUBTERRÂNEA – é o conjunto formado por projetor ou luminária instalado em estrutura ou fachada e alimentado por rede subterrânea ou embutida.

- UNIDADE DO TIPO DE ALIMENTAÇÃO SUBTERRÂNEA 1 – é aquela que está instalada em altura de até 12 metros.

- UNIDADE DO TIPO DE ALIMENTAÇÃO SUBTERRÂNEA 2 – é aquela instalada em altura superior a 12 metros.

- UNIDADE EMBUTIDA NO PISO – é o conjunto constituído por projetor instalado no piso e alimentado por fios isolados instalados em eletrodutos ou diretamente enterrados no solo.

- UNIDADE DO TIPO ORNAMENTAL OU DECORATIVA – é o conjunto formado por uma luminária (conjunto ótico), base, pedestal, anel, coluna, braço e suporte, de concepção antiga ou contemporânea, instalado em áreas especiais por motivos turísticos ou históricos.

- UNIDADE DO TIPO DE REALCE – é o conjunto constituído por projetor instalado em base, suporte ou embutido no piso, alimentado por condutores isolados, com o objetivo de realçar monumentos, imóveis, obras de arte, praças e outros que compõem o patrimônio histórico e cultural do Município.

- CIRCUITO PARA ALIMENTAÇÃO DAS UNIDADES DO TIPO DE ALIMENTAÇÃO AÉREA – Redes de média tensão, com transformador exclusivo para IP, com proteção na AT por chaves fusíveis, com comando na baixa tensão através de chaves magnéticas acionadas por relés fotoelétricos. Redes alimentadas a partir da rede de baixa tensão da CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., para atender um grupo de unidades de IP, comandadas por chaves magnéticas acionadas por relé fotoelétrico (COMANDO EM GRUPO). Unidades alimentadas diretamente da rede de baixa de tensão da Concessionária e acionada por rele fotoelétrico (COMANDO INDIVIDUAL).

- CIRCUITOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS UNIDADES TIPO SUBTERRÂNEOS – Redes de média tensão, com transformador exclusivo para IP, com proteção na AT por meio de chaves fusíveis, com comando na baixa tensão através de chaves magnéticas acionadas por relés fotoelétricos. Redes alimentadas a partir da rede de baixa tensão da CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., para atender um grupo de unidades de IP, comandadas por chaves magnéticas acionadas por relé fotoelétrico.

– MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC, ou apenas MUNICÍPIO – refere-se ao Município de Campo Alegre-SC, como contratante dos serviços;

- EMPRESA CONTRATADA, ou apenas EMPRESA – refere-se a empresa que será contratada para realizar todos os serviços e fornecimento descritos no presente Termo de Referência.

- CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A ou apenas CELESC – empresa pública, distribuidora da energia elétrica no Estado de Santa Catarina.

3 – O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAMPO ALEGRE-SC

3.1 - O Sistema de Iluminação Pública no Município de Campo Alegre-SC, no que tange a iluminação do sistema viário, está, em sua maior parte, instalado nas estruturas das redes aéreas de distribuição de energia elétrica da CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A e adota luminárias abertas ou fechadas, conforme padrão CELESC. Porém, estruturas específicas para iluminação pública, alimentadas por circuitos aéreos ou subterrâneos e com luminárias especiais são encontradas em praças e avenidas.

3.2 - A maioria dos circuitos tem comando em grupo, através de chaves magnéticas equipadas com relés fotoelétricos e as demais unidades são comandadas por relés fotoelétricos individuais.

3.3 – A título de referência, registra-se que o Município possui 3.268 pontos de IP, com lâmpadas nos tipos e quantidade descritos no quadro abaixo:

| TIPO DE LÂMPADA | QTDE |
| --- | --- |
| VAPOR MERCÚRIO 80W | 16 |
| VAPOR MERCÚRIO 400W | 1 |
| VAPOR DE SÓDIO 70W | 2.832 |
| VAPOR DE SÓDIO 250W | 410 |
| VAPOR DE SÓDIO 400W | 7 |
| INCANDESCENTE 100W | 2 |
| TOTAL (unidades de IP) ................................................ | 3.268 |

3.4 - A empresa contratada deverá prestar serviços de manutenção, em valor fixo mensal para mão de obra, apresentado na licitação, para até 4.000 pontos de IP, que poderão estar distribuídos em toda a extensão territorial do Município.

3.5 - Para verificação dos locais, distâncias e outros detalhes inerentes ao objeto deste termo de referência, as empresas licitantes poderão obter maiores informações e documentos (mapas etc) que entenderem necessários, junto ao Serviço de Planejamento da Prefeitura Municipal de Campo Alegre.

4 – DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA

4.1 - A empresa contratada ficará responsável por todas as atividades e cuidados técnicos necessários para assegurar o funcionamento regular e permanente do Sistema de Iluminação Pública do Município de Campo Alegre (para até 4.000 pontos/unidades de IP, que poderão estar distribuídos em toda extensão territorial do Município), para assegurar a correção de não conformidades detectadas, a substituição ou reparo nos equipamentos e acessórios, o atendimento a solicitações para substituição de lâmpadas apagadas e a triagem dos materiais retirados da rede e o descarte adequado dos inservíveis, conforme legislação aplicável, com a adoção das medidas previstas a seguir, sem descartar outras que se façam necessárias:

4.1.1 - Fornecer toda mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços previstos neste Termo;

4.1.2 - Substituir todas as lâmpadas queimadas e/ou quebradas e efetuar reparos em colunas ornamentais existentes no Sistema de Iluminação Pública do Município de Campo Alegre;

4.1.3 - Substituir relés, reatores, ignitores, bases para fusíveis e soquetes avariados ou defeituosos, refratores (vidros) quebrados de luminárias, a fim de permitir o bom funcionamento da Rede de Iluminação Pública;

4.1.4 -  Reparar e/ou substituir os braços de luminárias, as próprias luminárias defeituosas ou em mau estado, assim como a fiação defeituosa interna existente;

4.1.5 - Substituir globos de luminárias, bem como a substituição da fiação interna deficiente;

4.1.6 - Executar o reparo ou substituição das tampas das caixas de passagem e/ou as próprias caixas que estiverem danificadas;

4.1.7 - Executar a limpeza interna de luminárias caixas de passagem, assim como da fiação nelas contidas;

4.1.8 - Recolher os materiais (sobras ou itens avariados/inservíveis) resultantes da manutenção / ampliação / melhoria, tais como lâmpadas, reatores luminárias, condutores, conectores, relés fotoelétricos, braços de iluminação pública, interruptores, postes ornamentais, eletrodutos, dentre outros, dando-lhes destinação final adequada, na forma da legislação aplicável, incluindo-se eventuais licenças ambientais etc;

4.1.9 - Executar reparos e/ou substituições de chaves de comando, reaperto e/ou substituição de conectores relativos à fiação de iluminação pública;

4.1.10 - Dirigir tecnicamente os serviços, executando-os com rigorosa observância ao estabelecido nas Instruções, bem como na forma da lei, respeitando as recomendações das Normas Técnicas Brasileiras, das Normas Técnicas da Concessionária e a legislação municipal aplicável, assumindo a responsabilidade civil por qualquer erro ou imperícia.

4.1.11 - Executar do objeto do contrato, acatar as determinações da Fiscalização e prestar informações sempre que solicitado.

4.1.12 - Observar com rigor as leis trabalhistas, previdenciárias e securitárias e facultar ao MUNICÍPIO a fiscalização da exata observância da legislação específica por parte da CONTRATADA.

4.1.13 - Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que, em razão da execução dos serviços, venham a ser causados ao MUNICÍPIO a terceiros incluindo seus empregados, por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos.

4.1.14 - Reembolsar a Celesc ou o Município, conforme o caso, quaisquer danos aos materiais, equipamentos ou ao seu patrimônio durante a execução dos serviços.

4.1.15 - Responsabilizar-se pelo seguro de seu pessoal, das suas instalações, edificações e todos os equipamentos e veículos que utilizar na execução de qualquer trabalho.

4.1.16 - Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos, ônus e despesas relativas ao fornecimento, transporte, seguro e manutenção de todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública.

4.1.17 - Providenciar equipamentos de segurança individuais e coletivos necessários à segurança na execução dos trabalhos, observando as normas de Segurança e Medicina do Trabalho.

4.1.18 - Considerando que a maior parte do sistema de iluminação pública está instalado em redes de distribuição de energia elétrica da Celesc, deverá a empresa contratada obedecer rigorosamente às normas de operação e de segurança para serviços em rede de energia elétrica.

4.1.19 - A empresa contratada se responsabiliza pela obtenção de autorização para entrar no sistema de distribuição da Celesc, solicitando com a devida antecedência os desligamentos, quando necessários e respeitando os prazos impostos pela Celesc.

4.1.20 - A empresa contratada se obriga a informar á Celesc, todas as intervenções no sistema de distribuição que possam determinar mudanças no diagrama unifilar e na operação das redes de distribuição.

4.1.21 - A empresa contratada deverá registrar o contrato a ser firmado no CREA/SC e encaminhar ao MUNICÌPIO cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica, juntada à primeira Nota Fiscal/Fatura de Serviço.

4.1.22 - Fornecer, mensalmente por escrito, para prévia aprovação pela Municipalidade, a programação das áreas de trabalho a serem percorridas, executando os serviços preferencialmente nos horários que não atrapalhem o fluxo normal do trânsito, de acordo com o local onde serão praticados os mesmos, devendo, quando necessário, ser justificada também por escrito, a execução destes em horários que alterem o fluxo normal de trânsito;

4.1.23 - Atender as reclamações diárias dos consumidores, que necessitem de providências imediatas (em caráter de urgência) e que não constam da programação diária fornecida ao Município, nos respectivos prazos, a seguir:

4.1.23.1 - Em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, quando a solicitação ocorrer em domingos e/ou feriados, para a execução de serviços em avenidas e demais locais, durante toda a vigência do presente Termo;

4.1.23.2 - Em no máximo 48 (quarenta e oito) horas, exceto domingos e feriados, para execução de serviços em avenida, durante toda a vigência do presente Termo;

4.1.23.3 - Em no máximo 72 (setenta e duas) horas, exceto domingos e feriados, para os demais locais, durante toda a vigência do presente Termo;

4.1.24 - Fornecer o transporte dos materiais, de ferramentas, de equipamentos e de seu pessoal até os locais de execução dos serviços de manutenção da Rede de Iluminação Pública, de acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito;

4.1.25 - Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo o MUNICÍPIO exigir o afastamento imediato de qualquer empregado da empresa contratada, cuja permanência seja considerada prejudicial à perfeita execução dos serviços contratados.

4.1.26 - Responsabilizar-se por seu pessoal estar devidamente uniformizado e identificado;

4.1.27 - Identificar o veículo da empresa contratada com os dizeres: “EMPRESA XXXXXXXXXXX - Serviço de Manutenção e Iluminação Pública”;

4.1.28 - Responsabilizar-se pelos pagamentos, sem qualquer ônus por parte do MUNICÍPIO, de indenizações decorrentes de acidentes e/ou fatos que provoquem danos e/ou prejuízos patrimoniais ou extra-patrimoniais, causados aos seu empregados ou a terceiros em virtude da execução do objeto do presente Termo;

4.1.29 - Ressarcir para o MUNICÍPIO, qualquer multa regulatória ou prejuízo decorrente dos serviços prestados pela empresa contratada, objeto deste instrumento;

4.1.30 - Não reivindicar ao MUNICÍPIO, qualquer indenização por perdas e danos de bens de sua propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade;

4.1.31 - Não prestar declarações e/ou informações sem prévia autorização por escrito do MUNICÍPIO, a respeito do presente Termo;

4.1.32 - Não executar nenhum serviço de manutenção e ampliação sem o devido conhecimento e aprovação mediante ordem de serviço do MUNICÍPIO;

4.1.33 - Utilizar somente pessoal comprovadamente habilitado e capacitado (conforme normatização vigente) para todos os serviços elétricos e administrativos, conforme as exigências deste Termo, bem como designar por escrito um engenheiro habilitado pelo CREA, como responsável junto ao Município e à CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, caso necessário;

4.1.34 - Solicitar a presença imediata da CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A em caso de acidente com vítimas e/ou danos em Redes de Distribuição ou bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia;

4.1.35 - Ter conhecimento pleno das condições especificas e climáticas dos locais onde serão executados os serviços;

4.1.36 - Sinalizar com equipamento adequado, conforme as normas da CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A ou outra entidade regulatória e de acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito, os locais onde estiverem sendo executados os serviços;

4.1.37 - Responsabilizar-se junto aos órgãos ambientais, inclusive quanto ao desembolso de eventuais taxas, nos casos em que a lei ou regulamentos aplicáveis exijam a emissão de licenças para a execução dos serviços a serem executados, como podas de árvores, retiradas de ninhos de pássaros, dentre outros.

4.1.38 - Executar os serviços que possam implicar em interrupção do fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, conforme programação elaborada pela empresa contratada, devidamente aprovada pela Municipalidade e pela CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, sempre respeitando as instruções em vigor e a legislação vigente, que a contratada deverá declarar ter pleno conhecimento;

4.1.39 - No caso de haver defeito que não seja possível reparar e que represente condição insegura, buscar orientação junto a CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, visando definir que tipo de ação será adotada para eliminar e/ou reparar o problema. Constatada a situação que coloque risco a segurança de terceiros, deverá permanecer alguém habilitado no local e/ou sinalizá-lo de forma adequada, até que o problema seja reparado e/ou eliminado;

4.1.40 - Comunicar imediatamente, verbal e por escrito a CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A sobre a ocorrência dos casos previsto no item anterior, informando sobre a situação, para que se adote a solução definitiva para o problema.

5 – DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

5.1 – Aplica-se à execução dos serviços de Ampliação do Sistema de Iluminação Pública, no que couber, as medidas previstas no item 4 e seus subitens, sem descartar outras que se façam necessárias.

5.2 - Para a execução dos serviços de Ampliação do Sistema de Iluminação Pública, a empresa contratada deverá fornecer a mão de obra e os materiais necessários para instalação de novas unidades de Iluminação Pública (conforme relação de materiais em anexo, com quantidades estimadas), onde haja rede de energia elétrica e posteamento previamente executados.

5.3 - A empresa contratada não poderá executar nenhum serviço de ampliação do Sistema de Iluminação Pública sem o devido conhecimento e aprovação, mediante Ordem de Serviço do MUNICÍPIO.

5.4 - Precedendo a execução dos serviços, o Município de Campo Alegre emitirá Ordem de Serviço para elaboração de projeto de ampliação do Sistema de Iluminação Pública, indicando o local e a quantidade de novos Pontos de IP a serem instalados.

5.5 - Após a emissão da Ordem de Serviço do projeto, a empresa deverá elaborá-lo e apresentá-lo junto a CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, comprovando sua apresentação através de protocolo junto àquela empresa distribuidora de energia elétrica.

5.6 - É de responsabilidade da empresa contratada, elaborar e aprovar junto à CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, o projeto de ampliação do Sistema de Iluminação Pública de Campo Alegre, às suas expensas.

5.7 - A empresa contratada deverá providenciar imediatamente, quaisquer alterações ou modificações que se façam necessárias para a aprovação do projeto de ampliação do Sistema de Iluminação Pública junto a CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, prestando todas as informações solicitadas;

5.8 - Após a aprovação do projeto, a empresa contratada somente poderá iniciar a execução da ampliação do Sistema de Iluminação Pública, mediante a emissão de Ordem de Serviço de Execução pela Prefeitura.

6 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

6.1 - Os materiais necessários à execução dos serviços de manutenção e ampliação do Sistema de Iluminação Pública, deverão ser fornecidos conforme a necessidade do serviço e mediante Ordem de Serviço/Fornecimento. Consta em anexo, uma relação de materiais a serem possivelmente utilizados nos serviços. Os materiais que se fizerem necessários e que não estejam relacionados na referida relação, deverão ser solicitados à Prefeitura, que se encarregará de adquiri-los. Caso a empresa contratada adquira tais materiais sem autorização da Prefeitura, arcará com o ônus da compra, sem direito à restituição do gasto.

6.1.1 – Para a emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento de que trata o item anterior, a empresa contratada deverá apresentar previamente, uma relação contendo os materiais necessários à execução do serviço que se faz necessário.

7 – DEMAIS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

7.1 - PERIODICIDADE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE IP - A contratada deverá enviar 01 (uma) vez por semana, 01 (uma) equipe completa de manutenção para atender a reclamações de lâmpadas apagadas ou acesas, equipe esta que deverá trabalhar durante por 8 (oito) horas, sem prejuízo do atendimento de urgência/emergência já tratado no item 4 deste termo.

7.1.1- Quando  as condições climáticas não forem favoráveis à execução dos serviços, a equipe poderá trabalhar na semana seguinte, em sistema de compensação de horas, desde que autorizado pela fiscalização da prefeitura.

7.2 - ESTRUTURA DE MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA IP - Para assegurar a normalidade operacional do sistema e a qualidade do serviço de iluminação pública desejada pelo Município, a empresa contratada deverá dispor de pessoal qualificado e/ou habilitado (conforme exigência legal), além de todos os bens e equipamentos necessários para a perfeita consecução dos serviços, considerando as exigências constantes do presente termo.

7.2.1 - Os empregados, ao prestar serviços de manutenção ou ampliação em campo, deverão dispor de uniforme, identificação e equipamentos de proteção individual alem de possuir caixa com as ferramentas necessárias à perfeita execução dos serviços, equipamentos de proteção coletiva e telefone móvel.

7.3 -  O não atendimento à quaisquer das exigências do Município constantes deste Termo de Referência, sujeitará a empresa contratada à multas previstas no instrumento contratual.

7.4 - O Município de CAMPO ALEGRE exercerá ampla fiscalização da Contratada através de equipe de funcionários com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços de manutenção da IP. Será permitido, a qualquer horário, o acesso da fiscalização aos bens e equipamentos da empresa Contratada. A Contratada deverá submeter à aprovação da Fiscalização, mensalmente, relatório dos materiais efetivamente aplicados no sistema de iluminação pública.

7.5 - Todos os serviços executados e materiais fornecidos deverão ser garantidos por no mínimo 6 (seis) meses, contados do efetivo recebimento, exceto quando comprovado que o defeito foi causado por força maior.

7.6 - Os materiais a serem utilizados deverão atender às especificações constantes da relação de Materiais em anexo, sob pena de rejeição dos mesmos, suspensão de pagamento e aplicabilidade das penalidades previstas no instrumento convocatório e contrato.

7.7 – Outras obrigações que se fizerem necessárias, poderão constar da minuta do contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame, ainda que não estejam previstas neste Termo de Referência.

Campo Alegre, 29 de agosto de 2011.

# VILMAR GROSSKOPF

# Prefeito Municipal

# ANEXO II

# PLANILHA DE QUANTITATIVO E VALOR ESTIMADO

(Processo Licitatório nº 63/2011, modalidade Concorrência)

| Item | Qtde | Unid | Descrição | Valor Unitário Estimado e MÁXIMO FIXADO (R$) | Valor Total Estimado e MÁXIMO FIXADO (RS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 12 | Meses | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC (execução de serviços objetivando assegurar o bom estado de conservação do Sistema de Iluminação Pública ou recompor o funcionamento de unidades de IP ou circuitos elétricos (para até 4.000 pontos/unidades de IP, que podem estar distribuídos em toda a extensão territorial do Município), em decorrência de defeitos apresentados pelos mesmos, em especial, com a adoção medidas previstas no item 4 do Termo de Referência, sem descartar outras que se façam necessárias) | 6.442,20 | 77.306,40 |
| SUB TOTAL ITEM 01 .................................................................................................................................... |  |  |  |  | 77.306,40 |
| Item | Qtde | Unid | Descrição | Valor Unitário Estimado e MÁXIMO FIXADO (R$) | Valor Total Estimado e MÁXIMO FIXADO (RS) |
| 02 | 200 | Pontos | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC (execução de serviços de fornecimento de mão de obra para instalação de novas unidades de Iluminação Pública, onde haja rede de energia elétrica e posteamento previamente instalados, com a adoção medidas previstas no item 5 do Termo de Referência, sem descartar outras que se façam necessárias) | 75,15 | 15.030,00 |
| SUB TOTAL ITEM 02 .................................................................................................................................... |  |  |  |  | 15.030,00 |
| Item/ Sub | Qtde | Unid | Descrição | Valor Unitário Estimado e MÁXIMO FIXADO (R$) | Valor Total Estimado e MÁXIMO FIXADO (RS) |
| 03 | ------- | --------- | LISTA MATERIAIS QUE PODERÃO SER NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ------------ | ------------ |
| 3.1 | pç | 1.000 | Lâmpada vapor de sódio em alta pressão, bulbo ovóide, 70W, 220V, base E-27, fluxo luminoso de 5600 lumens ou maior, temperatura da cor mínima de 2000ºK, vida mediana de 28.000h, diâmetro de 70mm, comprimento total de 156mm e índice de reprodução de cores | 13,71 | 13.710,00 |
| 3.2 | pç | 150 | idem, idem, porem 250W, fluxo luminoso mínimo de 25.000 lumens. | 27,06 | 4.059,00 |
| 3.3 | pç | 1 | idem, idem, porem 400W, fluxo luminoso mínimo de 47.000 lumens, diâmetro de 120mm e comprimento total de 290mm. | 32,63 | 32,63 |
| 3.4 | pç | 1 | Lâmpada de luz mista, bulbo ovóide, 160W, 220V, base E-27, fluxo luminoso mínimo de 3.100 lumens, índice de repodução de cor de 60, vida mediana mínima de 6.000h, diâmetro de 75mm e comprimento total de 177mm e temperatura da cor de 3.600ºK. | 10,90 | 10,90 |
| 3.5 | pç | 1 | Lâmpada vapor mercúrio em alta pressão, 80W, base E-27, bulbo ovóide - padrão Celesc | 8,59 | 8,59 |
| 3.6 | pç | 1 | Lâmpada vapor mercúrio em alta pressão, 400W, base E-40, bulbo ovóide - padrão Celesc | 20,56 | 33,00 |
| 3.7 | pç | 150 | Luminária para iluminação pública, aberta, para lâmpada vapor mercúrio até 80W, conforme padrão Celesc (código Celesc 8220239) | 51,30 | 7.695,00 |
| 3.8 | pç | 20 | Luminária para iluminação pública fechada, para lâmpada vapor mercúrio até 250/400W e vapor de sódio 250W, conforme padrão Celesc (código Celesc 8220638) | 108,70 | 2.174,00 |
| 3.9 | pç | 160 | Reator externo para lâmpada vapor de sódio 70W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor temporário, galvanizado à fogo, conforme norma NBR 13593 e Celesc | 48,13 | 7.700,00 |
| 3.10 | pç | 20 | Reator externo para lâmpada vapor de sódio 250W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor temporário, galvanizado à fogo, conforme norma NBR 13593 e Celesc | 59,56 | 1.191,20 |
| 3.11 | pç | 1 | Reator externo para lâmpada vapor de sódio 400W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor temporário, galvanizado à fogo, conforme norma NBR 13593 e Celesc | 73,13 | 73,13 |
| 3.12 | pç | 1 | Reator interno para lâmpada vapor de sódio 70W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor, dimensões máximas 127mm (base) x 89mm(comprimento) x 70mm (altura) x 62mm (altura), conforme norma NBR 13593 | 39,74 | 39,74 |
| 3.13 | pç | 5 | Reator interno para lâmpada vapor de sódio 250W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor, conforme norma NBR 13593 | 57,83 | 289,15 |
| 3.14 | pç | 1 | Reator interno para lâmpada vapor de sódio 400W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor, conforme norma NBR 13593 | 75,75 | 75,75 |
| 3.15 | pç | 1 | Reator externo para lâmpada vapor mercúrio 80W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.) galvanizado à fogo, padrão Celesc | 48,13 | 48,13 |
| 3.16 | pç | 1 | Reator externo para lâmpada vapor mercúrio 400W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.) galvanizado à fogo, padrão Celesc | 72,13 | 72,13 |
| 3.17 | pç | 1 | Ignitor p/ lâmpada vapor de sódio 70W, 220V. | 15,90 | 15,90 |
| 3.18 | pç | 1 | Ignitor p/ lâmpada vapor de sódio 250W, 220V. | 15,90 | 15,90 |
| 3.19 | pç | 1 | Ignitor p/ lâmpada vapor de sódio 400W,220V. | 15,90 | 15,90 |
| 3.20 | m | 10 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 0,6/1KV, seção 2,5mm2 | 0,95 | 9,50 |
| 3.21 | m | 10 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 0,6/1KV, seção 4,0mm2 | 1,41 | 14,10 |
| 3.22 | m | 30 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 0,6/1KV, seção 6,0mm2 | 1,89 | 56,70 |
| 3.23 | m | 1 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 0,6/1KV, seção 10mm2 | 3,19 | 3,19 |
| 3.24 | m | 1 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 0,6/1KV, seção 16mm2 | 4,84 | 4,84 |
| 3.25 | m | 1 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 0,6/1KV, seção 25mm2 | 7,47 | 7,47 |
| 3.26 | m | 100 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 450/750V, seção 1,5mm2 | 0,41 | 41,00 |
| 3.27 | m | 1 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 450/750V, seção 2,5mm2 | 0,65 | 0,65 |
| 3.28 | m | 1 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 450/750V, seção 4,0mm2 | 1,06 | 1,06 |
| 3.29 | m | 1 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 450/750V, seção 6,0mm2 | 1,58 | 1,58 |
| 3.30 | m | 1 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 450/750V, seção 10mm2 | 2,90 | 2,90 |
| 3.31 | m | 1 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 450/750V, seção 16mm2 | 4,63 | 4,63 |
| 3.32 | m | 1 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 450/750V, seção 25mm2 | 7,12 | 7,12 |
| 3.33 | m | 1 | Cabo nú de cobre, meio duro, 35mm2, 7 fios - padrão Celesc | 10,06 | 10,06 |
| 3.34 | m | 1 | Cabo nú de cobre, meio duro, 25mm2, 7 fios - padrão Celesc | 6,86 | 6,86 |
| 3.35 | m | 10 | Cabo nú de cobre, meio duro, 16mm2, 7 fios - padrão Celesc | 4,63 | 46,30 |
| 3.36 | m | 10 | Fio nú de cobre 16mm2 - padrão Celesc | 3,22 | 32,20 |
| 3.37 | pç | 20 | Fita auto fusão, rolo de 10m | 11,11 | 222,20 |
| 3.38 | pç | 30 | Fita isolante, rolo de 20m - padrão Celesc | 3,10 | 93,00 |
| 3.39 | pç | 150 | Base para relé fotoelétrico, 10A - padrão Celesc | 6,50 | 975,00 |
| 3.40 | pç | 2 | Chave para comando de circuito de iluminação pública, 160/240V, 1x50A, com relé fotoelétrico - padrão Celesc | 181,00 | 362,00 |
| 3.41 | pç | 2 | Chave para comando de circuito de iluminação pública, 160/240V, 2x30A, com relé fotoelétrico - padrão Celesc | 185,70 | 371,40 |
| 3.42 | pç | 1 | Disjuntor monopolar em caixa moldada, corrente nominal 15, 20, 25 ou 30A, capacidade de interrupção simétrica 2KA, em 220Vca | 6,83 | 6,83 |
| 3.43 | pç | 1 | Disjuntor monopolar em caixa moldada, corrente nominal 40, 50 ou 60A, capacidade de interrupção simétrica 2KA em 220Vca | 11,00 | 11,00 |
| 3.44 | pç | 1 | Disjuntor tripolar em caixa moldada, corrente nominal 20, 25, 30, 40 ou 50A, capacidade de interrupção simétrica 5KA em 380Vca | 26,42 | 26,42 |
| 3.45 | pç | 1 | Disjuntor tripolar em caixa moldada, corrente nominal 60, 70, 90 ou 100A, capacidade de interrupção simétrica 5KA em 380Vca | 130,00 | 130,00 |
| 3.46 | pç | 1 | Fusível tipo Diazed, 6A, com base, tampa, parafuso de ajuste, completo (com base) | 1,49 | 1,49 |
| 3.47 | pç | 1 | Fusível tipo Diazed, 10A, com base, tampa, parafuso de ajuste, completo (com base) | 1,49 | 1,49 |
| 3.48 | pç | 1 | Fusível tipo Diazed, 16A, com base, tampa, parafuso de ajuste, completo (com base) | 1,49 | 1,49 |
| 3.49 | pç | 1 | Fusível tipo Neozed, 4A, com base, completo | 8,19 | 8,19 |
| 3.50 | pç | 1 | Fusível tipo Neozed, 6A, com base, completo | 86,82 | 86,82 |
| 3.51 | pç | 1 | Quadro de comando, em chapa de aço galvanizado, pintado na cor cinza claro, tipo sobrepor, para uso externo, dim. 60x48x17cm; | 214,00 | 214,00 |
| 3.52 | pç | 1.000 | Relê fotoelétrico NF 10A - padrão Celesc | 17,13 | 17.130,00 |
| 3.53 | pç | 50 | Braço em aço gavanizado a fogo, D25x1000mm, para luminária aberta, padrão Celesc | 23,80 | 1.190,00 |
| 3.54 | pç | 20 | Braço em aço galvanizado a fogo, D44x3000mm, para luminária fechada, padrão Celesc | 94,63 | 1.892,60 |
| 3.55 | pç | 1 | Cruzeta de madeira 90x112,5x2400mm - padrão Celesc | 89,00 | 89,00 |
| 3.56 | pç | 1 | Cruzeta de concreto 90x112,5x2400mm - padrão Celesc | 94,09 | 94,09 |
| 3.57 | pç | 1 | Braçadeira tipo cunha galvanizada à fogo, diâm. 1" | 0,29 | 0,29 |
| 3.58 | pç | 1 | Braçadeira tipo cunha galvanizada à fogo, diâm. 11/4" | 0,64 | 0,64 |
| 3.59 | pç | 1 | Braçadeira tipo cunha galvanizada à fogo, diâm. 11/2" | 0,71 | 0,71 |
| 3.60 | pç | 1 | Braçadeira tipo cunha galvanizada à fogo, diâm. 2" | 0,80 | 0,80 |
| 3.61 | pç | 1 | Braçadeira tipo cunha galvanizada à fogo, diâm. 3" | 1,00 | 1,00 |
| 3.62 | pç | 1 | Braçadeira tipo cunha galvanizada à fogo, diâm. 4" | 1,07 | 1,07 |
| 3.63 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 3/4" | 0,48 | 0,48 |
| 3.64 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 1" | 0,64 | 0,64 |
| 3.65 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 1.1/2" | 1,14 | 1,14 |
| 3.66 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 2" | 2,54 | 2,54 |
| 3.67 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 3" | 3,70 | 3,70 |
| 3.68 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 4" | 5,54 | 5,54 |
| 3.69 | pç | 1 | Cabeçote de alumínio p/ tubo de aço galvanizado à fogo diâmetro 1" | 2,30 | 2,30 |
| 3.70 | pç | 1 | Cabeçote de alumínio p/ tubo de aço galvanizado à fogo diâmetro 11/2" | 2,64 | 2,64 |
| 3.71 | pç | 1 | Cabeçote de alumínio p/ tubo de aço galvanizado à fogo diâmetro 2" | 5,39 | 5,39 |
| 3.72 | pç | 1 | Cabeçote de alumínio p/ tubo de aço galvanizado à fogo diâmetro 21/2" | 10,28 | 10,28 |
| 3.73 | pç | 1 | Cabeçote de alumínio p/ tubo de aço galvanizado à fogo diâmetro 3" | 11,57 | 11,57 |
| 3.74 | pç | 1 | Cabeçote de alumínio p/ tubo de aço galvanizado à fogo diâmetro 4" | 20,46 | 20,46 |
| 3.75 | kg | 1 | Cabo de aço MR ou SM, D9,5mm, 7 fios - padrão Celesc | 33,73 | 33,73 |
| 3.76 | pç | 1 | Caixa de passagem com tampa antiderrapante, em liga de alumínio dimensões internas 144x144x100mm | 33,24 | 33,24 |
| 3.77 | pç | 1 | Idem, porém dimensões internas 200x200x100mm | 49,08 | 49,08 |
| 3.78 | pç | 1 | Idem, porém dimensões internas 300x300x120mm | 71,00 | 71,00 |
| 3.79 | pç | 1 | Condulete de alumínio, tipo universal ( podem ser utilizados com o tipo C, T, E, etc), pintado na cor cinza, diâmetro 3/4" | 6,52 | 6,52 |
| 3.80 | pç | 1 | Idem, idem, porem diâmetro de 1". | 11,09 | 11,09 |
| 3.81 | pç | 1 | Idem, idem, porem diâmetro de 1 1/4". | 15,79 | 15,79 |
| 3.82 | pç | 1 | Idem , idem, porem diâmetro de 1 1/2". | 23,10 | 23,10 |
| 3.83 | pç | 1 | Idem, idem, porem diâmetro de 2". | 34,77 | 34,77 |
| 3.84 | pç | 1 | Curva de aço galvanizado à fogo, diâmetro 3/4" x 90º, com luva | 6,73 | 6,73 |
| 3.85 | pç | 1 | Curva de aço galvanizado à fogo, diâmetro 1" x 90º, com luva | 12,24 | 12,24 |
| 3.86 | pç | 1 | Curva de aço galvanizado à fogo, diâmetro 11/4" x 90º, com luva | 20,94 | 20,94 |
| 3.87 | pç | 1 | Curva de aço galvanizado à fogo, diâmetro 11/2" x 90º, com luva | 30,31 | 30,31 |
| 3.88 | pç | 1 | Curva de aço galvanizado à fogo, diâmetro 2" x 90º, com luva | 43,29 | 43,29 |
| 3.89 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 1/2"x90º, cinza, com luva | 1,40 | 1,40 |
| 3.90 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 3/4"x90º, cinza, com luva | 1,56 | 1,56 |
| 3.91 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 1"x90º, cinza, com luva | 1,96 | 1,96 |
| 3.92 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 3/4"x90º, preta, com luva | 1,58 | 1,58 |
| 3.93 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 1"x90º, preta, com luva | 2,39 | 2,39 |
| 3.94 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 11/4"x90º, preta, com luva | 2,74 | 2,74 |
| 3.95 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 11/2"x90º, preta, com luva | 4,47 | 4,47 |
| 3.96 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 2"x90º, preta, com luva | 12,78 | 12,78 |
| 3.97 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 3"x90º, preta, com luva | 23,06 | 23,06 |
| 3.98 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 4"x90º, preta, com luva | 13,94 | 13,94 |
| 3.99 | m | 1 | Eletroduto corrugado em PEAD, diâmetro 11/2" | 4,17 | 4,17 |
| 3.100 | m | 1 | Eletroduto corrugado em PEAD, diâmetro 2" | 6,00 | 6,00 |
| 3.101 | m | 1 | Eletroduto corrugado em PEAD, diâmetro 21/2" | 17,99 | 17,99 |
| 3.102 | m | 1 | Eletroduto corrugado em PEAD, diâmetro 3" | 9,90 | 9,90 |
| 3.103 | m | 1 | Eletroduto corrugado em PEAD, diâmetro 4" | 12,60 | 12,60 |
| 3.104 | m | 1 | Eletroduto corrugado, em PVC, diâmetro 1", cinza, com luva | 2,29 | 2,29 |
| 3.105 | m | 1 | Eletroduto corrugado, em PVC, diâmetro 1", preto, com luva. | 2,29 | 2,29 |
| 3.106 | pç | 1 | Eletroduto de aço galvanizado à fogo, tipo leve, diâmero 2"x3m, c/ luva | 47,70 | 47,70 |
| 3.107 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 3/4" c/ luva | 3,13 | 3,13 |
| 3.108 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 3/4", cinza, c/ luva | 5,30 | 5,30 |
| 3.109 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 1", cinza, c/ luva | 5,06 | 5,06 |
| 3.110 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 1", preto, c/ luva | 7,10 | 7,10 |
| 3.111 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 1/2", cinza, c/ luva | 7,83 | 7,83 |
| 3.112 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 11/2", preto, c/ luva | 6,73 | 6,73 |
| 3.113 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 11/4", preto, c/ luva | 11,20 | 11,20 |
| 3.114 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 2", preto, c/ luva | 18,20 | 18,20 |
| 3.115 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 3", preto, c/ luva | 47,60 | 47,60 |
| 3.116 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 4", preto, c/ luva | 74,90 | 74,90 |
| 3.117 | pç | 1 | Cartucho de solda exotérmica para conexão de haste cobreada diâmetro 5/8" com cabo de cobre nú 25mm2 | 4,38 | 4,38 |
| 3.118 | pç | 1 | Cartucho de solda exotérmica para conexão de haste cobreada diâmetro 5/8" com cabo de cobre nú 35mm2 | 5,70 | 5,70 |
| 3.119 | pç | 1 | Haste de aterramento cantoneira 5x25x25x2400mm - padrão Celesc | 26,23 | 26,23 |
| 3.120 | pç | 1 | Haste de terra cobreada, diâmetro 5/8"x2,4m - padrão Celesc | 45,40 | 45,40 |
| 3.121 | pç | 10 | Conector cunha de baixa tensão tipo II - padrão Celesc | 2,79 | 27,90 |
| 3.122 | pç | 10 | Conector cunha de baixa tensão tipo III - padrão Celesc | 2,01 | 20,10 |
| 3.123 | pç | 10 | Conector cunha de baixa tensão tipo IV - padrão Celesc | 1,58 | 15,80 |
| 3.124 | pç | 30 | Conector cunha de baixa tensão tipo A - padrão Celesc | 5,11 | 153,30 |
| 3.125 | pç | 10 | Conector cunha de baixa tensão tipo B - padrão Celesc | 4,43 | 44,30 |
| 3.126 | pç | 50 | Conector cunha para cabo de rede 2AWG CA e cabo derivação 25mm2 cobre - padrão Celesc | 4,66 | 233,00 |
| 3.127 | pç | 1 | Conector cunha para cabo de rede 2AWG CA e cabo derivação 35mm2 cobre - padrão Celesc | 4,66 | 4,66 |
| 3.128 | pç | 1 | Conector tipo H ou C ou PF para cabo passante em cobre seção 6mm2 e cabo derivação em cobre seção 2,5mm2 | 1,36 | 1,36 |
| 3.129 | pç | 10 | Conector tipo H ou C ou PF para cabo passante em cobre seção 10mm2 e cabo derivação em cobre seção 2,5mm2 | 2,46 | 24,60 |
| 3.130 | pç | 1 | Conector tipo H ou C ou PF para cabo passante em cobre seção 16mm2 e cabo derivação em cobre seção 2,5mm2 | 3,00 | 3,00 |
| 3.131 | pç | 1 | Conector tipo H ou C ou PF para cabo passante em cobre seção 25mm2 e cabo derivação em cobre seção 2,5mm2 | 3,20 | 3,20 |
| 3.132 | pç | 1 | Conector tipo H ou C ou PF para cabo passante em cobre seção 35mm2 e cabo derivação em cobre seção 2,5mm2 | 4,12 | 4,12 |
| 3.133 | pç | 1 | Conector tipo H ou C ou PF para cabo passante em cobre seção 50mm2 e cabo derivação em cobre seção 2,5mm2 | 5,51 | 5,51 |
| 3.134 | pç | 15 | Conector tipo Sindal 1,5mm2 | 0,44 | 6,60 |
| 3.135 | pç | 1 | Armação secundária 1 estribo 110x125mm - padrão Celesc | 8,27 | 8,27 |
| 3.136 | pç | 1 | Armação secundária 2 estribos 310x325mm - padrão Celesc | 17,26 | 17,26 |
| 3.137 | pç | 10 | Arruela quadrada 38x3mm, para parafuso D16mm - padrão Celesc | 0,31 | 3,10 |
| 3.138 | pç | 1 | Bucha de nylon, tipo S6, com parafuso de aço inox | 0,10 | 0,10 |
| 3.139 | pç | 1 | Bucha de nylon, tipo S8, com parafuso de aço inox | 0,10 | 0,10 |
| 3.140 | pç | 1 | Bucha de nylon, tipo S10, com parafuso de aço inox | 0,48 | 0,48 |
| 3.141 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 3/4" | 0,64 | 0,64 |
| 3.142 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 1" | 0,92 | 0,92 |
| 3.143 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 11/4" | 1,14 | 1,14 |
| 3.144 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 11/2" | 1,50 | 1,50 |
| 3.145 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 2" | 2,50 | 2,50 |
| 3.146 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 3" | 3,00 | 3,00 |
| 3.147 | pç | 10 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 4" | 6,00 | 60,00 |
| 3.148 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D150mm - padrão Celesc | 7,20 | 72,00 |
| 3.149 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D160mm - padrão Celesc | 13,21 | 132,10 |
| 3.150 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D170mm - padrão Celesc | 13,43 | 134,30 |
| 3.151 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D180mm - padrão Celesc | 13,96 | 139,60 |
| 3.152 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D190mm - padrão Celesc | 14,51 | 145,10 |
| 3.153 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D200mm - padrão Celesc | 15,34 | 153,40 |
| 3.154 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D210mm - padrão Celesc | 16,36 | 163,60 |
| 3.155 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D220mm - padrão Celesc | 16,43 | 164,30 |
| 3.156 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D230mm - padrão Celesc | 17,50 | 175,00 |
| 3.157 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D240mm - padrão Celesc | 17,52 | 175,20 |
| 3.158 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D250mm - padrão Celesc | 19,92 | 199,20 |
| 3.159 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D260mm - padrão Celesc | 20,07 | 200,07 |
| 3.160 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D270mm - padrão Celesc | 21,70 | 217,00 |
| 3.161 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D280mm - padrão Celesc | 22,01 | 220,10 |
| 3.162 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D290mm - padrão Celesc | 22,60 | 226,00 |
| 3.163 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D300mm - padrão Celesc | 23,21 | 23,21 |
| 3.164 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D310mm - padrão Celesc | 26,79 | 267,90 |
| 3.165 | pç | 1 | Cinta quadrada para poste DT, padrão Celesc | 22,65 | 22,65 |
| 3.166 | pç | 1 | Cinta regulável Joinville | 2,23 | 2,23 |
| 3.167 | pç | 1 | Isolador de pino, polimérico classe 15kV - padrão Celesc | 57,43 | 57,43 |
| 3.168 | pç | 1 | Mão francesa perfilada - padrão Celesc | 20,70 | 20,70 |
| 3.169 | pç | 1 | Mão francesa plana - padrão Celesc | 14,90 | 14,90 |
| 3.170 | pç | 1 | Parafuso de cabeça quadrada, D16x125mm c/ porca - padrão Celesc | 3,06 | 3,06 |
| 3.171 | pç | 1 | Parafuso de cabeça quadrada, D16x150mm c/ porca - padrão Celesc | 3,37 | 3,37 |
| 3.172 | pç | 1 | Parafuso de cabeça quadrada, D16x200mm c/ porca - padrão Celesc | 3,83 | 3,83 |
| 3.173 | pç | 10 | Parafuso de cabeça quadrada, D16x250mm c/ porca - padrão Celesc | 4,03 | 40,30 |
| 3.174 | pç | 1 | Parafuso de cabeça quadrada, D16x300mm c/ porca - padrão Celesc | 6,19 | 6,19 |
| 3.175 | pç | 1 | Parafuso de cabeça quadrada, D16x400mm c/ porca - padrão Celesc | 7,91 | 7,91 |
| 3.176 | pç | 1 | Parafuso de cab. abaulada D16x45mm - padrão Celesc | 1,75 | 1,75 |
| 3.177 | pç | 1 | Parafuso de cab. abaulada D16x70mm - padrão Celesc | 1,73 | 1,73 |
| 3.178 | pç | 1 | Parafuso de cab. abaulada D16x150mm - padrão Celesc | 3,40 | 3,40 |
| 3.179 | kg | 1 | Pasta anti-óxida - padrão Celesc | 36,45 | 36,45 |
| 3.180 | pç | 1 | Pino isolador, cabeça de chumbo - padrão Celesc | 6,53 | 6,53 |
| 3.181 | pç | 20 | Porca quadrada rosca M16, 24x24x13mm - padrão Celesc | 0,41 | 8,20 |
| 3.182 | pç | 1 | Sela para cruzeta - padrão Celesc | 7,03 | 7,03 |
| 3.183 | pç | 1 | Tora de madeira D200x1000mm - padrão Celesc | 30,86 | 86 |
| SUB TOTAL ITEM 03 .................................................................................................................................... |  |  |  |  | 65.248,77 |

| 4 | Ponto | 100 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE DECORAÇÃO NATALINA -serviço de instalação e retirada de decoração natalina nos postes da Rede de distribuição de energia, com altura de instalação de até 12 metros em relação ao solo. | 30,00 | 3.000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB TOTAL ITEM 04 .................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3.000,00 |
| VALOR GLOBAL ESTIMADO e MÁXIMO FIXADO ……………………………………………………………… |  |  |  |  | 160.585,17 |

# ANEXO III

# MODELO DE PLANILHA PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

(Processo Licitatório nº 63/2011, modalidade Concorrência )

| Item/ Sub item | Qtde | Unid | Descrição | Valor Unitário MÁXIMO FIXADO (R$) | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (RS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 12 | Meses | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC (execução de serviços objetivando assegurar o bom estado de conservação do Sistema de Iluminação Pública ou recompor o funcionamento de unidades de IP ou circuitos elétricos (para até 4.000 pontos/unidades de IP, que podem estar distribuídos em toda a extensão territorial do Município), em decorrência de defeitos apresentados pelos mesmos, em especial, com a adoção medidas previstas no item 4 do Termo de Referência, sem descartar outras que se façam necessárias) | 6.442,20 |  |  |
| 02 | 200 | Pontos | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC (execução de serviços de fornecimento de mão de obra para instalação de novas unidades de Iluminação Pública, onde haja rede de energia elétrica e posteamento previamente instalados, com a adoção medidas previstas no item 5 do Termo de Referência, sem descartar outras que se façam necessárias) | 75,15 |  |  |
| 03 | ------- | --------- | LISTA MATERIAIS QUE PODERÃO SER NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ------------ | ------------ | ------------ |
| 3.1 | 1.000 | 650 | Lâmpada vapor de sódio em alta pressão, bulbo ovóide, 70W, 220V, base E-27, fluxo luminoso de 5600 lumens ou maior, temperatura da cor mínima de 2000ºK, vida mediana de 28.000h, diâmetro de 70mm, comprimento total de 156mm e índice de reprodução de cores | 13,71 |  |  |
| 3.2 | pç | 10 | idem, idem, porem 250W, fluxo luminoso mínimo de 25.000 lumens. | 27,06 |  |  |
| 3.3 | pç | 1 | idem, idem, porem 400W, fluxo luminoso mínimo de 47.000 lumens, diâmetro de 120mm e comprimento total de 290mm. | 32,63 |  |  |
| 3.4 | pç | 1 | Lâmpada de luz mista, bulbo ovóide, 160W, 220V, base E-27, fluxo luminoso mínimo de 3.100 lumens, índice de repodução de cor de 60, vida mediana mínima de 6.000h, diâmetro de 75mm e comprimento total de 177mm e temperatura da cor de 3.600ºK. | 10,90 |  |  |
| 3.5 | pç | 1 | Lâmpada vapor mercúrio em alta pressão, 80W, base E-27, bulbo ovóide - padrão Celesc | 8,59 |  |  |
| 3.6 | pç | 1 | Lâmpada vapor mercúrio em alta pressão, 400W, base E-40, bulbo ovóide - padrão Celesc | 20,56 |  |  |
| 3.7 | pç | 150 | Luminária para iluminação pública, aberta, para lâmpada vapor mercúrio até 80W, conforme padrão Celesc (código Celesc 8220239) | 51,30 |  |  |
| 3.8 | pç | 50 | Luminária para iluminação pública fechada, para lâmpada vapor mercúrio até 250/400W e vapor de sódio 250W, conforme padrão Celesc (código Celesc 8220638) | 108,70 |  |  |
| 3.9 | pç | 160 | Reator externo para lâmpada vapor de sódio 70W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor temporário, galvanizado à fogo, conforme norma NBR 13593 e Celesc | 48,13 |  |  |
| 3.10 | pç | 10 | Reator externo para lâmpada vapor de sódio 250W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor temporário, galvanizado à fogo, conforme norma NBR 13593 e Celesc | 59,56 |  |  |
| 3.11 | pç | 1 | Reator externo para lâmpada vapor de sódio 400W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor temporário, galvanizado à fogo, conforme norma NBR 13593 e Celesc | 73,13 |  |  |
| 3.12 | pç | 1 | Reator interno para lâmpada vapor de sódio 70W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor, dimensões máximas 127mm (base) x 89mm(comprimento) x 70mm (altura) x 62mm (altura), conforme norma NBR 13593 | 39,74 |  |  |
| 3.13 | pç | 5 | Reator interno para lâmpada vapor de sódio 250W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor, conforme norma NBR 13593 | 57,83 |  |  |
| 3.14 | pç | 1 | Reator interno para lâmpada vapor de sódio 400W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor, conforme norma NBR 13593 | 75,75 |  |  |
| 3.15 | pç | 1 | Reator externo para lâmpada vapor mercúrio 80W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.) galvanizado à fogo, padrão Celesc | 48,13 |  |  |
| 3.16 | pç | 1 | Reator externo para lâmpada vapor mercúrio 400W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.) galvanizado à fogo, padrão Celesc | 72,13 |  |  |
| 3.17 | pç | 1 | Ignitor p/ lâmpada vapor de sódio 70W, 220V. | 15,90 |  |  |
| 3.18 | pç | 1 | Ignitor p/ lâmpada vapor de sódio 250W, 220V. | 15,90 |  |  |
| 3.19 | pç | 1 | Ignitor p/ lâmpada vapor de sódio 400W,220V. | 15,90 |  |  |
| 3.20 | m | 10 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 0,6/1KV, seção 2,5mm2 | 0,95 |  |  |
| 3.21 | m | 10 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 0,6/1KV, seção 4,0mm2 | 1,41 |  |  |
| 3.22 | m | 30 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 0,6/1KV, seção 6,0mm2 | 1,89 |  |  |
| 3.23 | m | 1 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 0,6/1KV, seção 10mm2 | 3,19 |  |  |
| 3.24 | m | 1 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 0,6/1KV, seção 16mm2 | 4,84 |  |  |
| 3.25 | m | 1 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 0,6/1KV, seção 25mm2 | 7,47 |  |  |
| 3.26 | m | 100 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 450/750V, seção 1,5mm2 | 0,41 |  |  |
| 3.27 | m | 1 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 450/750V, seção 2,5mm2 | 0,65 |  |  |
| 3.28 | m | 1 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 450/750V, seção 4,0mm2 | 1,06 |  |  |
| 3.29 | m | 1 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 450/750V, seção 6,0mm2 | 1,58 |  |  |
| 3.30 | m | 1 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 450/750V, seção 10mm2 | 2,90 |  |  |
| 3.31 | m | 1 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 450/750V, seção 16mm2 | 4,63 |  |  |
| 3.32 | m | 1 | Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 450/750V, seção 25mm2 | 7,12 |  |  |
| 3.33 | m | 1 | Cabo nú de cobre, meio duro, 35mm2, 7 fios - padrão Celesc | 10,06 |  |  |
| 3.34 | m | 1 | Cabo nú de cobre, meio duro, 25mm2, 7 fios - padrão Celesc | 6,86 |  |  |
| 3.35 | m | 10 | Cabo nú de cobre, meio duro, 16mm2, 7 fios - padrão Celesc | 4,63 |  |  |
| 3.36 | m | 10 | Fio nú de cobre 16mm2 - padrão Celesc | 3,22 |  |  |
| 3.37 | pç | 20 | Fita auto fusão, rolo de 10m | 11,11 |  |  |
| 3.38 | pç | 30 | Fita isolante, rolo de 20m - padrão Celesc | 3,10 |  |  |
| 3.39 | pç | 150 | Base para relé fotoelétrico, 10A - padrão Celesc | 6,50 |  |  |
| 3.40 | pç | 2 | Chave para comando de circuito de iluminação pública, 160/240V, 1x50A, com relé fotoelétrico - padrão Celesc | 181,00 |  |  |
| 3.41 | pç | 2 | Chave para comando de circuito de iluminação pública, 160/240V, 2x30A, com relé fotoelétrico - padrão Celesc | 185,70 |  |  |
| 3.42 | pç | 1 | Disjuntor monopolar em caixa moldada, corrente nominal 15, 20, 25 ou 30A, capacidade de interrupção simétrica 2KA, em 220Vca | 6,83 |  |  |
| 3.43 | pç | 1 | Disjuntor monopolar em caixa moldada, corrente nominal 40, 50 ou 60A, capacidade de interrupção simétrica 2KA em 220Vca | 11,00 |  |  |
| 3.44 | pç | 1 | Disjuntor tripolar em caixa moldada, corrente nominal 20, 25, 30, 40 ou 50A, capacidade de interrupção simétrica 5KA em 380Vca | 26,42 |  |  |
| 3.45 | pç | 1 | Disjuntor tripolar em caixa moldada, corrente nominal 60, 70, 90 ou 100A, capacidade de interrupção simétrica 5KA em 380Vca | 130,00 |  |  |
| 3.46 | pç | 1 | Fusível tipo Diazed, 6A, com base, tampa, parafuso de ajuste, completo (com base) | 1,49 |  |  |
| 3.47 | pç | 1 | Fusível tipo Diazed, 10A, com base, tampa, parafuso de ajuste, completo (com base) | 1,49 |  |  |
| 3.48 | pç | 1 | Fusível tipo Diazed, 16A, com base, tampa, parafuso de ajuste, completo (com base) | 1,49 |  |  |
| 3.49 | pç | 1 | Fusível tipo Neozed, 4A, com base, completo | 8,19 |  |  |
| 3.50 | pç | 1 | Fusível tipo Neozed, 6A, com base, completo | 86,82 |  |  |
| 3.51 | pç | 1 | Quadro de comando, em chapa de aço galvanizado, pintado na cor cinza claro, tipo sobrepor, para uso externo, dim. 60x48x17cm; | 214,00 |  |  |
| 3.52 | pç | 1.000 | Relê fotoelétrico NF 10A - padrão Celesc | 17,13 |  |  |
| 3.53 | pç | 50 | Braço em aço gavanizado a fogo, D25x1000mm, para luminária aberta, padrão Celesc | 23,80 |  |  |
| 3.54 | pç | 20 | Braço em aço galvanizado a fogo, D44x3000mm, para luminária fechada, padrão Celesc | 94,63 |  |  |
| 3.55 | pç | 1 | Cruzeta de madeira 90x112,5x2400mm - padrão Celesc | 89,00 |  |  |
| 3.56 | pç | 1 | Cruzeta de concreto 90x112,5x2400mm - padrão Celesc | 94,09 |  |  |
| 3.57 | pç | 1 | Braçadeira tipo cunha galvanizada à fogo, diâm. 1" | 0,29 |  |  |
| 3.58 | pç | 1 | Braçadeira tipo cunha galvanizada à fogo, diâm. 11/4" | 0,64 |  |  |
| 3.59 | pç | 1 | Braçadeira tipo cunha galvanizada à fogo, diâm. 11/2" | 0,71 |  |  |
| 3.60 | pç | 1 | Braçadeira tipo cunha galvanizada à fogo, diâm. 2" | 0,80 |  |  |
| 3.61 | pç | 1 | Braçadeira tipo cunha galvanizada à fogo, diâm. 3" | 1,00 |  |  |
| 3.62 | pç | 1 | Braçadeira tipo cunha galvanizada à fogo, diâm. 4" | 1,07 |  |  |
| 3.63 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 3/4" | 0,48 |  |  |
| 3.64 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 1" | 0,64 |  |  |
| 3.65 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 1.1/2" | 1,14 |  |  |
| 3.66 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 2" | 2,54 |  |  |
| 3.67 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 3" | 3,70 |  |  |
| 3.68 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 4" | 5,54 |  |  |
| 3.69 | pç | 1 | Cabeçote de alumínio p/ tubo de aço galvanizado à fogo diâmetro 1" | 2,30 |  |  |
| 3.70 | pç | 1 | Cabeçote de alumínio p/ tubo de aço galvanizado à fogo diâmetro 11/2" | 2,64 |  |  |
| 3.71 | pç | 1 | Cabeçote de alumínio p/ tubo de aço galvanizado à fogo diâmetro 2" | 5,39 |  |  |
| 3.72 | pç | 1 | Cabeçote de alumínio p/ tubo de aço galvanizado à fogo diâmetro 21/2" | 10,28 |  |  |
| 3.73 | pç | 1 | Cabeçote de alumínio p/ tubo de aço galvanizado à fogo diâmetro 3" | 11,57 |  |  |
| 3.74 | pç | 1 | Cabeçote de alumínio p/ tubo de aço galvanizado à fogo diâmetro 4" | 20,46 |  |  |
| 3.75 | kg | 1 | Cabo de aço MR ou SM, D9,5mm, 7 fios - padrão Celesc | 33,73 |  |  |
| 3.76 | pç | 1 | Caixa de passagem com tampa antiderrapante, em liga de alumínio dimensões internas 144x144x100mm | 33,24 |  |  |
| 3.77 | pç | 1 | Idem, porém dimensões internas 200x200x100mm | 49,08 |  |  |
| 3.78 | pç | 1 | Idem, porém dimensões internas 300x300x120mm | 71,00 |  |  |
| 3.79 | pç | 1 | Condulete de alumínio, tipo universal ( podem ser utilizados com o tipo C, T, E, etc), pintado na cor cinza, diâmetro 3/4" | 6,52 |  |  |
| 3.80 | pç | 1 | Idem, idem, porem diâmetro de 1". | 11,09 |  |  |
| 3.81 | pç | 1 | Idem, idem, porem diâmetro de 1 1/4". | 15,79 |  |  |
| 3.82 | pç | 1 | Idem , idem, porem diâmetro de 1 1/2". | 23,10 |  |  |
| 3.83 | pç | 1 | Idem, idem, porem diâmetro de 2". | 34,77 |  |  |
| 3.84 | pç | 1 | Curva de aço galvanizado à fogo, diâmetro 3/4" x 90º, com luva | 6,73 |  |  |
| 3.85 | pç | 1 | Curva de aço galvanizado à fogo, diâmetro 1" x 90º, com luva | 12,24 |  |  |
| 3.86 | pç | 1 | Curva de aço galvanizado à fogo, diâmetro 11/4" x 90º, com luva | 20,94 |  |  |
| 3.87 | pç | 1 | Curva de aço galvanizado à fogo, diâmetro 11/2" x 90º, com luva | 30,31 |  |  |
| 3.88 | pç | 1 | Curva de aço galvanizado à fogo, diâmetro 2" x 90º, com luva | 43,29 |  |  |
| 3.89 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 1/2"x90º, cinza, com luva | 1,40 |  |  |
| 3.90 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 3/4"x90º, cinza, com luva | 1,56 |  |  |
| 3.91 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 1"x90º, cinza, com luva | 1,96 |  |  |
| 3.92 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 3/4"x90º, preta, com luva | 1,58 |  |  |
| 3.93 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 1"x90º, preta, com luva | 2,39 |  |  |
| 3.94 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 11/4"x90º, preta, com luva | 2,74 |  |  |
| 3.95 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 11/2"x90º, preta, com luva | 4,47 |  |  |
| 3.96 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 2"x90º, preta, com luva | 12,78 |  |  |
| 3.97 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 3"x90º, preta, com luva | 23,06 |  |  |
| 3.98 | pç | 1 | Curva de PVC ríg., diâmetro 4"x90º, preta, com luva | 13,94 |  |  |
| 3.99 | m | 1 | Eletroduto corrugado em PEAD, diâmetro 11/2" | 4,17 |  |  |
| 3.100 | m | 1 | Eletroduto corrugado em PEAD, diâmetro 2" | 6,00 |  |  |
| 3.101 | m | 1 | Eletroduto corrugado em PEAD, diâmetro 21/2" | 17,99 |  |  |
| 3.102 | m | 1 | Eletroduto corrugado em PEAD, diâmetro 3" | 9,90 |  |  |
| 3.103 | m | 1 | Eletroduto corrugado em PEAD, diâmetro 4" | 12,60 |  |  |
| 3.104 | m | 1 | Eletroduto corrugado, em PVC, diâmetro 1", cinza, com luva | 2,29 |  |  |
| 3.105 | m | 1 | Eletroduto corrugado, em PVC, diâmetro 1", preto, com luva. | 2,29 |  |  |
| 3.106 | pç | 1 | Eletroduto de aço galvanizado à fogo, tipo leve, diâmero 2"x3m, c/ luva | 47,70 |  |  |
| 3.107 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 3/4" c/ luva | 3,13 |  |  |
| 3.108 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 3/4", cinza, c/ luva | 5,30 |  |  |
| 3.109 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 1", cinza, c/ luva | 5,06 |  |  |
| 3.110 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 1", preto, c/ luva | 7,10 |  |  |
| 3.111 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 1/2", cinza, c/ luva | 7,83 |  |  |
| 3.112 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 11/2", preto, c/ luva | 6,73 |  |  |
| 3.113 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 11/4", preto, c/ luva | 11,20 |  |  |
| 3.114 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 2", preto, c/ luva | 18,20 |  |  |
| 3.115 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 3", preto, c/ luva | 47,60 |  |  |
| 3.116 | pç | 1 | Eletroduto PVC ríg., diâmetro 4", preto, c/ luva | 74,90 |  |  |
| 3.117 | pç | 1 | Cartucho de solda exotérmica para conexão de haste cobreada diâmetro 5/8" com cabo de cobre nú 25mm2 | 4,38 |  |  |
| 3.118 | pç | 1 | Cartucho de solda exotérmica para conexão de haste cobreada diâmetro 5/8" com cabo de cobre nú 35mm2 | 5,70 |  |  |
| 3.119 | pç | 1 | Haste de aterramento cantoneira 5x25x25x2400mm - padrão Celesc | 26,23 |  |  |
| 3.120 | pç | 1 | Haste de terra cobreada, diâmetro 5/8"x2,4m - padrão Celesc | 45,40 |  |  |
| 3.121 | pç | 10 | Conector cunha de baixa tensão tipo II - padrão Celesc | 2,79 |  |  |
| 3.122 | pç | 10 | Conector cunha de baixa tensão tipo III - padrão Celesc | 2,01 |  |  |
| 3.123 | pç | 10 | Conector cunha de baixa tensão tipo IV - padrão Celesc | 1,58 |  |  |
| 3.124 | pç | 30 | Conector cunha de baixa tensão tipo A - padrão Celesc | 5,11 |  |  |
| 3.125 | pç | 10 | Conector cunha de baixa tensão tipo B - padrão Celesc | 4,43 |  |  |
| 3.126 | pç | 50 | Conector cunha para cabo de rede 2AWG CA e cabo derivação 25mm2 cobre - padrão Celesc | 4,66 |  |  |
| 3.127 | pç | 1 | Conector cunha para cabo de rede 2AWG CA e cabo derivação 35mm2 cobre - padrão Celesc | 4,66 |  |  |
| 3.128 | pç | 1 | Conector tipo H ou C ou PF para cabo passante em cobre seção 6mm2 e cabo derivação em cobre seção 2,5mm2 | 1,36 |  |  |
| 3.129 | pç | 1 | Conector tipo H ou C ou PF para cabo passante em cobre seção 10mm2 e cabo derivação em cobre seção 2,5mm2 | 2,46 |  |  |
| 3.130 | pç | 1 | Conector tipo H ou C ou PF para cabo passante em cobre seção 16mm2 e cabo derivação em cobre seção 2,5mm2 | 3,00 |  |  |
| 3.131 | pç | 1 | Conector tipo H ou C ou PF para cabo passante em cobre seção 25mm2 e cabo derivação em cobre seção 2,5mm2 | 3,20 |  |  |
| 3.132 | pç | 1 | Conector tipo H ou C ou PF para cabo passante em cobre seção 35mm2 e cabo derivação em cobre seção 2,5mm2 | 4,12 |  |  |
| 3.133 | pç | 1 | Conector tipo H ou C ou PF para cabo passante em cobre seção 50mm2 e cabo derivação em cobre seção 2,5mm2 | 5,51 |  |  |
| 3.134 | pç | 15 | Conector tipo Sindal 1,5mm2 | 0,44 |  |  |
| 3.135 | pç | 1 | Armação secundária 1 estribo 110x125mm - padrão Celesc | 8,27 |  |  |
| 3.136 | pç | 1 | Armação secundária 2 estribos 310x325mm - padrão Celesc | 17,26 |  |  |
| 3.137 | pç | 10 | Arruela quadrada 38x3mm, para parafuso D16mm - padrão Celesc | 0,31 |  |  |
| 3.138 | pç | 1 | Bucha de nylon, tipo S6, com parafuso de aço inox | 0,10 |  |  |
| 3.139 | pç | 1 | Bucha de nylon, tipo S8, com parafuso de aço inox | 0,10 |  |  |
| 3.140 | pç | 1 | Bucha de nylon, tipo S10, com parafuso de aço inox | 0,48 |  |  |
| 3.141 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 3/4" | 0,64 |  |  |
| 3.142 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 1" | 0,92 |  |  |
| 3.143 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 11/4" | 1,14 |  |  |
| 3.144 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 11/2" | 1,50 |  |  |
| 3.145 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 2" | 2,50 |  |  |
| 3.146 | pç | 1 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 3" | 3,00 |  |  |
| 3.147 | pç | 10 | Bucha e arruela de alumínio diâmetro 4" | 6,00 |  |  |
| 3.148 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D150mm - padrão Celesc | 7,20 |  |  |
| 3.149 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D160mm - padrão Celesc | 13,21 |  |  |
| 3.150 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D170mm - padrão Celesc | 13,43 |  |  |
| 3.151 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D180mm - padrão Celesc | 13,96 |  |  |
| 3.152 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D190mm - padrão Celesc | 14,51 |  |  |
| 3.153 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D200mm - padrão Celesc | 15,34 |  |  |
| 3.154 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D210mm - padrão Celesc | 16,36 |  |  |
| 3.155 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D220mm - padrão Celesc | 16,43 |  |  |
| 3.156 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D230mm - padrão Celesc | 17,50 |  |  |
| 3.157 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D240mm - padrão Celesc | 17,52 |  |  |
| 3.158 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D250mm - padrão Celesc | 19,92 |  |  |
| 3.159 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D260mm - padrão Celesc | 20,07 |  |  |
| 3.160 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D270mm - padrão Celesc | 21,70 |  |  |
| 3.161 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D280mm - padrão Celesc | 22,01 |  |  |
| 3.162 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D290mm - padrão Celesc | 22,60 |  |  |
| 3.163 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D300mm - padrão Celesc | 23,21 |  |  |
| 3.164 | pç | 10 | Cinta para poste, seção circular, D310mm - padrão Celesc | 26,79 |  |  |
| 3.165 | pç | 1 | Cinta quadrada para poste DT, padrão Celesc | 22,65 |  |  |
| 3.166 | pç | 1 | Cinta regulável Joinville | 2,23 |  |  |
| 3.167 | pç | 1 | Isolador de pino, polimérico classe 15kV - padrão Celesc | 57,43 |  |  |
| 3.168 | pç | 1 | Mão francesa perfilada - padrão Celesc | 20,70 |  |  |
| 3.169 | pç | 1 | Mão francesa plana - padrão Celesc | 14,90 |  |  |
| 3.170 | pç | 1 | Parafuso de cabeça quadrada, D16x125mm c/ porca - padrão Celesc | 3,06 |  |  |
| 3.171 | pç | 1 | Parafuso de cabeça quadrada, D16x150mm c/ porca - padrão Celesc | 3,37 |  |  |
| 3.172 | pç | 1 | Parafuso de cabeça quadrada, D16x200mm c/ porca - padrão Celesc | 3,83 |  |  |
| 3.173 | pç | 10 | Parafuso de cabeça quadrada, D16x250mm c/ porca - padrão Celesc | 4,03 |  |  |
| 3.174 | pç | 1 | Parafuso de cabeça quadrada, D16x300mm c/ porca - padrão Celesc | 6,19 |  |  |
| 3.175 | pç | 1 | Parafuso de cabeça quadrada, D16x400mm c/ porca - padrão Celesc | 7,91 |  |  |
| 3.176 | pç | 1 | Parafuso de cab. abaulada D16x45mm - padrão Celesc | 1,75 |  |  |
| 3.177 | pç | 1 | Parafuso de cab. abaulada D16x70mm - padrão Celesc | 1,73 |  |  |
| 3.178 | pç | 1 | Parafuso de cab. abaulada D16x150mm - padrão Celesc | 3,40 |  |  |
| 3.179 | kg | 1 | Pasta anti-óxida - padrão Celesc | 36,45 |  |  |
| 3.180 | pç | 1 | Pino isolador, cabeça de chumbo - padrão Celesc | 6,53 |  |  |
| 3.181 | pç | 1 | Porca quadrada rosca M16, 24x24x13mm - padrão Celesc | 0,41 |  |  |
| 3.182 | pç | 1 | Sela para cruzeta - padrão Celesc | 7,03 |  |  |
| 3.183 | pç | 1 | Tora de madeira D200x1000mm - padrão Celesc | 30,86 |  |  |
| 4 | Ponto | 100 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE DECORAÇÃO NATALINA -serviço de instalação e retirada de decoração natalina nos postes da Rede de distribuição de energia, com altura de instalação de até 12 metros em relação ao solo. | 30,00 |  |  |
| VALOR GLOBAL .................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |

Validade da Proposta: _____ dias (não inferior a 60 dias)

CARIMBO (ou identificação) E ASSINATURA:

ANEXO IV

(Processo Licitatório nº 63/2011, modalidade Concorrência)

DECLARAÇÃO

________________________________________( NOME DO LICITANTE), CNPJ-ME Nº _____________________________, sediada _____________________________( ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de (18) anos para realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 ( quatorze) anos.

...................., .....de .........de......

NOME: ______________________________________

CPF: ________________________________

ASSINATURA: ________________________________

ANEXO V

(Processo Licitatório nº 63/2011, modalidade Concorrência)

DECLARAÇÃO

(Nome do licitante)_______________________________________, CNPJ Nº __________________ sediada (endereço completo) _____________________

__________________________________________  declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

__________________ de __________ de _____

NOME: ______________________________________

CPF: ________________________________

ASSINATURA: ________________________________

ANEXO VI

(Processo Licitatório nº 63/2011, modalidade Concorrência)

##### MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ____/2011.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE E DE OUTRO LADO ______________________________.

Pelo presente instrumento particular de contrato de realização de obra que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.749/0001-77, com sede à Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) Municipal (em exercício), Sr. (a) ________________________, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado _____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº _________________________________, com sede a Rua _____________________, nº ___, Bairro _______________, cidade ________________________-____, representada por _______________________, CPF nº _____________________, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si certo e ajustado o seguinte (em decorrência do Processo Licitatório nº 63/2011 , modalidade Concorrência):

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E CONDIÇOES

O objeto do presente Contrato consiste na contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de manutenção e ampliação do Sistema de Iluminação Pública - SIP do Município de Campo Alegre-SC, com o fornecimento de materiais e mão de obra, de acordo com o Termo de Referencia, parte integrante deste instrumento, independentemente de sua transcrição.

Parágrafo Primeiro - Atualmente o Município de Campo Alegre possui 3.268 pontos/unidades de Iluminação Pública - IP, distribuídos em todo o Município, mas a CONTRATADA deverá manter o valor fixo mensal de manutenção do SIP para até 4.000 pontos/unidades de IP, em razão da ampliação do Sistema de Iluminação Pública.

Parágrafo Segundo - Todos os serviços executados e materiais fornecidos deverão ser garantidos por no mínimo 6 (seis) meses, contados do efetivo recebimento, exceto quando comprovado que o defeito foi causado por força maior.

Parágrafo Terceiro - Os materiais a serem utilizados deverão atender às especificações constantes da relação de Materiais (constante do Anexo II do instrumento convocatório), sob pena de rejeição dos mesmos, suspensão de pagamento e aplicabilidade das penalidades previstas no instrumento convocatório e contrato.

Parágrafo Quarto – A quantidade de materiais informada neste contrato e instrumento covocatório é estimativa, e somente será utilizada (e conseqüentemente pago) se houver a necessidade quando da execução dos serviços de manutenção e ampliação, conforme dispõe o Termo de Referência, sem que caiba direito a Contratada de indenização pela quantidade não adquirida.

Parágrafo Quinto - A forma de conferência dos materiais que eventualmente forem necessários aos serviços objeto desta licitação, está descrita no Termo de Referência.

Parágrafo Sexto - Os materiais que se fizerem necessários e que não estejam previstos na licitação, e conseqüentemente na proposta da Contratada, deverão ser solicitadas à Prefeitura, que se encarregará de adquiri-los. Caso a empresa vencedora adquira os materiais sem autorização do Município, o mesmo arcará com o ônus da compra, sem direito à restituição do gasto.

Parágrafo Setimo - Qualquer serviço (seja de manutenção ou ampliação) ou fornecimento de materiais, somente poderá ser realizado após a emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento, pelo município, através do órgão responsável pela fiscalização ou outro designado pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo Oitavo - O serviço de atendimento das solicitações/reclamações será de responsabilidade de Município, sendo deste também a responsabilidade de repassar (solicitar à empresa contratada as providências necessárias).

Parágrafo Nono - A CONTRATADA deverá registrar este contrato no CREA/SC (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de Santa Catarina), assumindo a responsabilidade técnica de execução do objeto do contrato, perante aquele órgão.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO

A execução da obra, objeto do presente contrato será indireta no regime básico de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do Contratante:

- Empenhar recursos necessários, na assinatura deste contrato, garantindo o pagamento da fatura em dia;

- Publicar o extrato do contrato no Órgão de Publicação do Município;

- Emitir as Ordens de Serviço/Fornecimento respectivas, quando da solicitação de um serviço;

- Fiscalizar a execução do objeto contratado.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga ainda a:

a) Executar o objeto do presente contrato de acordo com o processo licitatório e anexos que declara conhecer;

b) Aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos  ou supressões que  se fizerem em seu objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial;

c) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em

parte, o objeto deste contrato ou parte dele, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados;

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE, a CELESC ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato;

- Arcar com a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da  execução  deste contrato;

e) Permitir as atividades de fiscalização dos serviços, que serão realizados pelo CONTRATANTE, fornecendo todas as informações e elementos necessários;

f) Implantar na obra a sinalização preventiva, de acordo com as normas vigentes;

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Administração, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente contrato; e

h) Apresentar ART do técnico de nível superior responsável pelo contrato, antes do início dos serviços.

## CLÁUSULA QUINTA – DOS EMPREGADOS DA CONTRATADA

Quanto aos empregados, a Contratada se obriga:

a) A observar, quanto ao pessoal empregado no objeto de que trata este Contrato, a legislação pertinente, especificamente, quanto às obrigações previdenciárias, trabalhistas e de segurança.

b) Ao cumprimento das normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, que deverão estar em perfeito funcionamento, durante a execução do objeto deste Contrato.

c) As multas e outras penalidades impostas à Contratada pela Delegacia Regional do Trabalho, deverão ser pagas pela Contratada.

Parágrafo Primeiro - Atrasos no cronograma, decorrente de penalidades impostas por infração, não serão consideradas, em hipótese alguma, motivo de força maior.

Parágrafo Segundo - A Contratante poderá exigir o afastamento de qualquer empregado cuja atuação ou permanência no serviço prejudique a execução do objeto, ou cujo, comportamento seja julgado inconveniente, sem que fique obrigada a declarar os motivos desta decisão.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE

Neste contrato, são conferidas à CONTRATANTE as prerrogativas de:

a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;

b) Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos previstos em lei;

c) Fiscalizar a sua execução, diretamente, através de profissional  designado;

d) Aplicar as penalidades previstas pela inexecução total ou parcial do ajustado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR  E   DO PAGAMENTO

O valor global do contrato é de R$ _____ (_____________________), de acordo com os valores apresentados na licitação, e que segue transcrito:

| Item/ Sub item | Qtde | Unid | Descrição | Valor Unitário (R$) | Valor global (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado mensalmente, em até 10 dias após o recebimento da nota fiscal, desde que liquidadas as obrigações da Contratada, o que verificará com o Boletim de Medição, devidamente aprovado pela fiscalização do contrato.

Parágrafo Segundo - Mensalmente a licitante deverá apresentar os comprovantes de recolhimento do INSS, FGTS e da folha de pagamento do pessoal empregado no serviço, ou em caso da Contratada utilizar-se de profissionais autônomos para a realização de algumas tarefas, estes deverão apresentar também os documentos acima solicitados e o contrato específico, conforme o caso, sob pena de não liberação das próximas parcelas do pagamento.

Parágrafo Terceiro - Deverá estar destacado em cada nota fiscal de prestação de serviços, o valor correspondente ao ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), cujo percentual é de 5% (cinco por cento), conforme Lei Municipal nº 2.844/2003, valor este que será deduzido da nota.

Parágrafo Quarto - Deverá ainda, estar destacada, em cada nota fiscal, a retenção relativa ao INSS, conforme legislação vigente. Caso não esteja destacado, o Serviço de Contabilidade deste Município reterá o valor correspondente sem prévio aviso, ou ainda, poderá pedir a substituição da nota fiscal quando o valor informado estiver em desacordo com a legislação vigente, exceto quanto não exigível, quando verificado pelo Serviço de Contabilidade.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNICA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO

A vigência do presente contrato inicia-se na data de sua assinatura e expira em ___ de ___________ de 2011 (12 meses).

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas oriundas do contrato correrão por conta da dotação orçamentária abaixo informadas, para o exercício 2011 (proporcional aos meses contratados), e para o exercício 2012 serão utilizadas dotações orçamentárias do mesmo órgão/unidade/classificação funcional:

- 08.03.2.025.3.3.90.30.00.00.00.00.0168-0, Material de Consumo, Iluminação Pública, Serviços de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras.

- 08.03.2.025.3.3.90.39.00.00.00.00.0168-0, Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica, Iluminação Pública, Serviços de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras.

Parágrafo Único - Para o exercício 2011 será reservado o valor de R$ 90.000,00 para serviços e R$ 17.686,17 para a aquisição de materiais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

Cabe ao Município através do Engenheiro Civil deste Município ou outro designado pelo Prefeito Municipal, a verificação dos serviços contratados.

Parágrafo Único - Uma vez apurado o descumprimento do presente contrato pela CONTRATADA, o fiscal responsável incumbir-se-á de lavrar o termo de irregularidade e encaminhá-la ao Gabinete do Prefeito Municipal para instauração do competente processo administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES À CONTRATADA

Pelo atraso e a não execução total ou parcial do objeto licitado a licitante sujeitar-se-á às seguintes sanções:

a). Advertência escrita.

b) Multa de até 10% sobre o valor total do contrato pela recusa (tácita ou expressa) na entrega ou desistência da proposta, ou ainda, atraso injustificado (não autorizado) na execução do serviço, superior a 05 (cinco) dias ou descumprimento de cláusulas contratuais.

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE pelo prazo de até dois anos, aplicada pela Secretaria Municipal de Administração.

d) Declaração de inidoneidade.

Parágrafo Primeiro - A multa não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato de fornecimento e aplique outras sanções legais.

Parágrafo Segundo - O vencedor da  presente  licitação  que desistir do objeto, ficará sujeito ao ressarcimento dos prejuízos causados à Prefeitura Municipal, podendo,  ainda, serem suspensos do direito de licitar, conforme acima exposto.

Parágrafo Terceiro - Se o concorrente vencedor se recusar a realizar o objeto na forma proposta, a Prefeitura Municipal poderá adjudicar a  licitação ao concorrente classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, nas mesmas condições da proposta vencedora.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente quando ocorrerem alguma das hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Parágrafo Único - A rescisão do presente contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO

A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os atos jurídicos que este, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo Único - A nulidade não exonera o CONTRATANTE do dever de indenizar a  CONTRATADA pelo  que  esta  houver  executado  até  a  data em que ela for  declarada e  por  outros prejuízos, regularmente comprovados, contanto que  não lhe sejam imputáveis, cabendo à CONTRATANTE promover a responsabilidade  de quem deu causa à nulidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório 63/2011, modalidade Concorrência, sendo obrigatório, às partes naquele instrumento convocatório, mantendo durante todo o período de vigência deste contrato as condições de habilitação e qualificação apresentadas na fase respectiva do certame licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666 de 21/06/93, suas alterações e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

### Parágrafo Único – Os casos omissos no presente Contrato serão analisados de acordo com a Lei 8.666/93, suas alterações e demais legislação em vigor, pertinentes a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ENCARGOS

A despesa, decorrente dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto, ficarão a cargo da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de São Bento do Sul/SC para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Campo Alegre, ____  de ________________ de  2011.

Contratante

Contratada

Assessoria Jurídica

Testemunhas