PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2012

MODALIDADE PREGÃO (presencial)

1 – DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1 - O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 01.941.360/0001-50, torna público que está instaurando licitação, através do presente instrumento, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na modalidade PREGÃO (de forma presencial), tipo MENOR PREÇO, segundo as condições estabelecidas no presente Edital, nos seus Anexos, cujos termos, igualmente, o integram.

1.1.1 - DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: ATÉ AS 9 HORAS E 45 MINUTOS, DO DIA 10/07/2012, NO PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

1.1.1.1 – A entrega dos envelopes no Serviço de Protocolo do Município é de total responsabilidade da empresa licitante, excluindo a responsabilidade do Município em receber os envelopes via Correios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitação dos documentos até o Serviço de Protocolo do Município.

1.1.2 - DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA INÍCIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

DIA: 10/07/2012

HORA: 10 HORAS

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

1.2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS:

1.2.1 - As despesas oriundas da contratação correrão por conta da dotação orçamentária do exercício 2011, na seguinte classificação:

Entidade: 1 – Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 91.00 – Fundo Municipal de Saúde; Unidade: 91.03 – Manutenção das Atividades de Estratégia Saúde da Família; Função: 10 – Saúde; Subfunção: 301– Atenção Básica;  Programa: 53 – Estratégia Saúde da Família; Projeto: 2.116 – Manutenção e Coordenação da Estratégia da Saúde; Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos; Recurso: 00.01.0100 – Programa saúde da Família (código reduzido: 43, valor estimado R$ 51.600 ,00).

Entidade: 1 – Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 91.00 – Fundo Municipal de Saúde; Unidade: 91.02 – Manutenção das Atividades Básicas de Saúde; Função: 10 – Saúde; Subfunção: 301– Atenção Básica;  Programa: 54 – Saúde Bucal; Projeto: 2.133 – Manutenção e Coordenação do Programa Saúde Bucal; Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos; Recurso: 00.01.0104 – PAB Fixo (código reduzido: 72, valor estimado R$ 26.400,00).

Entidade: 1 – Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 91.00 – Fundo Municipal de Saúde; Unidade: 91.02 – Manutenção das Atividades Básicas de Saúde; Função: 10 – Saúde; Subfunção: 301– Atenção Básica;  Programa: 59 – Assistência Básica a Saúde; Projeto: 2.115 – Manutenção e Coordenação de Assistência Básica  a Saúde; Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos; Recurso: 00.01.0104 – PAB Fixo (código reduzido: 38, valor estimado R$ 6.000,00).

1.3 - Não serão aceitas nem recebidas (pela Comissão de Licitações ou Pregoeiro), em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e hora aprazadas no item 1.1.1, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio, anteriormente a data de vencimento.

1.4 - Ocorrendo a decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a realização deste evento na data acima marcada, a Licitação fica automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, independentemente de nova comunicação, no mesmo local e horário.

1.5 - Os esclarecimentos de dúvidas de caráter técnico ou legal sobre o presente Edital deverão ser objeto de consulta por escrito ao Protocolo deste Município em até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da Licitação. O(a) Pregoeiro(a) responderá às questões formuladas e disponibilizará a consulta e resposta no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), sendo de total responsabilidade dos licitantes o acesso e acompanhamento no respectivo site.

2 - DO OBJETO E CONDIÇÕES

2.1- O objeto da licitação consiste na aquisição de equipamentos odontológico e equipamentos ambulatoriais para os postos de saúde do município.  A descrição dos equipamentos  consta do Anexo I, parte integrante deste Edital.

2.2 - O prazo de garantia contra defeito de fabricação deverá ser de no mínimo 12 meses.

2.3 - A entrega deverá ser feita NA TOTALIDADE dos itens vencidos pela empresa licitante, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, sem custo adicional de frete ou outros, num prazo máximo 15 (quinze) dias consecutivos, contados após o recebimento da Autorização de Fornecimento (via fax ou e-mail).

2.3.1 -Será exigido na entrega dos equipamentos, junto com a nota fiscal o Certificado de Boas práticas  e o Registro na ANVISA, conforme exigência descrita no item.

2.3.2 -Os equipamentos só serão considerados aceitos após conferência pelo responsável, ficando sujeito à substituição quando comprovada a preexistência de defeito, má fé do fornecedor, condições de transporte que comprometam a integridade do produto ou produto que não atenda as exigências mínimas estabelecidas neste Edital.

2.4 – Os equipamentos que eventualmente sejam entregues em desacordo com o estabelecido neste Edital, deverão ser repostos num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação, sob pena de causar a automática desclassificação da empresa, sem prejuízo da adoção das penalidades previstas no presente Edital e no ordenamento jurídico aplicável à espécie

2.4.1 – As despesas com a devolução dos produtos em situação irregular, ficam por conta da respectiva empresa vencedora, que será intimada do prazo para a retirada dos produtos, sob pena de perda dos mesmos.

2.5 - O critério de julgamento será pelo requisito MENOR PREÇO UNITÁRIO, por item.

3 - DA APRESENTAÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Os interessados deverão entregar, na data, horário e local indicados neste Edital 2 (dois) envelopes fechados e numerados, em cuja parte externa deverá constar:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA e/ou PREÇO

Pregão nº 17/2012

Nome da empresa licitante

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO e/ou HABILITAÇÃO

Pregão nº 17/2012

Nome da empresa licitante

3.1.1 - O envelope nº 01 deverá conter a proposta comercial e o nº 02 a documentação necessária à habilitação;

3.1.2 - Encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos ou alterações à documentação ou a proposta.

3.2. DA PARTICIPAÇÃO

3.2.1. Poderão participar desta Licitação empresas do ramo que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital;

3.2.2. Não poderão participar da presente Licitação empresas:

a) Concordatárias ou em processo de recuperação judicial ou de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

b) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou que estejam com tal direito suspenso;

c) Estrangeiras que não funcionem no País.

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Os interessados em efetuar lances verbais, manifestar intenção de recurso, e/ou participar como representante da empresa na sessão, deverão se credenciar junto ao Pregoeiro, no início da sessão de abertura do pregão, através de representante legal devidamente munido de documento que o credencie a participar do procedimento licitatório.

4.2 - O credenciamento que trata o item 4.1 poderá ser realizado das seguintes formas:

4.2.1 - Por meio de procuração pública ou particular com firma reconhecida expressando seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da representada (acompanhada do respectivo Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, para confirmação dos poderes ali estabelecidos); ou.

4.2.2 - Em sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá este apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.3 - O representante deverá apresentar, também, carteira de identidade ou documento equivalente que o identifique.

4.4 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

4.5 – Os documentos para o credenciamento (exceto carteira de identidade ou documento equivalente que o identifique) deverão ser apresentados em fotocópia autenticada.

4.5.1 – A autenticação que trata o item 4.5 poderá ser realizada em cartório competente ou

por servidor público integrante da Equipe de Apoio ou Pregoeiro (deste Pregão), ou publicação em órgão da imprensa oficial (exceto os documentos emitidos via Internet).

4.5.1.1 - A autenticação por servidor público de que trata o item 4.5.1, somente poderá ser realizada até às 9 horas e 30 minutos do dia 10/07/2012, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, mediante a apresentação das cópias e originais.

5– DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

5.1 – Aberta a sessão, após o credenciamento, os interessados ou os seus representantes apresentarão a Declaração, conforme modelo no Anexo II (FORA dos Envelopes nºs 1 e 2), dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

5.1.1 – Em caso do licitante não apresentar a Declaração poderá preenchê-la na própria sessão, pelo licitante devidamente credenciado à sessão, utilizando o modelo padrão fornecido pela Equipe de Apoio.

5.1.2 – Caso o licitante não compareça a sessão de julgamento e não apresente a Declaração, este estará automaticamente desclassificado.

6- DA COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA E

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem valer-se da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, também (FORA dos Envelopes nºs 1 e 2), Certidão Simplificada (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), comprovando o enquadramento como micro empresa ou empresa de pequeno porte.

6.1.1 – A Certidão Simplificada que trata o item 6.1 deverá ser recente, não sendo aceito com data de emissão anterior a 01 de abril de 2012.

6.1.2 – A Certidão Simplificada de que trata o item 6.1 deverá ser apresentada em original ou fotocópia autenticada.

6.1.2.1 – A autenticação que trata o item 6.1.2 poderá ser realizada em cartório competente ou por ou servidor público integrante da Equipe de Apoio ou Pregoeiro (deste Pregão).

6.1.2.1.1 - A autenticação por servidor público de que trata o item 6.1.2.1, somente poderá ser realizada até às 9 horas e 30 minutos do dia 10/07/2012, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, mediante a apresentação das cópias e originais.

7- DA PROPOSTA COMERCIAL

7.1 - A proposta comercial (envelope nº. 01) deverá conter (conforme modelo constante do Anexo I):

Especificação do objeto cotado, com a MARCA do produto ofertado, conforme discriminados no Anexo I;

a.1) As propostas apresentadas sem a MARCA serão automaticamente desclassificadas.

Preço unitário e total do item, formulado em moeda corrente nacional, devendo estar nele incluídas todas as despesas, tais como: frete, impostos, etc.

Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; e

7.1.1 - Em caso de divergência entre o preço unitário e total do item, será considerado o preço unitário;

7.1.2 - A omissão dos prazos de execução e de validade da proposta não desclassificará o proponente, sendo considerados os estipulados neste Edital;

7.1.3 - Serão consideradas apenas as propostas devidamente carimbadas (ou identificadas) e assinadas, que não contenham emendas ou rasuras;

7.1.3.1 - A falta de assinatura e carimbo (ou identificação) na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da empresa presente (e credenciado) à Sessão.

7.1.5 - Não serão aceitas propostas alternativas de preço oferecidas pelo mesmo licitante.

7.1.6 – Os proponentes poderão utilizar até 2 (duas) casas decimais para a apresentação do valor da proposta.

8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - Os licitantes deverão apresentar, no envelope nº 02, os seguintes documentos:

8.1.1 -  HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.1.1.1 - Contrato social, ou documento constitutivo.

8.1.1.1.1 – Fica dispensado da apresentação do contrato social ou documento constitutivo a empresa que já o apresentou (cópia autenticada) no Credenciamento (item 4).

8.1.2 -  HABILITAÇÃO FISCAL

8.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

8.1.2.2 - Certidão Conjunta de Débitos e Tributos Federais;

8.1.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

8.1.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

8.1.2.5 - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social – Certidão Negativa de Débito - CND, com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento das contribuições sociais, ou conjunta, na forma da lei;

8.1.2.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal; e

8.1.2.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT).

8.1.3 –  OUTRAS COMPROVAÇÕES

8.1.3.1 - Declaração da licitante, subscrita pelo representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, conforme modelo constante do ANEXO IV.

8.1.3.2 - Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante do ANEXO III;

8.2 - Os documentos que trata o subitem 8.1 deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou servidor público integrante da Equipe de Apoio deste Pregão, ou publicação em órgão da imprensa oficial (exceto os documentos emitidos via Internet).

8.2.1 - A autenticação por servidor público de que trata o item anterior, somente poderá ser realizada até às 9 horas e 30 minutos do dia 10/07/2012, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, mediante a apresentação das cópias e originais.

8.3 – Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial (exceto quando o próprio documento comprovar que é válido tanto para matriz quanto para filial).

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E DA HABILITAÇÃO

9.1 - Aberta a sessão do PREGÃO, no local, dia e hora definidos neste edital, o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, adotará os seguintes procedimentos:

9.1.1- Conferência do credenciamento dos representantes legais, mediante confronto do instrumento de credenciamento com seu documento de identificação;

– Recebimento da Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;

9.1.3 - Recebimento da Declaração do Enquadramento de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso;

9.1.4 - Abertura do envelope contendo a proposta comercial;

9.1.5 – Ordenação e classificação das propostas em ordem crescente de preços e verificação da conformidade da proposta de menor preço, com as especificações e as demais exigências constantes deste Edital;

9.1.6 - Classificação das propostas de menor preço MENOR PREÇO UNITÁRIO, e daquelas que contenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas comerciais escritas nas condições definidas nesta alínea, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;

9.1.7 - Solicitação de lances verbais aos representantes presentes e credenciados que serão formulados individualmente e seqüencialmente, a partir do autor da proposta classificada de maior preço. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes. No caso de empate no preço das propostas escritas, será efetuado sorteio para definição da ordem de formulação dos lances verbais;

9.1.8 – Aplicabilidade de Lei Complementar nº 123/2006 “direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte”, conforme o caso, somente às empresas que apresentaram a Declaração que trata o item 5.0;

9.1.8 - Abertura do envelope de habilitação do licitante, cuja proposta foi classificada com menor preço, para confirmação de suas condições habilitatórias;

9.1.9 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no envelope de habilitação os documentos referentes à regularidade fiscal, todavia, apresentada a declaração constante do item 5.0, eventual restrição poderá ser sanada após o julgamento das propostas de preços, no prazo de dois dias úteis, contados da data de sessão de julgamento, na forma da Lei Complementar nº 123/06.

9.1.10 - Espaço concedido aos licitantes para manifestação e motivação de interposição de recurso quanto às fases do pregão.

9.2 - Caso não se realizem lances verbais ou a empresa não credencie representante para participar da sessão, serão considerados os preços constantes das propostas escritas;

- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente, às penalidades constantes neste Edital.

10. DOS RECURSOS

10.1 - Das decisões do pregoeiro caberá recurso, desde que haja manifestação da intenção de recorrer feita durante a sessão, com registro em ata da síntese de suas razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, contados a partir do término do prazo do recorrente. A licitante que apresentou a intenção do recurso terá prazo de 3 (três) dias consecutivos para protocolizar as razões do recurso

10.2 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo;

10.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

10.4 - A falta de manifestação do licitante de interpor recurso no decorrer da sessão pública de abertura do pregão, importará a decadência do direito de recurso e será adjudicado o objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata circunstanciada, com o registro das Licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise dos documentos de habilitação e dos recursos interpostos, além de outros registros pertinentes.

11.2. O procedimento de adjudicação será do Pregoeiro, se não houver recurso, ou da autoridade competente, que também procederá à homologação do certame.

12.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento dos produtos, desde que conferidos e aceito pela fiscalização deste Município.

12.1.1 – Não será aceito nota fiscal com rasuras.

12.2. Nenhum pagamento será feito à Contratada se pendente de cumprimento qualquer sanção/multa que lhe tenha sido imposta ou que não esteja em dia com a documentação exigida (neste instrumento) para a habilitação.

12.3 – A nota fiscal deverá ser emitida de acordo com a legislação vigente.

13 - DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO

13.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, deixar de cumprir parcial ou totalmente as cláusulas contratuais, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Campo Alegre pelo prazo de até 5 (cinco) anos e estará sujeito também à aplicação de multas, conforme segue:

a) Multa de 5% sobre o valor total dos itens vencidos pela empresa, nos casos de desistência da proposta.

b) Multa de até 10% do valor total vencido pela empresa, nos casos que venham a gerar a rescisão do contrato, ou descumprimento contratual, ou ainda, ter cometido algum dos itens citados no item 13.1.

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - A licitação poderá ser revogada em qualquer de suas fases, por motivos de oportunidade e conveniência administrativa, devidamente justificados, sem que caiba aos respectivos participantes direito a reclamação ou indenização;

14.2 - A participação no presente processo licitatório implica na aceitação integral e irretratável de todas as condições exigidas neste Edital e nos documentos que dele fazem parte integrante, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor.

14.3 - Da sessão pública para realização do pregão será lavrada ATA circunstanciada, que registrará os fatos ocorridos durante a sessão, o registro dos licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, a análise da documentação exigida para habilitação e a intenção de interposição de recursos.

14.4 – Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site  www.campoalegre.sc.gov.br .

14.5 - Quaisquer informações deverão ser solicitadas por escrito, e encaminhadas ao protocolo da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292 – Centro, Campo Alegre, onde será respondido também por escrito e divulgado a consulta e resposta no site acima informado.

14.6 – Eventuais impugnações ao Edital, somente serão recebidas (obedecido o prazo imposto pela Lei de Licitações) em sua via original, devidamente assinado pelo representante legal da empresa e protocolizada (no Protocolo da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292 – Centro, Campo Alegre-SC).

14.7 – Qualquer informação, alteração, complemento, revogação ou anulação ao edital será disponibilizado no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), e é de total responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.

14.8 - Os casos omissos no presente Edital serão analisados de acordo com a Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, suas alterações e demais legislação em vigor, pertinentes à matéria.

14.9 - O resumo do presente Edital será publicado no Diário Oficial do Município (www.diariomunicipal.sc.gov.br), e ainda, a sua íntegra disponibilizada no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br).

14.10 – A entrega dos envelopes de proposta e documentos no Protocolo da Prefeitura Municipal é de total responsabilidade da empresa licitante.

14.11 – Este edital foi elaborado de acordo com as informações/exigências contidas no Termo de Referência, e que consta dos autos do processo.

14.11.1 – Todas as informações/exigências contidas no Termo de Referência citado no item 14.11 foram transcritas para este Edital.

14.12 – Fazem parte integrantes deste Edital;

ANEXO I - Modelo Planilha para Cotação de Preços;

ANEXO II – Modelo Declaração Cumprimento Requisitos de Habilitação;

ANEXO III - Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, de que se encontra em  situação regular perante o Ministério do Trabalho;

ANEXO IV –Modelo Declaração Inexistência de Fatos Impeditivos; e

ANEXO V – Planilha de Valor Estimado pela Administração.

Campo Alegre, 27 de junho de 2012.

DEODATO RAUL HRUSCHKA

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

PIERRE ANDRADE DOS SANTOS

Assessor Jurídico

OAB 15.760

ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2012,

MODALIDADE PREGÃO (presencial)

MODELO DE PLANILHA PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | conj | Equipo odontológico completo: (equipo/sugador/refretor/mocho/kart) Com as seguintes especificações técnicas: Cadeira com 8 movimentos, sendo 4 individuais, 4 programáveis(2 posições de trabalho e volta a zero programadas pelo profissional e ultima posição). Apóia-braços direito e esquerdo rebatíveis. Opção cabeceira Standard com movimentação padrão ou cabeceira biarticulada com múltiplos movimentos, revestimento em courvim lavável, na cor azul ou cinza. Mesa do Equipo separado (Kart). Acompanha seringa tríplice e 2 mangueiras Borden (para alta e baixa rotação) ambos com refrigeração a água. Com regulagem externa de ar e de água do spray dos instrumentos. Unidade auxiliar rebatível em 90º, com suporte para até 3 posições. Opção de cuba removível de polímero inquebrável ou porcelana autoclavável. Com sistema de sucção Venturi com mangueira de 6,3 mm, esguicho de água removível e autoclavável. Refletor fechado. Dupla alça para movimentação com pega ergonômica para o dentista e assistente. Refletor que gera luz fria (cor branca neutra) que impede desvios de identificação de cores da resina. Acionamento progressivo ou 3 posições pré programadas de intensidade de luz, variando de 22.000 à 6.000 lux. Mocho giratório a gás com encosto reto, com espuma injetada de alta densidade, revestido em courvim lavável, base giratória em nylon, rodízios giratórios e ajuste de altura através do sistema de gás, cor idêntico ao da cadeira, capacidade mínima 135 kg, voltagem 220 wolts, garantia de no mínimo 12 meses. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA (exigidos na entrega dos equipamentos) |  |  |
| 02 | 03 | Unid | Compressor de ar: para equipo odontológico (sem bomba vácuo), pressão mínima 80 libras 5.5 bar pressão Máxima 120 lbf/pol² - 8,3 barg, Volume geométrico do reservatório 29 litros, motor elétrico monof com rele contra sobrecarga 1,5 HP - 1,1 kW - RPM 1680, corrente do motor 220V 5,0A, peso aproximado 40 kg, dimensões aproximada 500 x 460 x 716 (mm), isento de óleo, nível de ruído aproximadamente 75 DB medido a 1 \m de distancia fundo 65 DB,com 4 pistões a seco, garantia no mínimo de 12 meses . |  |  |
| 03 | 03 | unid | Fotopolemirizador: sem fio, restaurações diretas e indiretas. Acompanha: 01 Ponteira de fibra óptica de 8mm e 01 ponteira para 3 dentes. Luz fria (Azul) gerada por Led de alta potência; 1.250 Mw/Cm2 Timer (5, 10, 15, 20 Seg), com bip sonoro no final da operação; intensidade inicial da Luz com Rampa Crescente de 3 Segundos, diminuindo o Stress da Polimerização; Corpo em Abs alto impacto; Ponteiras removíveis e com Giro de 360°. Comprimento de onda (Luz) 440Nm a 480Nm Alimentação Bivolt Automático - 90/240V Peso Da Peça De Mão 128G, Comprimento (Sem Ponteira) 19Cm. Garantia no mínimo de 12 meses. Registro na ANVISA (exigidos na entrega dos equipamentos). |  |  |
| 04 | 03 | unid | Caneta micro motor intra: com refrigeração, sistema intra de encaixe rápido, permitindo giro de 360º das peças acopladas, velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm reversão da rotação, autoclavável a 135ºC, spray externo através de mangueira de silicone, confeccionado em alumínio anodizado, conexão tipo borden (universal 2 furos), anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído aproximadamente 70 dbs. Garantia no mínimo de 12 meses. Registro na ANVISA (exigido na entrega dos equipamentos). |  |  |
| 05 | 03 | unid | Caneta de alta rotação: confeccionada em alumínio anodizado, pinça em latão e aço alto torque, baixo nível de ruído aproximadamente 70 dbs, sistema de rolamento apoiados am anéis de borracha, spray triplo para refrigeração da broca, conexão tipo borden (universal 2 furos) velocidade aproximadamente de 0 a 420.000 rpm, sistema de troca de brocas convencional (FG) autoclavável ate 135ºC pressão de ar aproximadamente 35 lbs. Garantia no mínimo de 12 meses. Registro na ANVISA (exigido na entrega dos equipamentos). |  |  |
| 06 | 03 | unid | Caneta contra ângulo baixa rotação:, rotação: mínimo de 5.000 rpm - máximo de 25.000 rpm, cabeça fixa com spray externo, troca broca por fecho, encaixe Rápido, utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do madril FG), baixo nível de ruído e vibração, material: Latão, Alumínio e Aço Inox, autoclavável até 135ºC. Garantia de no mínimo 12 meses. Registro na ANVISA (exigido na entrega dos equipamentos). |  |  |
| 07 | 01 | Unid | Aparelho de Raio X: Estrutura de aço tubular, com movimentos suaves com giro horizontal livre de 360° nas conexões do braço com a coluna, na junção dos braços e no movimento do cabeçote, eliminando a possibilidade de rompimento da fiação elétrica. Giro Livre de 360° das articulações eliminando a possibilidade de torção do chicote elétrico CABEÇOTE DE RAIOS X Com capacidade de 70 Kvp e de 8 a 10 mA (variável ou fixa dentro destes valores, conforme recomendação do profissional que vai operar o mesmo). Revestido internamente com chumbo, com câmara de expansão e bobinas de alta tensão revestida com resina epóxi. O cabeçote fechado a vácuo em óleo, com localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação dos Raios X. Timer eletrônico digital microprocessado e display em LCD. O tempo do disparo centesimal variando de 0,05 a 0,30 segundos de tempo real de exposição. Controle remoto equipado com cabo espiral de 5 metros. Sinal sonoro e led. Coluna móvel, com braço pantográfico. Filtro total: 3,61mm alumínio ou equivalente Ponto focal: 0,8 x 0,8 mm. Comando disparador digital microprocessado. Compatível com todos os sistemas de radiografia digital. Pintura de alta resistência: Epóxi (à pó) e poliuretano alifático (líquida) ou equivalente. Freqüência da rede 50/60 Hz Corrente nominal 6 A ( 220 V). Variação de voltagem permitida 5 Kv. Equipamento e especificações testados e certificados através de laudos técnicos. Registro no INMETRO e certificado de BPF (Boas Praticas de Fabricação) e Registro na ANVISA (exigidos na entrega dos equipamentos). Não pode ser equipamento de RX para fixação em parede ou no teto. |  |  |
| 08 | 03 | conj | CONJUNTO GINECOLÓGICO: contendo: Mesa ginecológica : em fórmica revestida também internamente. Balcão em madeira confeccionada em MDF 15mm, com no mínimo 2 portas e 4 gavetas, revestida com fórmica, leito com espuma de 5 cm, densidade mínima D-28, revestido em courvim e dividido em 3 secções; Dorso, Assento e Pernas, elevação de altura manual, acompanha perneira ou porta calcanhares reforçada com ferragem especial, cuba rim, dimensões 1,80x 0,55x 0,85, capacidade mínima 120 kilos. A mesa deverá ser em cor clara. Mesa auxiliar tubular sem rodízios: tubular sem rodízios tampo em fórmica, tamanho aproximado 0,40 x 0,40 mt. A cor deverá ser a mesma da mesa ginecológica. Mocho giratório: mocho giratório assento estofado giratório a gás com rodízios, estrutura em tubo redondo de 1"x 1,20, apoio para pés em arco, acabamento em pintura epóxi, altura máxima: 0,60cm. A cor deverá ser a mesma da mesa ginecológica. Foco ginecológico: foco ginecológico com opção para espelho, projetado com as mais novas técnicas de iluminação, proporcionando uma luz intensa sem manchas e com um facho de luz altamente dirigido. Características Técnicas: - Espelho opcional. - Altura ajustável. - Lâmpada halógena. - Haste flexível cromada. - Corpo em metal com pintura eletrostática. - Base com 5 rodízios proporcionando uma maior estabilidade. – Voltagem 220V. A cor deverá ser a mesma da mesa ginecológica. Escada com 2 degraus: Estrutura tubular em aço redondo, EPOXI, piso em madeira revestida com borracha antiderrapante, pés protegidos por ponteiras plásticas, dimensões: 0,40m largura x 0,50m comprimento x 0,35m altura. A cor deverá ser a mesma da mesa ginecológica. Mesa auxiliar mesa auxiliar de apoio estrutura tubular, tampo fórmica, dimensões mínimas de 0,80 x 0,50 com sacada e 1 gaveta. A cor deverá ser a mesma da mesa ginecológica.. |  |  |
| 09 | 02 | Unid | Autoclave horizontal com capacidade de 21 litros, digital, câmara de esterilização em aço inoxidável. Para esterilização a vapor sob pressão. Programa Único de Esterilização, capacidade 21 litros, câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional secagem com porta entreaberta, com 13 sistemas de segurança, sistema com microcontrolador, voltagem 220V. Registro na ANVISA e Boas Práticas de Fabricação. Garantia de no mínimo 24 meses |  |  |
| 10 | 04 | Unid | Carro Curativo Hospitalar com balde bacia e lixeira, estrutura tubular em aço redondo cromado, tampo e 1 prateleira em chapa metálica com pintura epóxi, com varandas laterais em toda volta, com rodízios, dimensão 0,40m largura x 0,80 m comprimento x 0,80 m de altura. |  |  |
| 11 | 04 | Unid | Óximetro de Pulso: portátil de dedo mede e mostra valores da Sp 02 e da freqüência cardíaca, botão único de ligação para facilitar a operação, visor grande e de fácil visualização, compacto, portátil e iluminado, alimentação através de pilhas, dispositivo de liga e desliga automaticamente quando fora de atividade. Garantia no mínimo de 12 meses. |  |  |
| 12 | 04 | conj | Conjunto de Laringoscópio Fibra Ótica adulto e infantil em aço inox, contendo cabo adulto fibra ótica, cabo infantil fibra ótica, 4 lâminas de laringoscópio curva nº 1,2,3,4 funcionamento com baterias(pilhas). |  |  |
| 13 | 04 | Unid | Reanimador de silicone Adulto autoclavável com reservatório (reanimador Ambú). |  |  |
| 14 | 04 | Unid | Reanimador de silicone Infantil autoclavável com reservatório (reanimador Ambú). |  |  |
| 15 | 04 | Unid | Purificador de água com compressor, gás R 134 A, ecológico, água natural e gelada, termostato externo, capacidade de refrigeração 3,6 litros hora com 7 níveis de filtragem, 220wolts, com bandeja coletora localizada na parte inferior, removível para facilitar a limpeza, garantia mínima de 12 meses. |  |  |
| 16 | 04 | Unid | Carrinho de limpeza em polipropileno com balde expremedor doblô 30 litros com divisão para água limpa e água suja, 1 (um) conjunto de mop liquido ( 1 cabo em alumio fosco + 1 haste na cor do balde + 1 refil mop liquido 350g na cor cru) medidas mínimas 116 cm comprimento x 57 cm de largura x 100 cm de altura, com suporte para sacos de lixo. |  |  |
| 17 | 08 | Unid | Longarinas: banco de espera para recepção c/ 3 lugares, sem encosto, assento revestido em courvin na cor preta, estrutura tubular reforçada, capacidade aproximadamente de 135 kg. |  |  |
| 18 | 01 | Unid | Autoclave horizontal digital 42 litros: autoclave horizontal, de mesa microprocessada, totalmente automática. Câmara cilíndrica em aço inox de acordo com as nornas da ABNT, 8 ciclos programáveis de acordo com o tipo de material, 5 ciclos de secagem com porta fechada, reservatório de água p/ 3litros, 3 Bandejas. Gabinete com estrutura em aço A36, apoio sobre os pés reguláveis em borracha. Porta sistema fechado através de manipulo. Com transdutor de pressão, sensor pt 100, chave geral, tecla de seleção do ciclo, tecla de partida, display. Sistema hidráulico composto de filtros, válvulas solenóides, válvulas de segurança, conexões em cobre. Dimensões aproximadas: internas (cm) 30 diâm. X 60 prof., externas (cm) 46,5 alt. X 54 larg. X 70 prof. Potencia 1600 Watts. 220 w. Garantia mínima de 12 meses. Registro no ministério da saúde e Registro na ANVISA (exigidos na entrega dos equipamentos). |  |  |

Validade da proposta: _______ dias (não inferior a 60 dias)

CARIMBO E ASSINATURA:

ANEXO II

(Processo Licitatório nº 17/2012, modalidade Pregão)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Nome do licitante)_______________________________________, CNPJ Nº ________________________ sediada (endereço completo) _____________________________________________________________ declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a participação no presente processo licitatório, modalidade Pregão nº 17/2012.

__________________ de __________ de _____

NOME: ______________________________________

CPF: ________________________________

ASSINATURA: ________________________________

ANEXO III

(Processo Licitatório nº 17/2012, modalidade Pregão)

DECLARAÇÃO

________________________________________( NOME DO LICITANTE), CNPJ-ME Nº _____________________________, sediada _____________________________( ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de (18) anos para realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 ( quatorze) anos.

...................., .....de .........de......

NOME: ______________________________________

CPF: ________________________________

ASSINATURA: ________________________________

ANEXO IV

(Processo Licitatório nº 17/2012, (modalidade Pregão)

DECLARAÇÃO

(Nome do licitante)_______________________________________, CNPJ Nº __________________ sediada (endereço completo) _____________________

__________________________________________  declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

__________________ de __________ de _____

NOME: ______________________________________

CPF: ________________________________

ASSINATURA: ________________________________

ANEXO V

(Processo Licitatório nº 17/2012, modalidade Pregão)

VALOR ESTIMADO

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | conj | Equipo odontológico completo: (equipo/sugador/refretor/mocho/kart) Com as seguintes especificações técnicas: Cadeira com 8 movimentos, sendo 4 individuais, 4 programáveis(2 posições de trabalho e volta a zero programadas pelo profissional e ultima posição). Apóia-braços direito e esquerdo rebatíveis. Opção cabeceira Standard com movimentação padrão ou cabeceira biarticulada com múltiplos movimentos, revestimento em courvim lavável, na cor azul ou cinza. Mesa do Equipo separado (Kart). Acompanha seringa tríplice e 2 mangueiras Borden (para alta e baixa rotação) ambos com refrigeração a água. Com regulagem externa de ar e de água do spray dos instrumentos. Unidade auxiliar rebatível em 90º, com suporte para até 3 posições. Opção de cuba removível de polímero inquebrável ou porcelana autoclavável. Com sistema de sucção Venturi com mangueira de 6,3 mm, esguicho de água removível e autoclavável. Refletor fechado. Dupla alça para movimentação com pega ergonômica para o dentista e assistente. Refletor que gera luz fria (cor branca neutra) que impede desvios de identificação de cores da resina. Acionamento progressivo ou 3 posições pré programadas de intensidade de luz, variando de 22.000 à 6.000 lux. Mocho giratório a gás com encosto reto, com espuma injetada de alta densidade, revestido em courvim lavável, base giratória em nylon, rodízios giratórios e ajuste de altura através do sistema de gás, cor idêntico ao da cadeira, capacidade mínima 135 kg, voltagem 220 wolts, garantia de no mínimo 12 meses. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA (exigidos na entrega dos equipamentos) | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 02 | 03 | Unid | Compressor de ar: para equipo odontológico (sem bomba vácuo), pressão mínima 80 libras 5.5 bar pressão Máxima 120 lbf/pol² - 8,3 barg, Volume geométrico do reservatório 29 litros, motor elétrico monof com rele contra sobrecarga 1,5 HP - 1,1 kW - RPM 1680, corrente do motor 220V 5,0A, peso aproximado 40 kg, dimensões aproximada 500 x 460 x 716 (mm), isento de óleo, nível de ruído aproximadamente 75 DB medido a 1 \m de distancia fundo 65 DB,com 4 pistões a seco, garantia no mínimo de 12 meses . | 2.500,00 | 7.500,00 |
| 03 | 03 | unid | Fotopolemirizador: sem fio, restaurações diretas e indiretas. Acompanha: 01 Ponteira de fibra óptica de 8mm e 01 ponteira para 3 dentes. Luz fria (Azul) gerada por Led de alta potência; 1.250 Mw/Cm2 Timer (5, 10, 15, 20 Seg), com bip sonoro no final da operação; intensidade inicial da Luz com Rampa Crescente de 3 Segundos, diminuindo o Stress da Polimerização; Corpo em Abs alto impacto; Ponteiras removíveis e com Giro de 360°. Comprimento de onda (Luz) 440Nm a 480Nm Alimentação Bivolt Automático - 90/240V Peso Da Peça De Mão 128G, Comprimento (Sem Ponteira) 19Cm. Garantia no mínimo de 12 meses. Registro na ANVISA (exigidos na entrega dos equipamentos). | 800,00 | 2.400,00 |
| 04 | 03 | unid | Caneta micro motor intra: com refrigeração, sistema intra de encaixe rápido, permitindo giro de 360º das peças acopladas, velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm reversão da rotação, autoclavável a 135ºC, spray externo através de mangueira de silicone, confeccionado em alumínio anodizado, conexão tipo borden (universal 2 furos), anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído aproximadamente 70 dbs. Garantia no mínimo de 12 meses. Registro na ANVISA (exigido na entrega dos equipamentos). | 400,00 | 1.200,00 |
| 05 | 03 | unid | Caneta de alta rotação: confeccionada em alumínio anodizado, pinça em latão e aço alto torque, baixo nível de ruído aproximadamente 70 dbs, sistema de rolamento apoiados am anéis de borracha, spray triplo para refrigeração da broca, conexão tipo borden (universal 2 furos) velocidade aproximadamente de 0 a 420.000 rpm, sistema de troca de brocas convencional (FG) autoclavável ate 135ºC pressão de ar aproximadamente 35 lbs. Garantia no mínimo de 12 meses. Registro na ANVISA (exigido na entrega dos equipamentos). | 400,00 | 1.200,00 |
| 06 | 03 | unid | Caneta contra ângulo baixa rotação:, rotação: mínimo de 5.000 rpm - máximo de 25.000 rpm, cabeça fixa com spray externo, troca broca por fecho, encaixe Rápido, utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do madril FG), baixo nível de ruído e vibração, material: Latão, Alumínio e Aço Inox, autoclavável até 135ºC. Garantia de no mínimo 12 meses. Registro na ANVISA (exigido na entrega dos equipamentos). | 600,00 | 1.800,00 |
| 07 | 01 | Unid | Aparelho de Raio X: Estrutura de aço tubular, com movimentos suaves com giro horizontal livre de 360° nas conexões do braço com a coluna, na junção dos braços e no movimento do cabeçote, eliminando a possibilidade de rompimento da fiação elétrica. Giro Livre de 360° das articulações eliminando a possibilidade de torção do chicote elétrico CABEÇOTE DE RAIOS X Com capacidade de 70 Kvp e de 8 a 10 mA (variável ou fixa dentro destes valores, conforme recomendação do profissional que vai operar o mesmo). Revestido internamente com chumbo, com câmara de expansão e bobinas de alta tensão revestida com resina epóxi. O cabeçote fechado a vácuo em óleo, com localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação dos Raios X. Timer eletrônico digital microprocessado e display em LCD. O tempo do disparo centesimal variando de 0,05 a 0,30 segundos de tempo real de exposição. Controle remoto equipado com cabo espiral de 5 metros. Sinal sonoro e led. Coluna móvel, com braço pantográfico. Filtro total: 3,61mm alumínio ou equivalente Ponto focal: 0,8 x 0,8 mm. Comando disparador digital microprocessado. Compatível com todos os sistemas de radiografia digital. Pintura de alta resistência: Epóxi (à pó) e poliuretano alifático (líquida) ou equivalente. Freqüência da rede 50/60 Hz Corrente nominal 6 A ( 220 V). Variação de voltagem permitida 5 Kv. Equipamento e especificações testados e certificados através de laudos técnicos. Registro no INMETRO e certificado de BPF (Boas Praticas de Fabricação) e Registro na ANVISA (exigidos na entrega dos equipamentos). Não pode ser equipamento de RX para fixação em parede ou no teto. | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 08 | 03 | conj | CONJUNTO GINECOLÓGICO: contendo: Mesa ginecológica : em fórmica revestida também internamente. Balcão em madeira confeccionada em MDF 15mm, com no mínimo 2 portas e 4 gavetas, revestida com fórmica, leito com espuma de 5 cm, densidade mínima D-28, revestido em courvim e dividido em 3 secções; Dorso, Assento e Pernas, elevação de altura manual, acompanha perneira ou porta calcanhares reforçada com ferragem especial, cuba rim, dimensões 1,80x 0,55x 0,85, capacidade mínima 120 kilos. A mesa deverá ser em cor clara. Mesa auxiliar tubular sem rodízios: tubular sem rodízios tampo em fórmica, tamanho aproximado 0,40 x 0,40 mt. A cor deverá ser a mesma da mesa ginecológica. Mocho giratório: mocho giratório assento estofado giratório a gás com rodízios, estrutura em tubo redondo de 1"x 1,20, apoio para pés em arco, acabamento em pintura epóxi, altura máxima: 0,60cm. A cor deverá ser a mesma da mesa ginecológica. Foco ginecológico: foco ginecológico com opção para espelho, projetado com as mais novas técnicas de iluminação, proporcionando uma luz intensa sem manchas e com um facho de luz altamente dirigido. Características Técnicas: - Espelho opcional. - Altura ajustável. - Lâmpada halógena. - Haste flexível cromada. - Corpo em metal com pintura eletrostática. - Base com 5 rodízios proporcionando uma maior estabilidade. – Voltagem 220V. A cor deverá ser a mesma da mesa ginecológica. Escada com 2 degraus: Estrutura tubular em aço redondo, EPOXI, piso em madeira revestida com borracha antiderrapante, pés protegidos por ponteiras plásticas, dimensões: 0,40m largura x 0,50m comprimento x 0,35m altura. A cor deverá ser a mesma da mesa ginecológica. Mesa auxiliar mesa auxiliar de apoio estrutura tubular, tampo fórmica, dimensões mínimas de 0,80 x 0,50 com sacada e 1 gaveta. A cor deverá ser a mesma da mesa ginecológica.. | 4.000,00 | 12.000,00 |
| 09 | 02 | Unid | Autoclave horizontal com capacidade de 21 litros, digital, câmara de esterilização em aço inoxidável. Para esterilização a vapor sob pressão. Programa Único de Esterilização, capacidade 21 litros, câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional secagem com porta entreaberta, com 13 sistemas de segurança, sistema com microcontrolador, voltagem 220V. Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Garantia de no mínimo 24 meses | 2.600,00 | 5.200,00 |
| 10 | 04 | Unid | Carro Curativo Hospitalar com balde bacia e lixeira, estrutura tubular em aço redondo cromado, tampo e 1 prateleira em chapa metálica com pintura epóxi, com varandas laterais em toda volta, com rodízios, dimensão 0,40m largura x 0,80 m comprimento x 0,80 m de altura. | 900,00 | 3.600,00 |
| 11 | 04 | Unid | Óximetro de Pulso: portátil de dedo mede e mostra valores da Sp 02 e da freqüência cardíaca, botão único de ligação para facilitar a operação, visor grande e de fácil visualização, compacto, portátil e iluminado, alimentação através de pilhas, dispositivo de liga e desliga automaticamente quando fora de atividade. Garantia no mínimo de 12 meses. | 400,00 | 1.600,00 |
| 12 | 04 | conj | Conjunto de Laringoscópio Fibra Ótica adulto e infantil em aço inox, contendo cabo adulto fibra ótica, cabo infantil fibra ótica, 4 lâminas de laringoscópio curva nº 1,2,3,4 funcionamento com baterias(pilhas). | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 13 | 04 | Unid | Reanimador de silicone Adulto autoclavável com reservatório (reanimador Ambú). | 200,00 | 800,00 |
| 14 | 04 | Unid | Reanimador de silicone Infantil autoclavável com reservatório (reanimador Ambú). | 200,00 | 800,00 |
| 15 | 04 | Unid | Purificador de água com compressor, gás R 134 A, ecológico, água natural e gelada, termostato externo, capacidade de refrigeração 3,6 litros hora com 7 níveis de filtragem, 220wolts, com bandeja coletora localizada na parte inferior, removível para facilitar a limpeza, garantia mínima de 12 meses. | 600,00 | 2.400,00 |
| 16 | 04 | Unid | Carrinho de limpeza em polipropileno com balde expremedor doblô 30 litros com divisão para água limpa e água suja, 1 (um) conjunto de mop liquido ( 1 cabo em alumio fosco + 1 haste na cor do balde + 1 refil mop liquido 350g na cor cru) medidas mínimas 116 cm comprimento x 57 cm de largura x 100 cm de altura, com suporte para sacos de lixo. | 800,00 | 3.200,00 |
| 17 | 08 | Unid | Longarinas: banco de espera para recepção c/ 3 lugares, sem encosto, assento revestido em courvin na cor preta, estrutura tubular reforçada, capacidade aproximadamente de 135 kg. | 300,00 | 2.400,00 |
| 18 | 01 | Unid | Autoclave horizontal digital 42 litros: autoclave horizontal, de mesa microprocessada, totalmente automática. Câmara cilíndrica em aço inox de acordo com as normas da ABNT, 8 ciclos programáveis de acordo com o tipo de material, 5 ciclos de secagem com porta fechada, reservatório de água p/ 3litros, 3 Bandejas. Gabinete com estrutura em aço A36, apoio sobre os pés reguláveis em borracha. Porta sistema fechado através de manipulo. Com transdutor de pressão, sensor pt 100, chave geral, tecla de seleção do ciclo, tecla de partida, display. Sistema hidráulico composto de filtros, válvulas solenóides, válvulas de segurança, conexões em cobre. Dimensões aproximadas: internas (cm) 30 diâm. X 60 prof., externas (cm) 46,5 alt. X 54 larg. X 70 prof. Potencia 1600 Watts. 220 w. Garantia mínima de 12 meses. Registro no ministério da saúde e Registro na ANVISA (exigidos na entrega dos equipamentos). | 6.000,00 | 6.000,00 |