MUNCÍPIO DE CAMPO ALEGRE –SC

1ª ALTERAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

Nº 107/2012, PREGÃO (presencial)

Necessário se faz a alteração do edital do processo licitatório em epígrafe, considerando que a necessidade de alteração nas descrições do objeto, ALTERA-SE o objeto, as condições e a nova data para abertura, entrega dos envelopes e prazo para autenticação de documentos, conforme segue:

Passando  a vigorar conforme texto abaixo:

Conseqüentemente ALTERA-SE o Anexo I (MODELO DE PLANILHA PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA) e o Anexo VI (Valor Estimado), como segue:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNIT. Estimado (R$) | TOTAL Estimado(R$) R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Desfibrilador Externo Automático (DEA) bifásico com as específicações mínimas: • Forma de Onda: Exponencial Bifásico, com compensação de voltagem e duração para a impedância do paciente; • Proteção elétrica: entrada protegida contra impulsos de alta voltagem do desfibrilador de acordo com a norma IEC 60601-1; • Classificação de Segurança: equipamento alimentado internamente. IEC 60601-1; • Freqüência Cardíaca: 20 para 300 BPM em exibição digital; • Possibilitar aplicação de choques em pacientes pediátricos a partir de 01 ano de idade. • Exibição do ECG: a informação do ECG é recebida das pás de terapia aplicadas às posições Antero-lateral ou Antero-posterior, ou do cabo ECG de 3 vias em Derivação II; Possibilitar monitoramento do paciente via cabo 3 vias de ECG. Orientação de voz em idioma Português. • Indicador de capacidade da bateria: Indicador segmentado que demonstra a capacidade da bateria; • Indicador de Manutenção: Exige a necessidade de assistência técnica quando exibido; • Relatório: ECG contínuo. Sumário dos eventos críticos de ressuscitação e as formas de onda ECG associadas. Relatório de marcações de tempo refletindo as atividades do operador e do aparelho. Relatório de atividades dos auto-testes; • Comunicação: Transferência de dados sem fio para um computador pessoal; Choques configurável de 150 a 360 joules • Bateria de Lítio não recarregável com capacidade mínima de 350 descargas de 200 joules • Resistente a condições ambientais: Impacto, Queda, Vibração, Umidade Relativa, Poeira / Água, etc; Mínimo aceitável IP55 Modo DEA: • Sistema de Análise de ECG que avisa se um choque for apropriado, atende o critério de identificação de ritmo especificado na DF80 e IEC 60601-2-4. No modo DEA, o aparelho somente permite a aplicação do choque se o sistema SAS recomendar a desfibrilação; • Seqüência de energia: Múltiplos níveis, configuráveis de 150 a 360 joules. Modo ECG • Mostrador de ECG paciente: Fornece a exibição do ECG não-diagnóstico do ritmo cardíaco do paciente. Acessórios que deverão acompanhar o equipamento: • 02 (dois) Par de eletrodo descartável auto colante uso adulto para desfibrilação; • 01 (Uma) Bateria de Lítio não recarregável; • 01 (Uma) Bolsa de transporte; • 01 (Um) Manual de instruções de operação; • 01 (Um) Cabo ECG 3 vias | Unid | 01 | 9.500,00 | 9.500,00 |

Por último, ALTERA-SE todas as datas de abertura, e conseqüentemente do recebimento dos envelopes contendo a documentação e proposta, e as datas limites para autenticação de documentos, conforme transcreve-se abaixo e que passa a vigorar:

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: ATÉ AS 09 HORAS E 45 MINUTOS, DO DIA 29/08/2012, NO PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

1.1.1.1 – A entrega dos envelopes no Serviço de Protocolo do Município é de total responsabilidade da empresa licitante, excluindo a responsabilidade do Município em receber os envelopes via Correios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitação dos documentos até o Serviço de Protocolo do Município.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA INÍCIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

## DIA: 29/08/2012

## HORA: 10 HORAS

##### LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

2.5.1.1 - A autenticação por servidor público de que trata o item 2.5.1, somente poderá ser realizada até às 09 horas e 45 minutos do dia 29/08/2012, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre.

4.1.2.1.1 - A autenticação por servidor público de que trata o item 4.1.2, somente poderá ser realizada até às 09 horas e 45 minutos do dia 29/08/2012, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre.

5.2.1 - A autenticação por servidor público de que trata o item anterior, somente poderá ser até às até às 09 horas e 45 minutos do dia 29/08/2012, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre.

As demais informações contidas no Edital do processo licitatório em epígrafe permanecem inalteradas e em vigor.

Publique-se esta alteração na imprensa oficial deste Município (DOM) e no site www.campoalegre.sc.gov.br.

Publique-se ainda o Edital consolidado com a 1ª alteração no site do Município www.campoalegre.sc.gov.br

Campo Alegre, 16 de agosto de 2012.

# VILMAR GROSSKOPF

# Prefeito Municipal