PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2013

## MODALIDADE PREGÃO (presencial)

1 – DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1 - O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.749/0001-77, torna público que está instaurando licitação, através do presente instrumento, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na modalidade PREGÃO (de forma presencial), tipo MENOR PREÇO, segundo as condições estabelecidas no presente Edital, nos seus Anexos, cujos termos, igualmente, o integram.

1.1.1 - DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: ATÉ AS 09 HORAS E 45 MINUTOS, DO DIA 23/08/2013, NO PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

1.1.1.1 – A entrega dos envelopes no Serviço de Protocolo do Município é de total responsabilidade da empresa licitante, excluindo a responsabilidade do Município em receber os envelopes via Correios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitação dos documentos até o Serviço de Protocolo do Município.

1.1.2 - DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA INÍCIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

## DIA: 23/08/2013

## HORA: 10 HORAS

##### LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

1.2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS:

1.2.1 - As despesas oriundas da contratação correrão por conta da dotação orçamentária do exercício 2012, na seguinte classificação:

- Entidade: 1 – Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 13.00 – Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental; Projeto: 2.124 – Manutenção e Coordenação das Atividades Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental; Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – Recurso: 00.00.0766 – (código reduzido: 299, valor reservado R$ 11.500,00 e Material de Consumo Elemento de despesa: 3.3.30.90.00.00.00.00 , valor R$ 1.981,00.

1.3 - Não serão aceitas nem recebidas (pela Comissão de Licitações ou Pregoeiro), em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e hora aprazadas no item 1.1.1, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio, anteriormente a data de vencimento.

1.4 - Ocorrendo a decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a realização deste evento na data acima marcada, a Licitação fica automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, independentemente de nova comunicação, no mesmo local e horário.

1.5 - Os esclarecimentos de dúvidas de caráter técnico ou legal sobre o presente Edital deverão ser objeto de consulta por escrito ao Protocolo deste Município em até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da Licitação. O(a) Pregoeiro(a) responderá às questões formuladas e disponibilizará a consulta e resposta no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), sendo de total responsabilidade dos licitantes o acesso e acompanhamento no respectivo site.

2 - DO OBJETO E CONDIÇÕES

2.1 – A licitação tem como objeto a aquisição de equipamentos e materiais para análises, bacteriológicas, físicas químicas da água, para Estação de Tratamento da Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental.

2.2- O prazo para a entrega dos equipamentos será de no máximo 07 (sete) dias consecutivos, contados após o recebimento da Autorização de Fornecimento (que será via fax ou e-mail).

2.3 - No caso de os equipamentos não atenderem as especificações exigidas neste Edital, a empresa estará sujeita a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

2.4 - Caso o material entregue tenha sido recusado pela fiscalização deste Município deverá ser substituído no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data de notificação, sem qualquer ônus para o Município.

2.5 - Se a substituição do item não for realizada no prazo estipulado no item 2.2, a empresa vencedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital e em Lei.

2.6 - O recebimento dos equipamentos, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa vencedora pela segurança, qualidade e características do produto entregue, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do mesmo, durante todo o prazo de garantia.

2.7- Critério para julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.

2.8 – Cada equipamento deverá estar acompanhado de manual em Língua Portuguesa.

3 - DA APRESENTAÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Os interessados deverão entregar, na data, horário e local indicados neste Edital 2 (dois) envelopes fechados e numerados, em cuja parte externa deverá constar:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA e/ou PREÇO

Pregão nº 83/2013

Nome da empresa licitante

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO e/ou HABILITAÇÃO

Pregão nº 83/2013

Nome da empresa licitante

3.1.1 - O envelope nº 01 deverá conter a proposta comercial e o nº 02 a documentação necessária à habilitação;

3.1.2 - Encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos ou alterações à documentação ou a proposta.

3.2. DA PARTICIPAÇÃO

3.2.1. Poderão participar desta Licitação empresas do ramo que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital;

3.2.2. Não poderão participar da presente Licitação empresas:

a) Concordatárias ou em processo de recuperação judicial ou de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

b) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou que estejam com tal direito suspenso;

c) Estrangeiras que não funcionem no País.

## 4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Os interessados em efetuar lances verbais, manifestar intenção de recurso, e/ou participar como representante da empresa na sessão, deverão se credenciar junto ao Pregoeiro, no início da sessão de abertura do pregão, através de representante legal devidamente munido de documento que o credencie a participar do procedimento licitatório.

4.2 - O credenciamento que trata o item 4.1 poderá ser realizado das seguintes formas:

4.2.1 - Por meio de procuração pública ou particular com firma reconhecida expressando seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da representada (acompanhada do respectivo Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, para confirmação dos poderes ali estabelecidos); ou.

4.2.2 - Em sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá este apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.3 - O representante deverá apresentar, também, carteira de identidade ou documento equivalente que o identifique.

4.4 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

4.5 – Os documentos para o credenciamento (exceto carteira de identidade ou documento equivalente que o identifique) deverão ser apresentados em fotocópia autenticada.

4.5.1 – A autenticação que trata o item 4.5 poderá ser realizada em cartório competente ou por servidor público integrante da Equipe de Apoio ou Pregoeiro (deste Pregão), ou publicação em órgão da imprensa oficial (exceto os documentos emitidos via Internet).

4.5.1.1 - A autenticação por servidor público de que trata o item 4.5.1, somente poderá ser realizada até às 09 horas e 30 minutos do dia 23/08/2013,  na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre.

4.5.1.2 – Para a autenticação de documentos por servidor público, a empresa licitante obriga-se a apresentar o documento em sua via ORIGINAL, acompanhada da cópia do documento.

4.5.1.2.1 – Em hipótese alguma será considerado como original documento autenticado em cartório.

5 – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

5.1 – Aberta a sessão, após o credenciamento, os interessados ou os seus representantes apresentarão a Declaração, conforme modelo no Anexo III (FORA dos Envelopes nºs 1 e 2), dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

5.1.1 – Em caso do licitante não apresentar a Declaração poderá preenchê-la na própria sessão, pelo licitante devidamente credenciado à sessão, utilizando o modelo padrão fornecido pela Equipe de Apoio.

5.1.2 – Caso o licitante não compareça a sessão de julgamento e não apresente a Declaração, este estará automaticamente desclassificado.

6- DA COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA E

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem valer-se da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, também (FORA dos Envelopes nºs 1 e 2), Certidão Simplificada (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), comprovando o enquadramento como micro empresa ou empresa de pequeno porte.

6.1.1 – A Certidão Simplificada que trata o item 6.1 deverá ser recente, não sendo aceito com data de emissão anterior a 01 de junho de 2013.

6.1.2 – A Certidão Simplificada de que trata o item 6.1 deverá ser apresentada em original ou fotocópia autenticada.

6.1.2.1 – A autenticação que trata o item 6.1.2 poderá ser realizada em cartório competente ou por ou servidor público integrante da Equipe de Apoio ou Pregoeiro (deste Pregão).

6.1.2.1.1 - A autenticação por servidor público de que trata o item 6.1.2.1, somente poderá ser realizada até às 09 horas e 30 minutos do dia 23/08/2013, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre.

6.1.2.1.1.1 – Para a autenticação de documentos por servidor público, a empresa licitante obriga-se a apresentar o documento em sua via original, acompanhada da cópia do documento.

6.1.2.1.1.1.1 – Em hipótese alguma será considerado como original documento autenticado em cartório.

7- DA PROPOSTA COMERCIAL

7.1 - A proposta comercial (envelope nº. 01) deverá conter (conforme modelo constante do Anexo I):

- Especificação do objeto cotado e marca, conforme discriminados no Anexo I;

- Preço unitário e total do item, formulado em moeda corrente nacional, devendo estar nele incluídas todas as despesas, tais como: frete, impostos, etc.

- Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; e

7.1.1 - Em caso de divergência entre o preço unitário e total do item, será considerado o preço unitário;

7.1.2 - A omissão dos prazos de execução e de validade da proposta não desclassificará o proponente, sendo considerados os estipulados neste Edital;

7.1.3 - Serão consideradas apenas as propostas devidamente carimbadas (ou identificadas) e assinadas, que não contenham emendas ou rasuras;

7.1.3.1 - A falta de assinatura e carimbo (ou identificação) na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da empresa presente (e credenciado) à Sessão.

7.1.5 - Não serão aceitas propostas alternativas de preço oferecidas pelo mesmo licitante.

7.1.6 – Os proponentes poderão utilizar até 2 (duas) casas decimais para a apresentação do valor da proposta.

8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - Os licitantes deverão apresentar, no envelope nº 02, os seguintes documentos:

8.1.1 -  HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.1.1.1 - Contrato social, ou documento constitutivo.

8.1.1.1.1 – Fica dispensado da apresentação do contrato social ou documento constitutivo a empresa que já o apresentou (cópia autenticada) no Credenciamento (item 4).

8.1.2 -  HABILITAÇÃO FISCAL

8.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

8.1.2.2 - Certidão Conjunta de Débitos e Tributos Federais;

8.1.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

8.1.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

8.1.2.5 - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social – Certidão Negativa de Débito - CND, com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento das contribuições sociais, ou conjunta, na forma da lei;

8.1.2.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal; e

8.1.2.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

8.1.2.7.1 – Não será aceito Certidão de Ação Trabalhista para fins de comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, que exige o item 8.1.2.7, que somente será comprovado com a apresentação da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

8.1.3 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

8.1.3.1 - Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante do ANEXO IV;

8.1.3.2 - Declaração da licitante, subscrita pelo representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, conforme modelo constante do ANEXO V.

8.2 - Os documentos que trata o subitem 8.1 deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou servidor público integrante da Equipe de Apoio deste Pregão, ou publicação em órgão da imprensa oficial (exceto os documentos emitidos via Internet).

8.2.1 - A autenticação por servidor público de que trata o item anterior, somente poderá ser realizada até as 09 horas e 30 minutos do dia 23 de agosto de 2013, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre.

8.3 – Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial (exceto quando o próprio documento comprovar que é válido tanto para matriz quanto para filial).

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E DA HABILITAÇÃO

9.1 - Aberta a sessão do PREGÃO, no local, dia e hora definidos neste edital, o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, adotará os seguintes procedimentos:

9.1.1- Conferência do credenciamento dos representantes legais, mediante confronto do instrumento de credenciamento com seu documento de identificação;

    - – Recebimento da Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;

9.1.3 - Recebimento da Declaração do Enquadramento de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso;

9.1.4 - Abertura do envelope contendo a proposta comercial;

9.1.5 – Ordenação e classificação das propostas em ordem crescente de preços e verificação da conformidade da proposta de menor preço, com as especificações e as demais exigências constantes deste Edital;

9.1.6 - Classificação das propostas de menor preço GLOBAL e daquelas que contenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas comerciais escritas nas condições definidas nesta alínea, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;

9.1.7 - Solicitação de lances verbais aos representantes presentes e credenciados que serão formulados individualmente e seqüencialmente, a partir do autor da proposta classificada de maior preço. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes. No caso de empate no preço das propostas escritas, será efetuado sorteio para definição da ordem de formulação dos lances verbais;

9.1.8 – Aplicabilidade de Lei Complementar nº 123/2006 “direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte”, conforme o caso, somente às empresas que apresentaram a Declaração que trata o item 5.0;

9.1.8 - Abertura do envelope de habilitação do licitante, cuja proposta foi classificada com menor preço, para confirmação de suas condições habilitatórias;

9.1.9 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no envelope de habilitação os documentos referentes à regularidade fiscal, todavia, apresentada a declaração constante do item 5.0, eventual restrição poderá ser sanada após o julgamento das propostas de preços, no prazo de dois dias úteis, contados da data de sessão de julgamento, na forma da Lei Complementar nº 123/06.

9.1.10 - Espaço concedido aos licitantes para manifestação e motivação de interposição de recurso quanto às fases do pregão.

9.2 - Caso não se realizem lances verbais ou a empresa não credencie representante para participar da sessão, serão considerados os preços constantes das propostas escritas;

  - - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente, às penalidades constantes neste Edital.

10. DOS RECURSOS

10.1 - Das decisões do pregoeiro caberá recurso, desde que haja manifestação da intenção de recorrer feita durante a sessão, com registro em ata da síntese de suas razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, contados a partir do término do prazo do recorrente. A licitante que apresentou a intenção do recurso terá prazo de 3 (três) dias consecutivos para protocolizar as razões do recurso

10.2 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo;

10.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

10.4 - A falta de manifestação do licitante de interpor recurso no decorrer da sessão pública de abertura do pregão, importará a decadência do direito de recurso e será adjudicado o objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata circunstanciada, com o registro das Licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise dos documentos de habilitação e dos recursos interpostos, além de outros registros pertinentes.

11.2. O procedimento de adjudicação será do Pregoeiro, se não houver recurso, ou da autoridade competente, que também procederá à homologação do certame.

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a execução do objeto, contra apresentação da nota fiscal (desde que conferido e aceito).

12.1.1 – Não será aceito nota fiscal com rasuras.

12.2. Nenhum pagamento será feito à empresa vencedora se pendente de cumprimento qualquer sanção/multa que lhe tenha sido imposta ou que não esteja em dia com a documentação exigida (neste instrumento) para a habilitação.

12.3 - Deverá estar destacado na nota fiscal (e será retido na forma da lei) o percentual relativo ao INSS e ISS, se incidentes, que será conferido pelo Serviço de Contabilidade deste Município.

13 - DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO

13.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, deixar de cumprir parcial ou totalmente as cláusulas contratuais, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Campo Alegre pelo prazo de até 5 (cinco) anos e estará sujeito também à aplicação de multas, conforme segue:

a) Multa de 5% sobre o valor total da proposta, nos casos de desistência da proposta.

b) Multa de até 10% do valor total do contrato, nos casos que venham a gerar a rescisão do contrato, ou descumprimento contratual, ou ainda, ter cometido algum dos itens citados no item 13.1.

## 14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - A licitação poderá ser revogada em qualquer de suas fases, por motivos de oportunidade e conveniência administrativa, devidamente justificados, sem que caiba aos respectivos participantes direito a reclamação ou indenização;

14.2 - A participação no presente processo licitatório implica na aceitação integral e irretratável de todas as condições exigidas neste Edital e nos documentos que dele fazem parte integrante, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor.

14.3 - Da sessão pública para realização do pregão será lavrada ATA circunstanciada, que registrará os fatos ocorridos durante a sessão, o registro dos licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, a análise da documentação exigida para habilitação e a intenção de interposição de recursos.

14.4 – Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site  www.campoalegre.sc.gov.br .

14.5 - Quaisquer informações deverão ser solicitadas por escrito, e encaminhadas ao protocolo da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292 – Centro, Campo Alegre, onde será respondido também por escrito e divulgado a consulta e resposta no site acima informado.

14.6 – Eventuais impugnações ao Edital, somente serão recebidas (obedecido o prazo imposto pela Lei de Licitações) em sua via original, protocolizada (no Protocolo da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292 – Centro, Campo Alegre-SC).

14.7 – Qualquer informação, alteração, complemento, revogação ou anulação ao edital será disponibilizado no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), e é de total responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.

14.8 - Os casos omissos no presente Edital serão analisados de acordo com a Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, suas alterações e demais legislação em vigor, pertinentes à matéria.

14.9 - O resumo do presente Edital será publicado no Diário Oficial do Município (www.diariomunicipal.sc.gov.br), e ainda, a sua íntegra disponibilizada no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br).

14.10 – A entrega dos envelopes de proposta e documentos no Protocolo da Prefeitura Municipal é de total responsabilidade da empresa licitante.

14.11 – Este edital foi elaborado de acordo com as informações/exigências contidas no Termo de Referência, documento elaborado pela Secretaria Municipal de Educação (órgão requisitante) e que consta dos autos do processo.

14.11.1 – Todas as informações/exigências contidas no Termo de Referência citado no item 14.11 foram transcritas para este Edital.

14.12 – Fazem partes integrantes deste Edital;

ANEXO I - Relação de itens da licitação e valor estimado;

ANEXO II – Modelo Declaração Cumprimento Requisitos de Habilitação;

ANEXO III-  Modelo Declaração Atendimento às leis trabalhistas; e

ANEXO IV –  Modelo Declaração Inexistência de Fatos Impeditivos.

Campo Alegre, 07 de agosto e 2013.

XXXXXXX

Secretária Municipal de Administração

“Em cumprimento ao parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/1993, após análise de seus termos, APROVO a presente minuta.

Campo Alegre ____, de ____________ de 2013.

Nayra Ramos

OAB/SC 34.257

ANEXO I

(Processo Licitatório nº 83/2013, modalidade Pregão)

MODELO PLANILHA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Relação de itens da licitação e valor estimado

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Unitário Estimado | Valor Total Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Unid. | COLORIMETRO: Que Realize leituras colorimétricas em Absorbância, Transmitância e. Concentração Direta. Possuir acima de 100 ou mais parâmetros na memória fixa, já. Com curvas de calibração prontas, para analises, de A até Z. Possua um espaço na memória para mais de (quatro) curvas de calibrações do interesse do usuário com no mínimo 12 pontos de calibração para cada método (que seja pratico e com confiabilidade na calibração) Acompanhar o aparelho manual de instruções bem como um manual de procedimentos das analises, Referente aos parâmetros já com curvas de calibração, que atenda as necessidades: - para ETA tem: alumínio, flúor, cloro, cor, ferro, manganês e outros. -Atende qualquer método analítico, baseado em colorimétrica. trabalha com quatro comprimentos de onda: 420, 520, 560 e 610 nm. que ofereça reagentes prontos para as analises já calibradas na memória do aparelho, resultando. Possuir memória para armazenar até 50 dados de leitura, para posterior descarga em impressora ou, computador (adaptador opcional), atendendo Norma. Converte resultados de analises com outras formulas químicas, através de tecla. Possua a prova de pó, água e corrosão química. (IP 67) Deve possuir sistema de correção automática do branco para diferenciar das amostras, relógio e calendário em tempo real; indicação da vida útil da bateria no display Oferecer fonte alternativa (de energia) com quatro pilhas tipo AA ou bateria recarregável. Duração vida longa igual ou superior à 6 (seis) meses. Dimensões de aproximadamente: 24 x 9 x 5 cm. Peso: 500g Acompanhar com duas cubetas, adaptador (para outras analises) DQO/TNT, DEVERA ACOMPANHA O EQUIPAMAENTO: Reagentes DPD líquido para análise de cloro livre. Possa ser utilizado em 10 ml de amostra sem necessidade de nova curva de calibração. Embalagem de fácil manipulação diferenciadas por cor, tampa fixa e conta gotas acoplados ao frasco. Kit composto de dois frascos (DPD frasco preto 15,5mL que protege o reagente da luz e buffer no frasco branco 13,5mL) e procedimento de análise em vários idiomas, incluindo português. Reagentes suficiente para 200 testes e vida útil de um ano. Manual de instruções e procedimentos em Portugûes, proteção para transporte do equipamento. Garantia mínima de 01 ano. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 02 | 01 | Unid. | SOLUÇÃO SPADNS, utilizada na analise do fluoreto. Volume 500 ml. | 145,00 | 145,00 |
| 03 | 01 | Unid. | AUTOCLAVE VERTICAL 30L. 220 VOLTS. Para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios Saneamento químicos, Farmacêuticos, industriais, em geral câmara, simples, tampa, em bronze fundido, internamente estanhada e extremamente polida e envernizada com guarnição de vedação em silicone, caldeira e cesto em aço inox. Válvula de Segurança e Controladora em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem da pressão. Manômetro com duas escalas, sendo uma para temperatura (100 a 143°C) e outra para pressão (0 a 3,0 kgf/cm). Pressão máxima de trabalho: 1,5 kgf/cm correspondendo a 127°C. Gabinete: parte superior em chapas de aço inox AISI 304 e laterais em chapas de aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manípulos: de baquelite (isolante de calor) e elemento interno em latão. Resistências de niquel-cromo, blindadas com tubos de cobre cromados. Painel: possui lâmpada indicadora liga/desliga, chave seletora de calor de três posições e as instruções de uso. Escoamento: para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Especificações técnicas: Capacidade : 30 L Dimensões internas: diam.30 x alt.45cm Dimensões externas: larg.39 x comp.39 x alt.110cm Cesto interno: quantidade 1 x diam.28 x alt.33cm Potencia: 2000 watts Peso liquido: 39 kg, Garantia mínima de 01 ano. Manual de instruções e procedimentos em Portugûes, proteção para transporte do equipamento. | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 04 | 01 | Unid. | ESTUFA PARA CULTURA E BACTERIOLOGIA com circulação forçada de ar, internamente em aço inox, sem refrigeração e com certificado de calibração rbc do controlador digital de temperatura, 19 litros. controladores de temperatura: Controle automático microprocessado, com sistema PID; Indicação Digital (Display LED), de quatro dígitos; Sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,1ºC; Sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento, com alarme visual no controlador. PAINEL DE CONTROLE: Um (01) controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento luminoso e botões liga/desliga para circulação e aquecimento. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas em aço inox. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO: Circulação forçada de ar que garante perfeita homogeneização da temperatura, através de um rotor em aço inox e motor localizado fora da câmara interna. FAIXA DE TEMPERATURA: Temperatura regulável de (ambiente + 15ºC) a 60ºC; Uniformidade ± 1ºC a 40ºC; Estabilidade de ± 0,5ºC a 40ºC. ESTRUTURA INTERNA: Chapa de aço inox, com suportes para acomodação de três (03) prateleiras espaçadas de 6 em 6 cm. ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó. PÉS: Pés niveladores de uso em bancada. Porta externa: Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, internamente em aço inox, guarnição magnética em todo perímetro e puxador injetado. Porta interna: Vidro transparente e moldura em aço inox. ISOLAMENTE TÉRMICO: Isolação térmica em todas as laterais e porta. Comunicação: Saída 3 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. Prateleiras: Acompanha uma (01) prateleira aramada. Certificado de calibração do controlador de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). Acompanha: Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual de instrução em português. medidas internas: l 300 x p 250 x a 250 mm medidas externas: l 595 x p 395 x a 400 mm voltagem: 220 v. Manual de instruções e procedimentos em Portugûes, proteção para transporte do equipamento. Garantia mínima de 01 ano. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 05 | 01 | Unid. | DESTILADOR DE ÁGUA 2L/h 220 v DELEO DA-2 POTENCIA 2000 w Para 2 litros/hora- Tipo Pilsen de funcionamento contínuo, possuir resistência blindada de imersão, 220, lâmpada piloto, dispositivo desligador automático contra falta d’água, evitando a queima a resistência. O equipamento deve ser de fácil instalação e manuseio com baixa manutenção. Acompanha suporte de fixação na parede. Cuba aquecedora, cúpula e demais partes que entram em contato com a água destilada totalmente em aço inoxidável. Partes externas com acabamento em pintura eletrostática resultando em um equipamento com maior durabilidade e fino acabamento. Manual de instruções e procedimentos em Portugûes, proteção para transporte do equipamento. Garantia mínima de 01 ano.. | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 06 | 01 | Unid. | ESTUFA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 40litros, 220 Voltz, Controle digital, intern aço inox. Características: Sistema de convecção por gravidade, com dispositivo superior para saída de ar e suporte para termômetro. Câmara interna com uma prateleira móvel em chapa de aço perfurado e suporte para 03 posições, porta frontal com sistema de fecho tipo rolete do lado direito, para facilitar o manejo, com vedação de silicone. - Construção: Confeccionada em chapa de aço com paredes duplas com tratamento anti-corrosivo, isolamento térmico com lã de vidro em todas as paredes, inclusive portas e teto. - Pintura: Internamente em alumínio especial resistente a altas temperaturas. Externamente em tinta epóxi/eletrostática de fino acabamento texturizado. - Aquecimento: Através de resistência de fio níquel-cromo de fácil substituição e manutenção. - Painel de Controle: Frontal com controlador de temperatura automático de bulbo capilar, lâmpada piloto indicadora de funcionamento, chave liga/desliga, fusível de segurança e chave 110/220 v. - Controlador de temperatura: eletrônico - Temperatura: de 50 a 250 C - Dimensões Int.: L=45 x P=40 x A=45 cm - Bivolt TERMOSTATO automático TEMPERATURA-50ºC a 250ºC PRECISÃO-+/- 10ºC OPCIONAL: Controle automático microprocessado com sistema PID de indicação digital de três dígitos Resistência de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas em aço inox. Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249 Certificado de calibração do controlador de temperatura pela RBC. Manual de instruções e procedimentos em Portugûes, proteção para transporte do equipamento. Garantia mínima de 01 ano. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 07 | 01 | caixa | SACO PLASTICO ESTERIL C/TIOSSULFATO Caixa com 100UN, para cada tamanho: * Utilizado para coleta de amostra de água. * Saco em polietileno transparente, aprovado pelo FDA * Contém tiossulfato (1x10mg) * Dimensões: 76 mm x 178 mm * Volume máximo: 120mL * Volume útil: até 100mL (com marcação em 100mL) * Certificado de esterilidade acompanha cada caixa * Estéril (esterilização por irradiação gama), descartável, com tarja branca para escrita e fechamento de arame | 150,00 | 150,00 |
| 08 | 01 | caixa | SACO PLASTICO ESTERIL C/TIOSSULFATO Caixa com 100UN, para cada tamanho: * Utilizado para coleta de amostra de água. * Saco em polietileno transparente, aprovado pelo FDA * Contém tiossulfato (1x10mg) * Dimensões: 76 mm x 178 mm * Volume máximo: 200mL * Volume útil: até 150mL (com marcação em 100mL) * Certificado de esterilidade acompanha cada caixa * Estéril (esterilização por irradiação gama), descartável, com tarja branca para escrita e fechamento de arame. | 150,00 | 150,00 |
| 09 | 02 | Frasco | Pisseta- Frasco Lavador- Graduado em silk-screen Material: Polietileno Tampa e bico moldado em uma única peça para evitar vazamento. Acompanha uma pequena tampa e bico. | 5,00 | 10,00 |
| 10 | 01 | Caixa | PLACAS DE PETRI DESIDRATADA PARA, COLIFORMES E.COLI CAIXA COM 100 UN * Sistema Membrana Filtrante * Kit composto por Placa de Petri 47mm, meio de cultura desidratado e membrana filtrante. * Para detecção de coliformes e E. coli. * Incubação 24h a 36° +/- 2°C *Membrana individual, porosidade de 0,45um, diâmetro 47mm, branca com grid verde. | 130,00 | 130,00 |
| 11 | 02 | Unid. | PINÇA PARA MEMBRANA EM ACO INOX. * Pinça em aço inox para membranas, projetada para reduzir perdas que ocorrem normalmente no manuseio de membranas. Permite o trabalho com membranas para filtração, eliminando riscos de contaminação e de aplicação excessiva de pressão, que não produza danos ao material. | 45,00 | 90,00 |
| 12 | 01 | Unid. | HOLDER DIAM 47mm VIDRO (OU 50mm) KITAZATO 1000 ml P/VÁCUO CONJUNTO FILTRAÇÃO VIDRO BOROSILICATO. Holder totalmente em vidro para remoção de partículas de solventes para determinações analíticas. Material: vidro de qualidade suportando temperatura superior a 270°C. Componentes principais: Funil, presilha, unidade de filtração e kitassato. Área de filtração 12,5 cm2 Conjunto de filtração para membranas com diâmetro de 47mm. Composto de: - Funil em vidro boro silicato com capacid. de 300 ml; - Garra de alumínio - Suporte para membrana, em vidro; - Conexão esmerilhada; - Frasco 1000ml para coleta, com junta esmerilhada. | 831,00 | 831,00 |
| 13 | 01 | Unid. | BOMBA DE VÁCUO TIPO ROTOR DE PALHETAS. Bomba de vácuo e Compressor de ar Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas à Óleo As bombas de vácuo produzem alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário. CARACTERÍSTICAS Opera em vácuo ou compressor fácil manuseio, compacta e leve, baixa vibração, custo baixo de manutenção. APLICAÇÕES Laboratórios de Saneamento Analises de Água para Controle de Qualidade Modelo Tipo Peso Alimentação 131 2VC 13kg Bivolt Deslocamento Teórico: 2.20m3/h (37L/min.) 1,29 CFM. Pressão máxima: 20/25PSI Vácuo Maximo: bar 730 - mm/hg 685 - pol/HG 26 Potencia do Motor: 1/4HP Rotação 60 Hz: 1725 RPM Cabo de força atende a nova norma ABNT NBR 14136Obs. Deverá acompanhar, manual em português, bem como garantia do equipamento. Garantia mínima de 01 ano. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 14 | 01 | Unid. | BALÃO VOLUMÉTRICO 50 ml EM PMP BRAND TAMPA PP (TPX) Balões volumétricos, PMP, transparentes. Com tampa em PP.Limites de erro correspondentes à classe B, DIN EN ISO 1042 Calibrado a conter (TC In). A exposição a temperaturas até 60°C não produz Variações de volume que ultrapassem permanentemente o limite de erro. Resistente temperatura de limpeza não exceda 60°C. | 50,00 | 50,00 |
| 15 | 01 | Unid. | BALÃO VOLUMÉTRICO 250 ml EM PMP BRAND TAMPA. Balões volumétricos, PMP, transparentes. Com tampa em PP. Limites de erro correspondentes à classe B, DIN EN ISO. 1042 Calibrado a conter (TC In). A exposição a temperaturas até 60°C não produz Variações de volume que ultrapassem permanentemente o limite de erro. | 73,00 | 73,00 |
| 16 | 01 | Unid. | PROVETA 50 ml EM PP BRAND GRADUAÇÃO EM ESMALTE COR Proveta em PP, forma alta, classe B, com escalas de esmalte em cor ou em. Relevo. Em PP translúcido. DIN 12681 e ISO 6706.Calibradas a conter(TC,In) A Exposição a temperaturas de até 80°C não produz variações de volume que Ultrapassem permanentemente o limite de erro. Recomenda-se que resista a temperatura de limpeza não exceda 60°C, a fim de proteger a graduação. | 20,00 | 20,00 |
| 17 | 01 | Unid. | PROVETA 100 ml EM PP BRAND GRADUAÇÃO EM ESMALTE COR Proveta em PP, forma alta, classe B, com escalas de esmalte em cor ou em Relevo. Em PP translúcido. DIN 12681 e ISO 6706.Calibradas a conter(TC,In) A Exposição a temperaturas de até 80°C não produz variações de volume que Ultrapassem permanentemente o limite de erro. Recomenda-se que resista a temperatura de limpeza não exceda 60°C, a fim de proteger a graduação. | 27,00 | 27,00 |
| 18 | 01 | Unid. | BEAKER 250 ml F. BAIXA EM PMP BRAND TRANSP. ESC. EM RELEVO Beaker forma baixa Segunda a norma ISO 7056.Com graduação borda e bico.possibilite ser empilhados economizando espaço. Para proteger a graduação a limpeza deve ser feita com temperaturas de até 60°C max.Para esterilização em autoclave (121°C), recomendado graduação em relevo. Em PMP, transparente. | 5,00 | 5,00 |
| 19 | 01 | Unid. | BEAKER 500 ml F. BAIXA EM PMP BRAND TRANSP. ESC. EM RELEVO Beaker forma baixa Segunda a norma ISO 7056.Com graduação borda e bico.possibilite ser empilhados economizando espaço. Para proteger a graduação a limpeza deve ser feita com temperaturas de até 60°C max.Para esterilização em autoclave (121°C), recomendado graduação em relevo. Em PMP, transparente. | 22,00 | 22,00 |
| 20 | 02 | Unid. | ERLENMEYER 125 ml EM PP AUTOCL. GRAVAÇÃO AZUL J PROLAB | 9,00 | 18,00 |
| 21 | 02 | Unid. | ERLENMEYER 250ml EM PP AUTOCL. GRAVAÇÃO AZUL J PROLAB | 10,00 | 20,00 |
| 22 | 02 | Unid. | Reagente DPD líquido para análise de cloro livre. Pode ser utilizado com todos os equipamentos que utilizam 10 ml de amostra sem necessidade de nova curva de calibração. Embalagem de fácil manipulação diferenciadas por cor, tampa fixa e conta gotas acoplados ao frasco. Kit composto de dois frascos (DPD frasco preto 15,5mL que protege o reagente da luz e buffer no frasco branco 13,5mL) e manual procedimento de análise em português. Reagentes suficiente para 200 testes e vida útil de um ano. | 120,00 | 240,00 |
|  |  |  |  |  | R$ 13.481,00 |

Validade da proposta: _______ dias (não inferior a 60 dias)

CARIMBO E ASSINATURA:

ANEXO III

(Processo Licitatório nº 83/2013, modalidade Pregão)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Nome do licitante)_______________________________________, CNPJ Nº ________________________ sediada (endereço completo) _____________________________________________________________ declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a participação no presente processo licitatório, modalidade Pregão nº 83/2013.

__________________ de __________ de _____

NOME: ______________________________________

CPF: ________________________________

ASSINATURA: ________________________________

ANEXO IV

(Processo Licitatório nº 83/2013, modalidade Pregão)

DECLARAÇÃO

________________________________________( NOME DO LICITANTE), CNPJ-ME Nº _____________________________, sediada _____________________________( ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de (18) anos para realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 ( quatorze) anos.

...................., .....de .........de......

NOME: ______________________________________

CPF: ________________________________

ASSINATURA: ________________________________

ANEXO V

(Processo Licitatório nº 83/2013, modalidade Pregão)

DECLARAÇÃO

(Nome do licitante)_______________________________________, CNPJ Nº __________________ sediada (endereço completo) _____________________

__________________________________________  declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

__________________ de __________ de _____

NOME: ______________________________________

CPF: ________________________________

ASSINATURA: ________________________________