## Orçamento
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
P L A N I L H A E S T I M A T I V A
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | [5 empty] | BDI
OBRA: REDE DE ÁGUA LOCALIDADE DE CAMPINAS - CAMPO ALEGRE | [5 empty] | 21%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. R$ | PREÇO TOTAL R$ | PREÇO TOTAL c/ BDI R$
1.0 | ATIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | Mobilização e desmobilização dos equipamentos e montagem do canteiro de obras | gb | 1 | 633.3333 | 633.3333 | 766.3333
1.2 | Transporte dos equipamentos de perfuração | gb | 1 | 1893.3333 | 1893.3333 | 2290.9333
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 2526.6667 | 3057.2667
2.0 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO
2.1 | Perfuração diâmetro 10" (0,00 a 30,00 m) | m | 30 | 118.3333 | 3550 | 4295.5
2.2 | Perfuração diâmetro 6" (30,01 a 100,00 m) | m | 70 | 113.3333 | 7933.3333 | 9599.3333
2.3 | Perfuração diâmetro 6" (100,01 a 150,00 m) | m | 50 | 133.3333 | 6666.6667 | 8066.6667
2.4 | Perfuração diâmetro 6" (150,01 a 200,00 m) | m | 50 | 150 | 7500 | 9075
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 25650 | 31036.5
3.0 | REVESTIMENTOS
3.1 | Revestimento tubo 6" (PVC geo STD ou aço carbono DIN 2440) | m | 30 | 191 | 5730 | 6933.3
3.2 | Revestimento tubo sanitário 11" (aço carbono) | m | 10 | 280 | 2800 | 3388
3.3 | Cimentação espaço anular / selo sanitário | gb | 1 | 423.3333 | 423.3333 | 512.2333
3.4 | Desinfecção | gb | 1 | 1900 | 1900 | 2299
3.5 | Tampa de proteção 6" | pç | 1 | 196.6667 | 196.6667 | 237.9667
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 11050 | 13370.5
3.0 | TESTES
3.1 | Teste de vazão 24h com grupo gerador da contratada | gb | 1 | 4486.6667 | 4486.6667 | 5428.8667
3.2 | Análise físico-química e bacteriológica da água, relatório geológico-técnico conclusivo e ART | gb | 1 | 2424 | 2424 | 2933.04
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 6910.6667 | 8361.9067
4.0 | EQUIPAMENTOS PARA BOMBEAMENTO E MEDIÇÃO
4.1 | Fornecimento e instalação de conjunto motobomba trifásica 380V | gb | 1 | 7603.3333 | 7603.3333 | 9200.0333
4.2 | Painel de comando elétrico | gb | 1 | 1646.6667 | 1646.6667 | 1992.4667
4.3 | Tubo edutor F.G. 1.1/2" | m | 175 | 54.6333 | 9560.8333 | 11568.6083
4.4 | Tubo medidor de nível 3/4" | m | 150 | 5.35 | 802.5 | 971.025
4.5 | Cabo elétrico submersível 3x6 mm em polivinil | m | 200 | 29.4 | 5880 | 7114.8
4.6 | Conexões e válvulas diversas para instalação da bomba | gb | 1 | 1225 | 1225 | 1482.25
4.7 | Hidrômetro | pç | 1 | 1112.5 | 1112.5 | 1346.125
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 27830.8333 | 33675.3083
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 73968.1667 | 89501.4817