1ª ALTERAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

Nº 07/2015, PREGÃO (eletrônico)

Necessário se faz a alteração do edital do processo licitatório em epígrafe para correção  da quantidade e do valor de referência dos itens publicados no site www.cidadecompras.com.br, conforme abaixo:

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 40.000 | unid | Tira reagente para diagnostico clinico, tipo de analise quantitativa de glicose, com amplitude de medição entre 10 a 600 mg/dl com Sistema Biosensor Fotométrico ou Amperométrico, chip de codificação do lote ou codificada; capacidade de medição em sangue total, capilar e neonato, que utilize mg/dl como unidade de medida (caso o aparelho aceite outra unidade de medida o mesmo deverá ter a opção de bloqueio das demais unidades). Fornecimento de forma de comodato GRATUITO de até 50 (cinqüenta) APARELHOS DE MEDIÇÃO DE GLICOSE compatíveis com as tiras ofertadas, incluindo assistência técnica, treinamento dos profissionais que irão manusear os aparelhos e fornecimento de 01 (um) cabo para transmissão de dados. Cada embalagem devera conter no máximo 50 tiras. O local de inserção da tira reagente deverá ser na parte frontal do aparelho e a colocação do sangue na ponta da tira reagente para facilitar a utilização, principalmente por causa dos idosos. Com Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA. | 1,20 | 48.000,00 |
| 02 | 40.000 | Unid. | Lanceta para coleta de sangue por punção digital. Sistema estéril e descartável, com invólucro protetor de plástico, agulha de no mínimo 21 e no máximo 28g, com protusão de no mínimo 1,5 e no máximo 2.0 mm, lanceta trifacetada e siliconada, com retração automática da agulha. Possui capa de esterilidade, corpo de lancetador e gatilhos compostos por polipropileno. Atende as normas reguladoras ISO 13485 e NR32. Cada embalagem devera conter no máximo 200 lancetas. | 0,36 | 14.400,00 |
| Valor Total Estimado..................................................... |  |  |  | R$ 62.400,00 |  |

Por último, ALTERA-SE a data de abertura, e do recebimento das propostas, conforme transcreve-se abaixo e que passa a vigorar:

Recebimento das Propostas: das 8h do dia 12/02/2015, às 09:45h do dia 26/02/2015;

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h do dia 26/02/2015 no endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br , horário de Brasília - DF.

As demais disposições do edital do processo licitatório epigrafado permanecem inalterados e em vigor.

Publique-se esta alteração na imprensa oficial deste Município (DOM) e no site www.campoalegre.sc.gov.br. Publique-se ainda, o Edital consolidado com a 1ª alteração no site do Município www.campoalegre.sc.gov.br

Campo Alegre/SC, 11 de fevereiro de 2015.

CAROLINA DA COSTA TELMA

Gestora do Fundo Municipal de Saúde