## Planilha Orçamentaria
ANEXO IV - PLANILHA PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 77/2015 – TOMADA DE PREÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
1. ESTIMATIVAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.1. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO PARQUE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Item | Qtde | Unid. | Descrição | Unitários | Totais
1.1.1 | 12 | mês | Fornecimento, implantação e operação de software de gestão dos serviços de iluminação pública. Conforme detalhamento do Memorial Descritivo. |  | 0
1.1.2 | 12 | mês | Serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública com aproximadamente 3.609 unidades - referente a equipe de manutenção em campo. Conforme detalhamento do Memorial Descritivo. |  | 0
VALOR TOTAL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 0
1.2. ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Item | Qtde | Unid. | Descrição | Unitários | Totais
1.2.1 | 100 | un | Instalação de ponto de iluminação pública completo em braço em altura até 9m. |  | 0
1.2.2 | 50 | un | Remoção de ponto de iluminação pública completo em altura até 9m |  | 0
1.2.3 | 50 | un | Instalação de ponto de iluminação pública completo em braço em altura superior a 9m. |  | 0
1.2.4 | 25 | un | Remoção de ponto de iluminação pública completo em braço em altura superior a 9m |  | 0
1.2.5 | 3709 | un | Serviço de identificação, inventário e cadastramento com georreferenciamento dos pontos de iluminação pública, com fornecimento de plaqueta de identificação, materiais de fixação e banco de dados dos pontos inventariados. Conforme detalhamento no projeto básico. |  | 0
1.2.6 | 150 | un | Serviço de elaboração de projetos. Conforme detalhamento no projeto básico. Por ponto de IP projetado |  | 0
TOTAL ESTIMADO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 0
2. ESTIMATIVA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Item | Qde | Unid. | Descrição | Unitário | Total
2.1 | 96 | pç | Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou material equivalente, devendo operar à temperatura de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou material equivalente, que suporte no mínimo a corrente de 10A, padrão Celesc |  | 0
2.2 | 120 | pç | Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos em latão ou cobre niquelado com dois apertos de fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v corrente máxima 10A; de acordo com as NBR5033/NBR5112. |  | 0
2.3 | 50 | pç | Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos em latão ou cobre niquelado com dois apertos de fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v corrente máxima 15A; de acordo com as NBR5033/NBR5112. |  | 0
2.4 | 100 | pç | Braço para iluminação pública - 1metro - reto galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo com sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm espessura da chapa # 1,90mm. HOMOLOGADO CELESC |  | 0
2.5 | 50 | pç | Braço para iluminação pública, galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de comprimento, curvo e espessura da chapa # 3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm, sem sapata de fixação possuir furo para dois parafusos 16, mm. HOMOLOGADO CELESC |  | 0
2.6 | 1000 | m | Cabo de cobre unipolar flexivel, têmpera mole, encordoamento classe 5, seção 1,5mm2, cobertura em PVC, isolamento 750V. |  | 0
2.7 | 1000 | m | Cabo de cobre unipolar flexivel, têmpera mole, encordoamento classe 5, seção 2,5mm2, cobertura em PVC, isolamento 750V. |  | 0
2.8 | 500 | m | Cabo de cobre unipolar flexivel, têmpera mole, encordoamento classe 5, seção 4,0mm2, cobertura em PVC, isolamento 750V. |  | 0
2.9 | 25 | pç | Chave automática para comando de iluminação pública, invólucro em alumínio com tomada embutida para instalação de relé fotoelétrico, base giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente fechado) para utilização de relé fotoelétrico com saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo por imersão a quente, proteção através de disjuntor de 1x50 Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de 12 meses. |  | 0
2.10 | 25 | pç | Chave automática para comando de iluminação pública, invólucro em alumínio com tomada embutida para instalação de relé fotoelétrico, base giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente fechado) para utilização de relé fotoelétrico com saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo por imersão a quente, proteção através de disjuntor de 2x30 Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de 12 meses. |  | 0
2.11 | 25 | pç | Cinta metálica para poste circular, D150mm a D200mm com dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço zincado a fogo. padrão Celesc |  | 0
2.12 | 25 | pç | Cinta metálica para poste circular, D210mm a D300mm com dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço zincado a fogo. padrão Celesc |  | 0
2.13 | 20 |  | Cinta metálica para poste circular, D310mm a D400mm com dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço zincado a fogo. padrão Celesc |  | 0
2.14 | 100 | pç | Conector cunha de baixa tensão tipo A - padrão Celesc |  | 0
2.15 | 25 | pç | Conector cunha de baixa tensão tipo B - padrão Celesc |  | 0
2.16 | 25 | pç | Conector cunha de baixa tensão tipo I - padrão Celesc |  | 0
2.17 | 100 | pç | Conector cunha de baixa tensão tipo II - padrão Celesc |  | 0
2.18 | 100 | pç | Conector cunha de baixa tensão tipo III - padrão Celesc |  | 0
2.19 | 50 | pç | Conector de perfuração para utilização em redes secundárias multiplexadas até 1kV, em material polimérico, conexão principal: 10-95mm², conexão secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre estanhado. Padrão Celesc. |  | 0
2.20 | 12 | pç | Fita auto fusão, 19MM x 10m, espessura 0,76mm. |  | 0
2.21 | 95 | pç | Fita isolante, 19mm x 20m, conforme NBR5037. |  | 0
2.22 | 980 | pç | Lâmpada vapor de sódio 70W, tubular, clara, fluxo luminoso >= 6600 lumens, temperatura de cor 2.000K, IRC >= 23%, eficiência luminosa >= 94 lm/W, vida útil 32.000h, base E-40. Selo PROCEL e homologada CELESC. |  | 0
2.23 | 15 | pç | Lâmpada vapor de sódio 150W, tubular, clara, fluxo luminoso >= 17.290 lumens, temperatura de cor 2.000K, IRC >= 23%, eficiência luminosa >= 110 lm/W, vida útil 32.000h, base E-40. Selo PROCEL e homologada CELESC. |  | 0
2.24 | 150 | pç | Lâmpada vapor de sódio 250W, tubular, clara, fluxo luminoso >= 31.140 lumens, temperatura de cor 2.000K, IRC >= 23%, eficiência luminosa >= 125 lm/W, vida útil 32.000h, base E-40. Selo PROCEL e homologada CELESC. |  | 0
2.25 | 20 | pç | Lâmpada vapor de sódio 400W, tubular, clara, fluxo luminoso >= 55.870 lumens, temperatura de cor 2.000K, IRC >= 23%, eficiência luminosa >= 139 lm/W, vida útil 32.000h, base E-40. Selo PROCEL e homologada CELESC. |  | 0
2.26 | 10 | pç | Lâmpada vapor metálico 150W, tubular, clara, fluxo luminoso >= 14.500 lumens, temperatura de cor 5.000K, IRC >= 70%, vida útil 15.000h, base E-40. |  | 0
2.27 | 50 | pç | Lâmpada vapor metálico 250W, tubular, clara, fluxo luminoso >= 20.000 lumens, temperatura de cor 5.000K, IRC >= 70%, vida útil 15.000h, base E-40. |  | 0
2.28 | 20 | pç | Lâmpada vapor metálico 400W, tubular, clara, fluxo luminoso >= 35.000 lumens, temperatura de cor 5.000K, IRC >= 70%, vida útil 15.000h, base E-40. |  | 0
2.29 | 75 | pç | Luminária pública em alumínio anodizado interior e exterior, para uso externo, potencia 070/150W fechada com policarbonato, com soquete E-27, fecho em aço inoxidável que permite o fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 1000mm x Ø25,4mm. |  | 0
2.30 | 40 | pç | Luminária pública em alumínio anodizado interior e exterior, para uso externo, potencia 250/400 w fechada com policarbonato, com soquete E-40, fecho em aço inoxidável que permite o fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 3000 mm x Ø49, 0 mm. |  | 0
2.31 | 10 | pç | Luminária pública para lâmpadas 250/400W, corpo e aro em aluminio injetado a alta pressão, refrator em vidro policurvo temperado, refletor estampado em chapa de aluminio anodizado e selado, soquete de porcelana esmaltada rosca E-40, abertura através de fecho rápido de pressão em aço inox, cabos de silicone 200º C 750V, c/ base para relé, acabamento com pintura eletrostatica, norma NBR IEC 60598-1, NBR 15129. IP 66. |  | 0
2.32 | 25 | pç | Luminária pública para lâmpadas 70/150W, corpo e aro em aluminio injetado a alta pressão, refrator em vidro policurvo temperado, refletor estampado em chapa de aluminio anodizado e selado, soquete de porcelana esmaltada rosca E-27, abertura através de fecho rápido de pressão em aço inox, cabos de silicone 200º C 750V, c/ base para relé, acabamento com pintura eletrostatica, norma NBR IEC 60598-1, NBR 15129. IP 66 |  | 0
2.33 | 20 | pç | Parafuso de cabeça abaulada D16x45mm c/ porca - padrão Celesc |  | 0
2.34 | 20 | pç | Parafuso de cabeça abaulada D16x70mm c/ porca - padrão Celesc |  | 0
2.35 | 30 | pç | Parafuso de cabeça quadrada, D16x200mm c/ porca - padrão Celesc |  | 0
2.36 | 30 | pç | Parafuso de cabeça quadrada, D16x250mm c/ porca - padrão Celesc |  | 0
2.37 | 30 | pç | Parafuso de cabeça quadrada, D16x300mm c/ porca - padrão Celesc |  | 0
2.38 | 55 | pç | Porca quadrada, rosca M16, padrão Celesc |  | 0
2.39 | 5 | pç | Projetor retangular simétrico para lâmpada de descarga 400W; Laterais do corpo em alumínio fundido com pintura epóxi; Corpo refletor em chapa de alumínio alto brilho; Porta-lâmpada E-40; Vidro temperado; Acesso a lâmpada pela lateral; Alças para fixação em chapa de aço com pintura epóxi. |  | 0
2.40 | 5 | pç | Projetor retangular simétrico/assimétrico; Moldura porta-vidro e corpo injetados sob pressão e pintados eletrostaticamente com tinta poliéster na cor preta. Refletor em alumínio de elevada pureza, polido e anodizado. Vidro frontal transparente temperado. Suporte de fixação em aço galvanizado à fogo, pintado eletrostaticamente com tinta poliéster na cor preta e dotado de indicador graduado para orientação vertical. Chassi porta-equipamentos auxiliares em chapa de aço galvanizado. Vedações em borracha de silicone, resistente a intempéries e oscilações de temperatura. Tampa do compartimento de equipamentos auxiliares em termoplástico reforçado. Parafusos externos em aço inoxidável e internos em aço bicromatizado. Grau de proteção do conjunto ótico IP 66 |  | 0
2.41 | 197 | pç | Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO. HOMOLOGADO Celesc. |  | 0
2.42 | 5 | pç | Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO. HOMOLOGADO Celesc. |  | 0
2.43 | 35 | pç | Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO. HOMOLOGADO Celesc. |  | 0
2.44 | 25 | pç | Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO. HOMOLOGADO Celesc. |  | 0
2.45 | 5 | pç | Reator interno para lâmpada vapor sódio 70W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor, conforme NBR 14305 e Selo Procel. |  | 0
2.46 | 5 | pç | Reator interno para lâmpada vapor sódio 150W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor, conforme NBR 14305 e Selo Procel. |  | 0
2.47 | 20 | pç | Reator interno para lâmpada vapor sódio 250W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor, conforme NBR 14305 e Selo Procel. |  | 0
2.48 | 40 | pç | Reator interno para lâmpada vapor sódio 400W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor, conforme NBR 14305 e Selo Procel. |  | 0
2.49 | 510 | pç | Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação 105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP65. Acionamento na passagem por zero. A durabilidade do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos. A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. HOMOLOGADO CELESC |  | 0
VALOR TOTAL DA ESTIMATIVA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SERVIÇO DE SUPRIMENTOS RUA CEL. BUENO FRANCO, Nº 292 - CENTRO - CAMPO ALEGRE – SC CNPJ: 83.102.749/0001-77 TELEFONE : (47) 3632-2266