1ª ALTERAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2017 FMS

PREGÃO ELETRÔNICO

Considerando a solicitação da Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, ALTERA-SE a descrição do item 1 (um) dos Anexos I e II do processo licitatório em epígrafe, conforme segue:

ALTERA-SE onde lê-se …reação enzimática de glicose desidrogenase, na descrição do item 01, objeto do edital.

INCLUI-SE …reação enzimática de glicose desidrogenase, ou oxidase ou por qualquer outro meio químico.

Passando a vigorar conforme segue:

| IT | QT | UN | DESCRIÇÃO | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 48.000 | UN | Tira reagente para medição de glicose sanguínea com faixa de leitura entre 10 MG/DL 600 MG/DL , reação enzimática de glicose desidrogenase, ou oxidase ou por qualquer método químico de aferição que meça por aparelho com tecnologia por amperometria, permitindo a verificação da glicemia em crianças e adultos, chip de codificação do lote ou codificada; que utilize mg/dl como unidade de medida (caso o aparelho aceite outra unidade de medida o mesmo deverá ter a opção de bloqueio das demais unidades). Fornecimento de forma de comodato GRATUITO de até 80 (oitenta) APARELHOS DE MEDIÇÃO DE GLICOSE compatíveis com as tiras ofertadas, incluindo assistência técnica, treinamento dos profissionais que irão manusear os aparelhos e fornecimento de 01 (um) cabo para transmissão de dados. Cada embalagem deverá conter no máximo 50 tiras. O local de inserção da tira reagente deverá ser na parte frontal do aparelho e a colocação do sangue na ponta da tira reagente para facilitar a utilização, principalmente por causa dos idosos. Com Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA. | R$ 41.280,00 |

ALTERAM-SE todas as datas de abertura, e consequentemente do recebimento da proposta, e data de início de disputa de preços, conforme transcreve-se abaixo e que passa a vigorar:

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA RECEBIMENTO DAS E PROPOSTAS: DAS 0H DO DIA 09/02/2017, ÀS 09H45MIN DO DIA 22/02/2017, NO ENDEREÇO ELETRONICO www.portaldecompraspublicas.com.br.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA INÍCIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

## DIA: 22/02/2017

## HORA: 10 HORAS

LOCAL: ENDEREÇO ELETRONICO www.portaldedcompraspublicas.com.br

Publique-se esta alteração na imprensa oficial deste Município (DOM) e no site www.diariomunicipal.sc.gov.br

Publique-se ainda o Edital consolidado com a 1ª alteração no site do Município www.campoalegre.sc.gov.br.

Campo Alegre, 08 de fevereiro de 2017.

DEISI ESTELA AMORIM

Gestora do Fundo Municipal de Saúde