# PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2017

## PREGÃO ELETRÔNICO

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.749/0001-77, torna público que está instaurando licitação, através do presente instrumento, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO como REGISTRO DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, segundo as condições estabelecidas no presente Edital, nos seus Anexos, cujos termos, igualmente, o integram.

Rege a presente licitação, a Lei Federal 8.666/93, observadas as alterações posteriores, a Lei Federal 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 4.792 de 03 de julho de 2007, Lei Complementar 123/2006 e demais legislações aplicáveis.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

Recebimento das Propostas: das 0h do dia 15/03/2017 até as 13h45min do dia 29/03/2017/2017;

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14h do dia 29/03/2017 no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília – DF.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, compostos por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de lances dos proponentes com plena visibilidade para o pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade, através da Rede Mundial de Computadores - INTERNET.

  - A realização do procedimento estará a cargo do Serviço de Suprimentos e da Administradora do Pregão Eletrônico, empresa contratada para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de compras eletrônicas.

  - O fornecedor deverá fazer o seu cadastramento junto a Confederação Nacional dos Municípios através do portal de compras municipais, acessando o seguinte endereço: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e preencher o Termo de Adesão, onde qualquer pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse em cadastrar-se e apresente a documentação exigida terá acesso ao portal.

    - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

    - O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

  - A Administradora do Pregão Eletrônico, conjuntamente com serviço de Suprimentos darão sequência ao processo de Pregão.

  - Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico a proponente deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

    - O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento nos valores e condições do referido lance, e caso este lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado.

  - O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro e / ou pelo sistema ou de sua desconexão.

# DOS PROCEDIMENTOS

  - Os fornecedores deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema até a data e horário definidos no preâmbulo deste edital.

    - Para inserção de suas propostas iniciais, os fornecedores deverão observar rigorosamente a descrição e unidade de fornecimento indicando uma única marca para o produto ofertado, dos materiais constantes do ANEXO II do Edital.

  - O pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do Edital.

  - Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o pregoeiro dará sequência ao processo de Pregão, comunicando aos fornecedores classificados na data e horário definidos no edital.

  - O julgamento das propostas será feito pelo MENOR PREÇO POR ITEM de acordo com o especificado no ANEXO I.

  - O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item.

  - O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.

    - No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa de propostas.

  - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os proponentes deverão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o proponente imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor.

  - Os proponentes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO DE CADA ITEM, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

  - Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contrapropostas diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.

  - Após comunicado do pregoeiro, o licitante detentor da menor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, conforme documentação exigida no item 7, na forma descrita no item.

  - Após análise do menor lance, bem como da possibilidade de desempate nos termos dos artigos 44 e 45 da LC 123/06, o Pregoeiro anunciará a proponente vencedora.

    - Poderão se beneficiar do disposto na LC 123/06 todas as empresas cujos lances situarem-se dentro do limite estabelecido no artigo 44, § 2º da lei supracitada, ainda que, encerrada a sessão pública, não tenham vencido nenhum item.

    - Somente poderá ser deferida a possibilidade de desempate às empresas que:

- No momento do envio das propostas declararem, no campo específico criado pelo Portal de Compras Públicas, a condição de EPP, ME ou Cooperativas;

- Apresentarem novos lances no prazo máximo de 5 minutos após o encerramento de cada lance e declaração do vencedor.

    - Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o cotado em preço unitário, devendo o Pregoeiro proceder à correção no valor global.

  - Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a proponente vencedora desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço por item, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

- DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico.

    - Caberá, ao Pregoeiro, decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

    - Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

  - Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 10.520/02, devendo a proponente manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances, onde o pregoeiro abrirá prazo para a mesma.

    - A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.

  - A proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias.

  - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

  - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - A falta de manifestação do licitante de interpor recurso no decorrer da sessão pública de abertura do pregão, importará a decadência do direito de recurso e será adjudicado o objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

# DO OBJETO

  - A licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de materiais utilizados no tratamento da água distribuída para a população do município de Campo Alegre - SC. A descrição dos materiais, quantidade e demais especificações constam do Termo de Referência, ANEXO I, parte integrante deste Edital.

# DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - É vedada a participação de:

    - Empresas declaradas inidôneas por ato de qualquer autoridade competente para tanto;

    - Empresas sob processo de falência ou recuperação judicial;

    - Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública;

    - Empresas consorciadas; e

    - Empresas que não possuam atividade compatível com o objeto da presente licitação.

  - As empresas interessadas deverão se inscrever no endereço eletrônico constante no item 1 deste edital.

# DO PREÇO E DO PAGAMENTO

  - O preço total deverá ser fixo em reais, com duas casas decimais, após a vírgula com arredondamento, equivalente ao de mercado na data da sessão pública de disputa de preços.

    - O preço unitário poderá ser aceito com até quatro casas decimais, desde que o valor final atenda ao disposto no item 6.1.

  - Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre à execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, e quaisquer outros que incidam sobre a avença.

  - O pagamento da empresa vencedora será feito após a emissão do empenho e por etapa, após a efetiva entrega dos produtos, mediante a Nota Fiscal, em conta específica da contratada, dentro do cronograma fixado pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira deste Município.

  - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento das notas fiscais da parcela entregue, desde que conferido e aceito.

  - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

  - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

  - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendentes de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

# DA HABILITAÇÃO

  - Os documentos exigidos para habilitação, bem como a proposta vencedora ajustada ao lance, serão encaminhados ao Pregoeiro, ao final da Sessão Pública, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, através do e-mail compras@campoalegre.sc.gov.br, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a Sessão, prorrogável por igual prazo a critério da Administração, após a confirmação do vencedor, o que poderá ser feito no final da disputa de preços, juntamente com a planilha (Proposta Financeira) do(s) item(s), contendo os valores (unitários e totais), descrição e marca/modelo, onde o valor deverá ser igual ou menor ao lance vencedor, conforme dispõe o item 7.1.1. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar em cópias autenticadas, obrigando-se a proponente a fornecer à Comissão Julgadora os originais correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados. Os documentos na forma prevista neste Edital deverão ser enviados para o Serviço de Licitações, Rua Cel. Bueno Franco 292, Centro Campo Alegre/SC.

    - Na proposta financeira deverá ser indicado o nome do Banco, número da conta, o nome e número da agência, onde deverão ser depositados os pagamentos das obrigações pactuadas, bem como deverá constar o nome do representante legal da empresa para posterior assinatura do contrato quando necessário.

    - Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem documentos com prazo de validade vencido.

    - Os proponentes interessados na autenticação das cópias pelo pregoeiro ou equipe de apoio, deverão procurar o Serviço de Licitações - Rua Cel. Bueno Franco 292, Centro Campo Alegre - SC, após a confirmação do vencedor para proceder a autenticação.

    - Os documentos deverão ser apresentados na ordem estabelecida no edital e numerados, não devendo ser entregues soltos.

    - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ.

    - Os documentos necessários à HABILITAÇÃO e a PLANILHA DOS ITENS deverão ser apresentados em envelope, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa e ainda os dizeres:

SERVIÇO DE SUPRIMENTOS - PREF CAMPO ALEGRE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2017

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:

CNPJ:

  - HABILITAÇÃO JURÍDICA

    - Para habilitação jurídica a empresa deverá apresentar:

      - Cédula de identidade;

      - Registro comercial, no caso de empresa individual;

      - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

      - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

      - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

    - HABILITAÇÃO FISCAL

      - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

      - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (Portaria RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014);

      - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

      - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

      - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal; e

      - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

    - OUTRAS COMPROVAÇÕES

      - Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante do ANEXO III.

      - Declaração da licitante, subscrita pelo representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, conforme modelo constante do ANEXO III.

      - Para os itens 01 e 02 (lâmina ¾, 13 furos) apresentar Certificado de Dureza emitido pelo fabricante.

      - Não tendo a empresa classificada como vencedora do certame apresentado a documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será convocada então a empresa seguinte na ordem de classificação, observada as mesmas condições propostas pela vencedora.

      - A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e após examinada será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja documentação apresente irregularidades.

# DA ENTREGA

  - O Pregoeiro adjudicará o objeto licitado ao vencedor do certame, quando não houver recurso. Ficará a cargo da Autoridade Competente, adjudicar o objeto quando houver interposição de recursos e, homologará o resultado da licitação.

    - O vencedor terá até 7 (sete) dias consecutivos contados do recebimento do pedido (autorização de fornecimento) através de e-mail para realizar a entrega.

  - Os materiais deverão ser entregues, conforme a solicitação da Secretaria, através de Autorização de Fornecimento enviada para a empresa vencedora.

  - A entrega do objeto deste edital será feita na secretaria solicitante, em local indicado na autorização de fornecimento, a quem caberá conferi-lo para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do Edital.

  - Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

  - A empresa vencedora terá prazo de 2 (dois) dias úteis para a substituição do(s) item(ns) rejeitado(s), sob pena de suspensão do pagamento total da nota, até a devida substituição do(s) item(ns).

  - Os materiais que não cumpram corretamente as funções para as quais se destinam serão submetidos à troca, no prazo máximo de 5 dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.

  - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato (empenho), ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

  - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia posterior ao dia de abertura do Pregão.

  - A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta e no prazo e condições estabelecidas no item 8.1, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a receber a Autorização de Fornecimento, retomar a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do Art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

# DAS PENALIDADES

  - O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.

- O prazo para defesa prévia será de cinco dias úteis a contar da notificação;

- Caberá recurso no prazo de cinco dias a contar da publicação da sanção no Diário Oficial;

- As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal no Portal de Compras Públicas, e no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período;

- Somente a autoridade que registrou as penalidades no Portal de Compras Públicas poderá fazer a sua retirada.

  - Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se:

- Advertência;

- Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;

- Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo;

- Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

  - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

  - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 9.2, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

  - O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas será dirigido ao Pregoeiro, o qual o encaminhará à Secretaria requisitante do presente processo licitatório que deverá decidir sobre os mesmos no prazo de 03 (três) dias úteis.

# DAS OBRIGAÇÕES

  - DO MUNICÍPIO:

    - Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;

    - Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso;

    - Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato;

    - Efetuar o pagamento à Contratada conforme disposto no item 6.3, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;

    - Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.

  - DA EMPRESA VENCEDORA:

    - Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

    - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;

    - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

    - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;

    - Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;

    - Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital.

# DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ ou apresentarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

  - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

  - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

  - No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter:

- Adiada sua abertura;

- Alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.

  - Os casos omissos no presente Edital serão analisados de acordo com a Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, suas alterações e demais legislação em vigor, pertinentes à matéria.

  - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da cidade de São Bento do Sul - SC com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

  - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações pelo telefone: (47) 3632-2266, bem como o envio de documentação, serão atendidos durante o expediente, de segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 13h às 17h, ou ainda no e-mail cristina@campoalegre.sc.gov.br.

  - Fazem parte deste Edital:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Modelo de Planilha para Apresentação da Proposta;

ANEXO III – Modelo de Declaração; e

ANEXO IV – Minuta da Ata de Registro de Preços.

Campo Alegre - SC, 14 de março de 2017.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

Edital devidamente aprovado pela assessoria jurídica deste Município, conforme folhas 41-43, constante do processo licitatório em epígrafe, em cumprimento ao § único, art. 38, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

# ANEXO I

(Processo Licitatório nº 22/2017, modalidade Pregão Eletrônico)

Considerando a Requisição 020 da Secretaria de Saneamento Ambiental;

Considerando a eventual necessidade de aquisição de materiais utilizados no tratamento da água distribuída para a população do município de Campo Alegre - SC;

Elabora-se Termo de Referência para definir detalhes para a elaboração do edital.

##### OBJETO

  - REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de materiais utilizados no tratamento da água distribuída para a população do município de Campo Alegre - SC, conforme descrição e valor de referência abaixo:

| ITEM | QT | UNIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R$) | VALOR TOTAL ESTIMADO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 08 | Frascos | Solução flur 500 ml (spand) | R$ 140,00 | R$ 1.120,00 |
| 2 | 10 | Caixa | Saco plástico estéril c/tiossulfato caixa com 100 unidades, para cada tamanho: utilizado para coleta de amostra de água. Saco em polietileno transparente, aprovado pelo FDA contém tiossulfato (1x10mg) dimensões: 76 mm x 178 mm volume máximo: 200ml volume útil até 150ml (com marcação em 100ml), certificado de esterilidade acompanha cada caixa estéril (esterilização por irradiação gama), descartável, com tarja branca para escrita e fechamento de arame. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. | R$ 129,58 | R$ 1.295,80 |
| 3 | 16 | Caixa | Placa petri 50mm com pad estéril, caixa com 100 unidades, material de construção: poliestireno dimensões: altura: 9,0 mm (0,35 pol.) Diâmetro: 50,0 mm (1,97 pol.) Tamanho do filtro: aceita filtro de membrana de 47 milímetros esterilização: irradiadas com raios gama. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. | R$ 242,75 | R$ 3.884,00 |
| 4 | 6 | Caixa | Membrana éster cel gn-6 0,45um 47mm estéril, caixa com 200 unidades, Membrana De Mix Ester De Celulose GN – 6. Para microbiologia branca quadriculada em preto, porosidade: 0,45um. diâmetro: 47mm, estéril caixa: 200 unidades. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. | R$ 252,46 | R$ 1.514,76 |
| 05 | 21 | Cx | Meio de cultura em ampola Endo 2ml cx 50un. Meio de cultura em ampola endo para contagem coliformes totais e e.coli. a máxima eficiência e conveniência. Atende pela técnica de membrana filtrante (mf) técnica requisitos método padrão com 2 ampolas ml. Maximiza a eficiência pronto e estéril. 50 ampolas por caixa, estéril. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. | R$ 303,83 | R$ 6.380,43 |
| 06 | 11 | Cx | Meio de cultura em ampola hpc ttc 2ml cx 50un. Meio de cultura em ampola hpc com indicador ttc para contagem total de bactérias estéril. A máxima eficiência e conveniência. Atende pela técnica de membrana filtrante (mf). Técnica requisitos Método padrão com 2 ampolas ml. Maximiza a eficiência pronto e estéril 50 ampolas por caixa. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. | R$ 515,37 | R$ 5.669,07 |
| 07 | 01 | Cx | Bariver reagente bariver4 para determinação de bário em água na faixa de 2 a 100 mg/l pelo método ubimétrico, reagente em pó embalados em saches metálicos na quantidade adequada para 10 ml de amostra, pacote com 100un. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. | R$ 434,11 | R$ 434,11 |
| 08 | 01 | Kit | Kit cianeto 0,002 - 0,240mg/l 100 testes kit para análise de cianeto, faixa de 0,002 a 0,240 mg/l - para dr900. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. | R$ 973,91 | R$ 973,91 |
| 09 | 01 | Kit | Ácido Reagente Acid Reagent powder pillow para amostras de 25ml, pacote com 100 unidades. Utilizado para análises de sílica pelo método silicomolybdate. Método hach 8185. Faixa de análise de 1-100mg/l sio2. Prazo De Validade De 60 Meses Contados Da Data De Fabricação. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. | R$ 537,20 | R$ 537,20 |
| 10 | 01 | Kit | Kit cromo total 0,01 a 0,70mg/l 100 testes para análise de cromo total, faixa de 0,01 a 0,70 mg/l - para analise dr900. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. | R$ 1.750,82 | R$ 1.750,82 |
| 11 | 01 | Kit | Conjunto reagente niquel 0,02 - 1,80mg/l NI Conjunto De Reagentes Para Análise De Niquel Faixa 0,02 - 1,80mg/L Ni Composto Pelos Seguintes Reagentes: Powder Pillows Níquel 1 (Pct/25) Powder Pillows Níquel 2 (Pct/25) Clorofórmio. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. | R$ 660,05 | R$ 660,05 |
| 12 | 01 | Kit | Nitrato conjunto reagentes 0,2-30,0mg/l tnt 25-50 testes conjunto de reagentes para análise de nitrogénio nitrato. Faixa de 0 - 30 mg/l. composto de tubos e reagentes, Para 50 Testes. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. | R$ 715,00 | R$ 715,00 |
| 13 | 01 | Kit | Nitrito reagente nitriver 2 pp 10ml 100 TESTES Reagente Para Análise De Nitrito Nitriver 2. Reagente Em Pó, Padronizado, Pré-Dosado E Pronto Para Uso Para Amostras De 10ml. Indicado Para Análise De Nitrito Em Amostras De Águas De Sistemas De Resfriamento Pelo Método Hach 8153 De Sulfato Ferroso Na Faixa De Análise 2-250mg/L NO2-. Reagente Embalado Em Sachês De Alumínio (Powder Pillow). Embalagem com 100 Sachês Suficiente Para 100 Testes. Indicado Para Uso Em Todos Os Equipamentos Da Marca Hach (Exceto Os Modelos DR2000, DR3000, DR850, DR820 E Pocket II) sem A Necessidade De Inserção De Nova Curva. Prazo De Validade: 45 Meses Contados Da Data De Fabricação. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 14 | 32 | Kit | Nitrito Reagente Nitriver 2 Pp 1 10ml 100 Testes. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. | R$ 274,56 | R$ 8.785,92 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |  |  |  | R$ 37.171,07 |  |

##### CONDIÇÕES

  - A empresa vencedora deverá entregar o objeto no prazo máximo de 7 (sete) dias consecutivos após o recebimento da Autorização de Fornecimento, que será enviada via e-mail, na sede da Secretaria de Saneamento Ambiental do município, com veículo próprio, sem custo adicional de frete ou outros.

    - Endereço de entrega: ÁGUAS DE CAMPO ALEGRE, Rua Benjamin Constant, nº 21 – Centro, CEP: 89294-000, Campo Alegre – SC.

  - O material só será considerado aceito após conferência pelo responsável, ficando sujeito à substituição quando comprovada a preexistência de defeito, violação do produto, má fé do fornecedor, condições de transporte que comprometam a integridade do produto, marca diferente da apresentada na proposta, ou ainda, produto que não atenda as exigências mínimas estabelecidas neste Edital.

  - Os produtos que eventualmente sejam entregues em desacordo com o estabelecido neste Edital, deverão ser repostos num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação, sob pena de causar a automática desclassificação da empresa, sem prejuízo da adoção das penalidades previstas no presente Edital e no ordenamento jurídico aplicável à espécie.

    - Não serão aceitos materiais que sofrerem alteração da qualidade durante o transporte, ou que estejam fora das especificações técnicas.

  - Validade do Registro de Preços: 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços.

  - O Município de Campo Alegre se reserva o direito de, a seu exclusivo critério, utilizar ou não a totalidade prevista, não gerando este fato nenhum direito ou indenização a licitante.

  - O critério de julgamento será pelo requisito MENOR PREÇO POR ITEM.

##### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas oriundas de eventuais aquisições correrão por conta das dotações orçamentárias na seguinte classificação:

| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo |
| --- | --- |

Campo Alegre - SC, 14 de março de 2017.

PETERSON ALUISIO KOHLER

Secretário Municipal de

Saneamento Ambiental

ANEXO II

(Processo Licitatório nº 22/2017, modalidade Pregão Eletrônico)

MODELO PLANILHA PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

| ITEM | QT | UNIDADE | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 08 | Frascos | Solução flur 500 ml (spand) |  |  |  |
| 02 | 10 | Caixa | Saco plástico estéril c/tiossulfato caixa com 100 unidades, para cada tamanho: utilizado para coleta de amostra de água. Saco em polietileno transparente, aprovado pelo FDA contém tiossulfato (1x10mg) dimensões: 76 mm x 178 mm volume máximo: 200ml volume útil até 150ml (com marcação em 100ml), certificado de esterilidade acompanha cada caixa estéril (esterilização por irradiação gama), descartável, com tarja branca para escrita e fechamento de arame. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. |  |  |  |
| 03 | 16 | Caixa | Placa petri 50mm com pad estéril, caixa com 100 unidades, material de construção: poliestireno dimensões: altura: 9,0 mm (0,35 pol.) Diâmetro: 50,0 mm (1,97 pol.) Tamanho do filtro: aceita filtro de membrana de 47 milímetros esterilização: irradiadas com raios gama. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. |  |  |  |
| 04 | 6 | Caixa | Membrana éster cel gn-6 0,45um 47mm estéril, caixa com 200 unidades, Membrana De Mix Ester De Celulose GN – 6. Para microbiologia branca quadriculada em preto, porosidade: 0,45um. diâmetro: 47mm, estéril caixa: 200 unidades. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. |  |  |  |
| 05 | 21 | Cx | Meio de cultura em ampola Endo 2ml cx 50un. Meio de cultura em ampola endo para contagem coliformes totais e e.coli. a máxima eficiência e conveniência. Atende pela técnica de membrana filtrante (mf) técnica requisitos método padrão com 2 ampolas ml. Maximiza a eficiência pronto e estéril. 50 ampolas por caixa, estéril. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. |  |  |  |
| 06 | 11 | Cx | Meio de cultura em ampola hpc ttc 2ml cx 50un. Meio de cultura em ampola hpc com indicador ttc para contagem total de bactérias estéril. A máxima eficiência e conveniência. Atende pela técnica de membrana filtrante (mf). Técnica requisitos Método padrão com 2 ampolas ml. Maximiza a eficiência pronto e estéril 50 ampolas por caixa. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. |  |  |  |
| 07 | 01 | Cx | Bariver reagente bariver4 para determinação de bário em água na faixa de 2 a 100 mg/l pelo método ubimétrico, reagente em pó embalados em saches metálicos na quantidade adequada para 10 ml de amostra, pacote com 100un. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. |  |  |  |
| 08 | 01 | Kit | Kit cianeto 0,002 - 0,240mg/l 100 testes kit para análise de cianeto, faixa de 0,002 a 0,240 mg/l - para dr900. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. |  |  |  |
| 09 | 01 | Kit | Ácido Reagente Acid Reagent powder pillow para amostras de 25ml, pacote com 100 unidades. Utilizado para análises de sílica pelo método silicomolybdate. Método hach 8185. Faixa de análise de 1-100mg/l sio2. Prazo De Validade De 60 Meses Contados Da Data De Fabricação. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. |  |  |  |
| 10 | 01 | Kit | Kit cromo total 0,01 a 0,70mg/l 100 testes para análise de cromo total, faixa de 0,01 a 0,70 mg/l - para analise dr900. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. |  |  |  |
| 11 | 01 | Kit | Conjunto reagente níquel 0,02 - 1,80mg/l NI. Conjunto De Reagentes Para Análise De Niquel Faixa 0,02 - 1,80mg/L Ni Composto Pelos Seguintes Reagentes: Powder Pillows Níquel 1 (Pct/25) Powder Pillows Níquel 2 (Pct/25) Clorofórmio. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. |  |  |  |
| 12 | 01 | Kit | Nitrato conjunto reagentes 0,2-30,0mg/l tnt 25-50 testes conjunto de reagentes para análise de nitrogénio nitrato. Faixa de 0 - 30 mg/l. composto de tubos e reagentes, Para 50 Testes. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. |  |  |  |
| 13 | 01 | Kit | Nitrito reagente nitriver 2 pp 10ml 100 TESTES Reagente Para Análise De Nitrito Nitriver 2. Reagente Em Pó, Padronizado, Pré-Dosado E Pronto Para Uso Para Amostras De 10ml. Indicado Para Análise De Nitrito Em Amostras De Águas De Sistemas De Resfriamento Pelo Método Hach 8153 De Sulfato Ferroso Na Faixa De Análise 2-250mg/L NO2-. Reagente Embalado Em Sachês De Alumínio (Powder Pillow). Embalagem com 100 Sachês Suficiente Para 100 Testes. Indicado Para Uso Em Todos Os Equipamentos Da Marca Hach (Exceto Os Modelos DR2000, DR3000, DR850, DR820 E Pocket II) sem A Necessidade De Inserção De Nova Curva. Prazo De Validade: 45 Meses Contados Da Data De Fabricação. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. |  |  |  |
| 14 | 32 | Kit | Nitrito Reagente Nitriver 2 Pp 1 10ml 100 Testes. Apresentar certificado de qualidade ou conformidade. O produto deve atender a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. |  |  |  |

Validade da proposta: _______ dias (não inferior a 60 dias)

CARIMBO E ASSINATURA:

# ANEXO III

(Processo Licitatório nº 22/2017, modalidade Pregão Eletrônico)

MODELO DE DECLARAÇÃO

A empresa ....................................., inscrita no CNPJ sob o nº .................................., sediada ........................................., por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) ...................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº................................., CPF nº .........................................., declara, perante à Lei, que até a presente data:

  - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

  - Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

  - Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

  - Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94;

  - Atende à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; e

  - Tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

Cidade - (UF), ....... de ........................ de 2017.

_____________________________________

(Nome do representante legal)

# ANEXO IV

(Processo Licitatório nº 22/2017, modalidade Pregão Eletrônico)

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE SUPRIMENTOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX

#### PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2017 - Modalidade Pregão

Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, a contar desta data.

Aos ____ dias do mês de ______ de 2017 no Serviço de Suprimentos do Município de Campo Alegre, são registrados os preços para eventual __________________________, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Campo Alegre e a empresa ________________, em decorrência da homologação do processo licitatório nº XX/2017, modalidade Pregão, para Sistema de Registro de Preços.

As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epigrafado, independentemente de sua transcrição.

| Item | ##### Descrição | Quantidade estimada (p/ 12 meses) | Unidade | Valor Unitário Registrado (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ______________________________ Pregoeira Municipal | ______________________________ Representante legal da empresa |
| --- | --- |