## Orçamento
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
P L A N I L H A E S T I M A T I V A
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | [5 empty] | BDI
OBRA: ATIVAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO - DISTRITO DE BATEIAS DE BAIXO | [5 empty] | 21%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. R$ | P. TOTAL R$ | P. TOTAL c/ BDI R$
1.0 | ATIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | Transporte, mobilização e desmobilização dos equipamentos e montagem do canteiro de obras. | vb | 1 | 3325 | 3325 | 4023.25
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 3325 | 4023.25
2.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
2.1 | Tubo de monitoramento de nível. | m | 60 | 14.9167 | 895 | 1082.95
2.2 | Hidrômetro multijato 2" com flange, conexões e vazão máxima de 30 m³/h . | vb | 1 | 2350 | 2350 | 2843.5
2.3 | Materiais para montagem do cavalete externo do poço - padrão Águas de Campo Alegre, que inclui: 06 nipel galvanizado 2", 01 tê galvanizado 2.3/4", 01 união flange galvanizado 2", 01 válvula de retenção ferro e bronze 2", 01 registro de gaveta ferro e bronze 2", 03 curva galvanizada 2" e 01 metro de tubo galvanizado 2" . | vb | 1 | 914.5 | 914.5 | 1106.545
2.4 | Bomba submersa 4”, 10 HP, 380 V, com saída de 2". | vb | 1 | 10525 | 10525 | 12735.25
2.5 | Tubo geomecânico 2” com luvas galvanizadas. | m | 60 | 77.0667 | 4624 | 5595.04
2.6 | Quadro de comando elétrico 10 HP, 380 V. | vb | 1 | 1645 | 1645 | 1990.45
2.7 | Cabo elétrico PP 3 x 4 mm. | m | 80 | 21.7 | 1736 | 2100.56
2.8 | Tampa de poço 6" x 2". | vb | 1 | 310 | 310 | 375.1
2.9 | Poste de concreto 7/100 com 01 caixa trifásica e disjuntor 40 AMP com saída subterrânea. | vb | 1 | 1855.13 | 1855.13 | 2244.7073
2.10 | Caixa de aterramento quadrada de concreto 50 x 50 com tampa. | vb | 1 | 168.33 | 168.33 | 203.6793
2.11 | Cabo flexível 1kv 10,00mm - Azul. | m | 23 | 9.71 | 223.33 | 270.2293
2.12 | Cabo flexível 1kv 10,00mm - Preto. | m | 23 | 9.71 | 223.33 | 270.2293
2.13 | Cabo flexível 1kv 10,00mm - Branco. | m | 23 | 9.71 | 223.33 | 270.2293
2.14 | Cabo flexível 1kv 10,00mm - Vermelho. | m | 23 | 9.71 | 223.33 | 270.2293
2.15 | Caixa de aterramento de concreto 30x40cm com tampa. | vb | 2 | 33.97 | 67.94 | 82.2074
2.16 | Fita amarela advertência cuidado eletricidade. | m | 30 | 1.05 | 31.5 | 38.115
2.17 | Duto corrugado cinza 1.1/4. | vb | 30 | 3.38 | 101.4 | 122.694
2.18 | Haste de terra baixa camada 5/8 x 2,00m. | vb | 1 | 59.25 | 59.25 | 71.6925
2.19 | Conector cunha para haste terra 5/8 x 35mm – estanhado. | vb | 1 | 18.38 | 18.38 | 22.2398
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 26194.75 | 31695.6475
3.0 | JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA OBTENÇÃO DA OUTORGA DE DIREITO DE USO
3.1 | Projeto técnico e operacional do poço tubular profundo, segundo NBR ABNT 12.212 e 12.244 e conforme exigências da SDE, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável, incluindo a constatação de concentração de poços existentes num raio de 200 metros e caracterização do equipamento de bombeamento e do hidrômetro. | vb | 1 | 6275 | 6275 | 7592.75
3.2 | Coleta e análise de água, conforme exigências da SDE. | vb | 1 | 1065 | 1065 | 1288.65
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 7340 | 8881.4
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 36859.75 | 44600.2975