MODELO DE PLANILHA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

**DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 75, inciso II) - 75/2024**

Objeto: aquisição de produtos químicos para tratamento da água de abastecimento do munícipio, conforme a seguir:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | **UNIDADE** | **QUANT** | **VALOR UNIT**  **ESTIMADO** | **VALOR TOTAL**  **ESTIMADO** |
| POLICLORETO DE ALUMÍNIO 18%. Aspecto: Líquido levemente viscoso. Cor: Amarelo claro a Marrom claro. Teor de Al2O3: entre 16 e 18%. Densidade (g/cm³) Entre 1,33 e 1,46. Basicidade livre: Mín. 38,00%. Turbidez: Máx.: 50,00 NTU. pH 2,5 – 5,5. Reservatório: IBC de 1000L (a empresa deve fornecer 1 reservatório IBC como comodato e fornecer o restante do produto a granel). | Kg | 5.400 | \*\* | \*\* |
| HIDRÓXIDO DE SÓDIO LÍQUIDO 30%. Aspecto: Líquido incolor, viscoso. Peso Molecular (g/mol) 40,0. Alcalinidade Total (NaOH): Min.30. pH 10,00 – 14,00. Densidade g/ml Min.: 1,320. Reservatório: Reservatório: Bombonas de 30kg ou 50 Kg. | Kg | 400 | \*\* | \*\* |
| ÁCIDO CLORÍDRICO 30% - 32%. Aspecto Solução Límpida, Cor Incolor a âmbar. Densidade Mín.: 1,150 g/Ml. Reservatório: Bombonas de 30kg ou 50 Kg. | Kg | 140 | \*\* | \*\* |

**VALIDADE DA PROPOSTA:** \_\_\_\_\_\_\_ DIAS (NÃO INFERIOR A 60 DIAS)

1. **MAIL:**

**TELEFONE:**

**NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL:**

**CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:**

**IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (CNPJ, ENDEREÇO, ETC) E ASSINATURA:**